| СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ. Директор ООО «ГорЭнергоСервис»; Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС". ___________________С.Ю. Яценко; ________________________А.Д. Филимонов.. "_____ " ________________ 2015 г.; " _____ " ________________ 20__ г.. # ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по замене дверей ТП Основание для выполнения работ; План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.: п. 10.1., п. 10.2.. Заказчик; Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».. Наименование и место расположения объекта; Капитальный ремонт строительной части – замена деревянных дверей на металлические: ТП – 1828 (Зарубина, 132/138), ТП – 404 (Посадского, 215), ТП – 233 (Азовская, 15), ТП – 1032 (1-й Тульский пр. 22).. Состав работ; 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Демонтаж дверей и дверных коробок. 3. Установка дверных металлических коробок, дверных металлических полотен. 4. Огрунтовка/окраска дверей. 5. Оштукатуривание откосов. 6. Вывоз строительного мусора.. Сроки выполнения работ; С 10.02.2015 года по 29.05.2015 года.. Исходные данные; Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости.. Требование к подрядной организации; 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.. Требования к проведению работ; Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стоороительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.. Особые условия и требования к работам; Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.. Порядок сдачи работ; Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.. Порядок сдачи объекта; Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.. |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к договору №_______от ___________