ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

| Номер извещения | № 317-15 |
| --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте | № 31502625493 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Поставка электротехнической продукции и оборудования |
| Наименование и количество поставляемого товара | №; Наименование; Кол-во; Ед.. 1; Лампа люм. комп. 20Вт Е27; 90; шт. 2; Лампа люм. комп. 15Вт Е14; 50; шт. 3; Philips Refl NR80 60W 230V E27; 30; шт. 4; Лампа ЗК 40Вт Е27 R63; 50; шт. 5; Лампа светодиодная LED 10Вт Е27; 24; шт. 6; Предохранитель ПН-0,1-10; 50; шт. 7; Предохранитель ПН2-100/50А; 100; шт. 8; Предохранитель ПН2-100/100А; 800; шт. 9; Предохранитель ПН2-250/160А; 800; шт. 10; Предохранитель ПН2-250/200А; 150; шт. 11; Предохранитель ПН2-250/250А; 1 500; шт. 12; Предохранитель ПН2-630А; 50; шт. 13; Розетка с з/к РАр 10-3-ОП на ДИН рейку ИЭК; 50; шт. 14; Щит ЩМП 2.3.1-0-36; 50; шт. 15; Бокс КМПн 1/2 для 2-х авт.выкл. ИЭК; 80; шт. 16; Бокс КМПн 1/4 для 4-х авт.выкл. ИЭК; 100; шт. 17; Авт.выкл. ВА 47-29 1п 10А ИЭК; 72; шт. 18; Авт.выкл. ВА 47-29 1п 16А ИЭК; 12; шт. 19; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 1А ИЭК; 50; шт. 20; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 10А ИЭК; 10; шт. 21; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 16А ИЭК; 10; шт. 22; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 25А ИЭК; 10; шт. 23; Авт.выкл. ВА 47-29 1п 6А ИЭК; 30; шт. 24; Скоба Ф16 держатель с защелкой ИЭК; 700; шт. 25; Скоба Ф20 держатель с защелкой; 300; шт. 26; Наконечник гильза Е1008; 7; упак. 27; Наконечник-гильза Е6018 6мм2 с изолированным фланцем (светло-зеленый) (100 шт; 3; упак. 28; Гофротруба 16мм (100м); 400; м. 29; Гофротруба 20мм; 600; м. 30; Хомут кабельный 4х200(уп 100шт); 20; упак. 31; Хомут кабельный 4,8х350(уп 100шт); 41; упак. 32; Наконечник НКИ 1,5-6(уп 100шт); 10; упак. 33; Наконечник НКИ 2.5-6 (уп 100шт); 10; упак. 34; Наконечник НШВИ 1.5-8; 10; упак. 35; Наконечник НШВИ 2.5-8; 10; упак. 36; Наконечник НШВИ 4-9; 10; упак. 37; Наконечник НШВИ 6-12; 10; упак. 38; Наконечник НВИ 2.5-6; 10; упак. 39; Коробка КИ У3; 1 250; шт. 40; Шина алюминевая АД0 4*30; 100; кг. 41; ДИН-рейка 125см; 20; шт. 42; Хомут P6.6 стандартный, белый, 2,6x160; 200; упак. 43; Хомут P6.6 стандартный, белый, 2,6x200; 50; упак. 44; Хомут P6.6 стандартный, белый, 4,8х250; 20; упак. 45; Хомут Р6.6 стандартный белый 3.6х300; 200; упак. 46; Наконечник НКИ 2-4(уп 100шт); 5; упак. 47; Наконечник НКИ 5.5-5; 5; упак. 48; Наконечник НВИ 1. 25-4; 10; упак. 49; Наконечник НВИ 2-4(уп 100шт); 10; упак. 50; Наконечник НВИ 5.5-4; 5; упак. 51; Наконечник гильза 1,5мм2 Е1508 с изолир.фланцем; 5; упак. 52; Наконечник гильза 2,5мм2 Е2508 с изолир.фланцем ИЭК; 5; упак. 53; Наконечник гильза 4мм2 Е4009 с изолир.фланцем ИЭК; 5; упак. 54; Наконечник-гильза Е6018 6мм2 с изолированным фланцем (светло-зеленый) (100 шт; 5; упак. 55; Наконечник 10мм медн.; 40; шт. 56; Наконечник 16мм медн.; 170; шт. 57; Наконечник 25мм медн.; 150; шт. 58; Наконечник 35мм медн.; 150; шт. 59; Наконечник 50мм медн.; 120; шт. 60; Наконечник 95мм медн.; 90; шт. 61; Наконечник 95мм медн.; 90; шт. 62; Переключатель 4G10-609 AMU; 10; шт. 63; Переключатель 4G10-520 AMU; 10; шт. 64; Переключатель 4G10-56-0; 5; шт. 65; Пост кноп. ПКЕ-622/2; 10; шт. 66; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 2А ИЭК; 40; шт. 67; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 4А ИЭК; 10; шт. 68; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 6А ИЭК; 10; шт. 69; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 10А ИЭК; 5; шт. 70; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 16А ИЭК; 5; шт. 71; Выключатель авт. мод. 2п С 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-2-025-C; 5; шт. 72; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 32А ИЭК; 5; шт. 73; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 40А ИЭК; 5; шт. 74; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 50А ИЭК; 5; шт. 75; Авт.выкл. ВА 47-29 2п 63А ИЭК; 5; шт. 76; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 20А ИЭК; 5; шт. 77; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 32А ИЭК; 5; шт. 78; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 40А ИЭК; 5; шт. 79; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 50А ИЭК; 5; шт. 80; Авт.выкл. ВА 47-29 3п 63А ИЭК хар-ка С; 5; шт. 81; Реле РП-255 110в; 5; шт. 82; Реле РУ-21 220в 50Гц; 34; шт. 83; Наконечник кабельный ТА 16мм; 215; шт. 84; Наконечник кабельный ТА 25мм; 215; шт. 85; Наконечник кабельный ТА 35мм; 255; шт. 86; Наконечник ТА 50-10; 255; шт. 87; Наконечник ТА 70-10; 255; шт. 88; Наконечник ТА 95-12; 255; шт. 89; Наконечник ТА 120-14; 225; шт. 90; Наконечник ТА 150х12; 90; шт. 91; Наконечник ТА 185-16-18; 115; шт. 92; Наконечник ТА 240; 115; шт. 93; Наконечник ТАМ 16; 210; шт. 94; Наконечник кабельный ТАМ 25мм; 210; шт. 95; Наконечник ТАМ 35; 275; шт. 96; Наконечник ТАМ 50; 275; шт. 97; Наконечник ТАМ 70; 275; шт. 98; Наконечник ТАМ 95; 245; шт. 99; Наконечник ТАМ 120; 215; шт. 100; Наконечник ТАМ 150; 130; шт. 101; Наконечник ТАМ 185; 115; шт. 102; Наконечник ТАМ 240; 115; шт. 103; Выключатель нагрузки ВНА-Л-10\630 I (II) 20зпУХЛ2; 3; шт. 104; Предохранитель ПКТ-103-6-100А; 83; шт. 105; Предохранитель ПКТ-103-10-50А; 20; шт. 106; Предохранитель ПКТ-101-10-20; 30; шт. 107; Предохранитель ПАР-10А; 80; шт. 108; Контакт основания к ПН2 630 А (медь); 550; шт. 109; Рубильник РБ-4 400А; 3; шт. 110; Рубильник РПС-2 250А л; 10; шт. 111; Рубильник РПС-2 250А п; 10; шт. 112; Рубильник РПС-4 400А п; 5; шт. 113; Рубильник РПС-4 400А л; 5; шт. 114; Колпачок К-5 для ТФ-20; 300; шт. 115; Патрон для ламп карболит. Е-27 подвесн.; 275; шт. 116; Выкл. 1кл. С/У бел. ХИТ; 48; шт. 117; Светильник НПП 1402 бел. реш. 60Вт; 70; шт. 118; Светильник НПП 2602; 45; шт. 119; Коробка распр. о/у 100х100х50мм КР2604 Хегель IP55; 130; шт. 120; Гильза ГА-120; 60; шт. 121; Гильза ГА-95; 60; шт. 122; Гильза ГА-70; 60; шт. 123; Гильза ГА-50; 60; шт. 124; Гильза ГА-35; 60; шт. 125; Гильза ГА-25; 60; шт. 126; Гильза ГА-16; 60; шт. 127; Бирка маркировочная кабельная У-135 У3.5 круг; 600; шт. 128; Коробка У 994; 20; шт. 129; Коробка распр. У-996М IP54; 20; шт. 130; Рубильник РПС-6 630А л; 10; шт. 131; Коробка разветвительная с гермовводами 85х40 ОП IP55; 15; шт. 132; Предохранитель ППН-33, габарит 00, 63А; 10; шт. 133; Предохранитель ППН-33 80А габарит 00; 10; шт. 134; Предохранитель ППН-33 100А габарит 00; 10; шт. 135; Контакт основания к ПН2 400А (медь); 400; шт. 136; Контакт основания к ПН2 250А (медь); 80; шт. 137; Предохранитель ПКТ-101-6-2-20У3; 3; шт. 138; Предохранитель ПАР-16А; 120; шт. 139; Предохранитель ПАР-25А; 60; шт. 140; Наконечник CPTA R35; 24; шт. 141; Наконечник CPTA R50; 24; шт. 142; Наконечник CPTA R54; 24; шт. 143; Наконечник CPTA R70; 24; шт. 144; Наконечник CPTA R95; 24; шт. 145; Наконечник CPTA R120; 24; шт. 146; Клещи токовые АТК-2200; 6; шт. 147; Штанга ШОУ-15; 6; шт. 148; Патрон ПТ-1,1-10 20А; 5; шт. 149; Розетка RJ45; 100; шт. 150; Разъем RJ45 кат.5е UTP неэкран. черн. SimonConnect; 100; шт. 151; Изолятор ИПТ 6-10/250; 10; шт. 152; Изолятор ИПТ 1/400-01; 120; шт. 153; Изолятор ИПТ 1/630-01; 50; шт. 154; Изолятор ИПТВ 1/400-630; 250; шт. 155; Уплотнительное кольцо под расширительный бак; 70; шт. 156; Отстойник расширительного бака с прокладкой; 70; шт. 157; Контактор ESB 63-40 220V ABB; 3; шт. 158; Разъединитель РЛНД-1-10-ll-400-УХЛ1 с зазем. ножом, с фарф. изол., с приводом ПР-01 УХЛ1; 2; шт. 159; Переносное заземление ПЗУ-1; 4; шт. 160; Предохранитель ПКТ-102-6-40-31,5; 10; шт. 161; Предохранитель ПКТ-103-6-160А; 20; шт. 162; Предохранитель ПКТ-101-6-31,5-31,5; 20; шт. 163; Штанга оперативная ST 19; 7; шт. 164; Предохранитель ППН-33 100А габарит 00; 38; шт. 165; Модуль управления TER_CM_1_16_2(220_1); 1; шт. |
| Код ОКДП | 2940000 |
| Код ОКВЭД | 52.48.15 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 300 000,00 рублей (два миллиона триста тысяч рублей 00 копеек). В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Место поставки товара | 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 410052, г. Саратов, ул. Лунная, 43-Д |
| Условия поставки товара | Поставка производится партиями по заявке Заказчика. Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика |
| Срок согласования Спецификации | Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на партию Товара, отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Заявки |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в адрес Заказчика, указанный в заявке, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента согласования сторонами соответствующей Спецификации |
| Срок действия договора | Договор действует в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами договора |
| Требование к товару | Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений. |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта. При поставки Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы |
| Требования по объему гарантий качества Товара | Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать по качеству, комплектности нормативным документам, регламентирующим качество данного вида Товара и при необходимости подтверждаться сертификатом качества предприятия-изготовителя. |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 03.08.2015 года до 10:00 12.08.2015 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Единая информационная система, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата начала подачи заявок | 03.08.2015 год |
| Дата и время (московское) окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 12.08.2015 года 10:00 |
| Дата, время и место рассмотрения и оценки заявок (подведения итогов) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 13.08.2015 года 10:00 |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен на любом этапе его проведения |
| Форма и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% оплата партии Товара по факту его поставки в течение 10 (десяти) банковских дней |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому запросу цен участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен по форме, установленной в документации по открытому запросу цен, в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия открытого запроса цен в бумажном виде по указанному адресу. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса цен Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343 с 03.08.2015 года до 10:00 12.08.2015 года, с 09.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |