Приложение №1

к  договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2419-15-ип от 05.06.2015 года, ТУ № 3971 от 05.06.2015 г., № 2427-15-ип от 05.06.15 ТУ № 3972 от 05.06.2015г, № 2541 от 25.06.15 ТУ № 4576 от 25.06.15, №2537-15-ип от 25.06.15 ТУ № 4577 от 25.06.15, №2551-15 ип от 25.06.15 ТУ № 4579 от 25.06.15, № 2532 от 25.06.15 ТУ 4575 от 25.06.15, №2544-15-ип от 25.06.15 ТУ № 4574 от 25.06.15, № 2548-15-ип от 25.06.15 ТУ 4580 от 25.06.15, №2494 от 15.06.15 ТУ № 4196-2 от 15.06.15, №2498-15-ип от 15.06.15 ТУ 4197-2 от 15.06.15, №2617-15-ип от 02.07.15 ТУ № 4826 от 02.07.15, №2626-15-ип от 03.07.15 ТУ №4862 от 03.07.15, №2627-15-ип от 03.07.15 ТУ №4864 от 03.07.15, №2625-15-ип от 03.07.15 ТУ №4863 от 03.07.15, № 2623-15-ип от 03.07.15 ТУ № 4861 от 03.07.15, №2552-15-ип от 25.06.15 ТУ №4583 от 25.06.15, №2566-15-ип от 25.06.15 ТУ №4582 от 25.06.15, №2557-15-ип от 25.06.15 ТУ №4581 от 25.06.15, №2576-15-ип от 25.06.15 ТУ №4578 от 25.06.15 |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -797 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт – 92» , уч. 175 (64:48:020106:196), уч. 29,57,58 (64:48:020106:223), уч. 73 (64:48:020106:123),уч.41 (64:48:020106:86), уч.40 (64:48:020106:64), уч. 70 (64:48:020106:216), уч. 112 (64:48:020106:0033), уч. 129 (64:48:020106:162), уч. №110 (64:48:020106:0007), уч. № 47 (64:48:020106:91), уч. № 19 (64:48:020106:161), уч. № 32 (64:48:020106:126), уч. № 108 (64:48:020106:45), уч. 43 (64:48:020106:153), уч. № 14 (64:48:020106:97), уч. 68 (64:48:020106:168), уч. 85 (64:48:020106:0028), уч. 45 (64:48:020106:0031), уч. 20 (64:48:020106:116). КЛ-0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 797 до пунктовой опоры. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП -797 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт – 92» уч. 175 (64:48:020106:196), уч. 29,57,58 (64:48:020106:223), уч. 73 (64:48:020106:123),уч.41 (64:48:020106:86), уч.40 (64:48:020106:64), уч. 70 (64:48:020106:216), уч. 112 (64:48:020106:0033), уч. 129 (64:48:020106:162), уч. №110 (64:48:020106:0007), уч. № 47 (64:48:020106:91), уч. № 19 (64:48:020106:161), уч. № 32 (64:48:020106:126), уч. № 108 (64:48:020106:45), уч. 43 (64:48:020106:153), уч. № 14 (64:48:020106:97), уч. 68 (64:48:020106:168), уч. 85 (64:48:020106:0028), уч. 45 (64:48:020106:0031), уч. 20 (64:48:020106:116). Проектирование кабельного вывода от РУ – 0,4кВ ТП – 797 до пунктовой опоры протяженностью ориентировочно 40 м. 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 06.08.2015 года по 26.10.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |