Приложение № 1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _______________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1919-15ип от 07.04.2015 года, ТУ № 807 от 17.02.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | КТПНУ -630/6/0,4-03-У1 по адресу г. Саратов, ул. Московская, 164. 2 КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-963. 2 КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с двумя КЛ-6кВ к ТП-848 вблизи ТП-1790. ТП-963 по адресу г. Саратов, ул. С. Разина, 75. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж оборудования в новой КТПНУ -630/6/0,4-03-У1 по адресу г. Саратов, ул. Московская, 164. 2.2. Монтаж оборудования в ТП- 963(установка линейной камеры КСО -394-03-1шт) 2.3. Прокладка двух КЛ-6кВ от новой КТПНУ до ТП-963, протяженностью 2х116 метров. 2.4. Прокладка двух КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с двумя КЛ-6кВ к ТП-848 вблизи ТП-1790, протяженностью 2х360 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 13.08.2015 года по 30.09.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на монтаж оборудования в КТПНУ, КЛ-6кВ от ТП – 963 до новой КТПНУ и КЛ -6кВ от ТП – 84 по ул. Кутякова, далее по ул. Степана Разина до новой КТПНУ во дворе института им. Столыпина расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 164 . (шифр 319-06-15). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |