Приложение № 2 к Договору подряда

№ ______/2015 от «__» ________2015 г.

Технические условия

на модернизацию АИИСКУЭ ЗАО «СПГЭС» в связи

с изменением схемы внешнего электроснабжения

(ввести 9 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 5 подстанциях (ПС), исключить 6 ИИК на 3 ПС, изменить состав средств измерений (СИ) в составе 52 ИИК, изменить наименования 45 ИИК, изменить силовой кабель 1 ИИК)

- Добавление 2-х ИИК в РП-Юбилейный п/ст НСГ.

- Добавление ИИК в РП-АТС фидер 632 п/ст Агрегатная.

- Добавление 2-х ИИК в РП-Батавина, п/ст Жилрайон.

- Добавление 2-х ИИК в РП-Авиатор п/ст Промышленная.

- Добавление 2-х ИИК в РП-11 (по Генплану) п/ст Жилрайон.

- Добавление  ИИК в ТП (новое) СНТ «Мечта».(МП)

- Исключение 2-х ИИК в РП-Картфабрика п/ст Техническая.

- Исключение 2-х ИИК в РП-Танк п/ст Техническая.

- Исключение 2-х ИИК в ТП-1504 п/ст Новосоколовогорская.

- Изменения в ИИК215 ф.ТЭЦ1/645 в связи с прокладкой второй нитки кабеля.

- Изменение оперативных наименований фидеров ЗАО «СПГЭС» на п/ст Западная:

РП-Строймаш I с.ш. Фидер 6/616 новое 6/626 I с.ш. – ИИК189;

РП-Маяк I с.ш. Фидер 6/618 новое 6/628 I с.ш. – ИИК194;

РП-Сеноман II с.ш. Фидер 6/620 новое 6/630 II с.ш. – ИИК192;

РП-Клинический II с.ш. Фидер 6/622 новое 6/632 II с.ш. – ИИК183.

- Изменение оперативных наименований фидеров ЗАО «СПГЭС» на п/ст Северо-Восточная.

- Изменение оперативных наименований фидеров ЗАО «СПГЭС» на п/ст Раховская.

- Изменения, связанные с периодическими поверками или заменой СИ на аналогичные по классу точности.

| ЗАКАЗЧИК ЗАО «СПГЭС» | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО НТП «Энергоконтроль» |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Директор |
| _______________ /С.В. Козин/ | _______________ /Е.А. Журавлева/ |
| м.п. | м.п. |