ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору подряда № 351/2015

от 26.08.2015 года

г. Саратов «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора **Козина С.В.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Энергоконтроль**», в дальнейшем именуемое **«Исполнитель»**, в лице директора **Журавлёвой Е.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение к договору подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 года о нижеследующем:

1. Приложение № 2 к Договору подряда № 351/2015 от 26.08.2015 г. изложить в следующей редакции:

**«Приложение № 2 к Договору подряда**

**№ \_\_\_\_\_\_/2015 от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

**Технические условия**

**на модернизацию АИИСКУЭ ЗАО «СПГЭС» в связи**

**с изменением схемы внешнего электроснабжения**

**(ввести 9 измерительно-информационных комплексов (ИИК) на 5 подстанциях (ПС), исключить 6 ИИК на 3 ПС, изменить состав средств измерений (СИ) в составе 52 ИИК, изменить наименования 45 ИИК, изменить силовой кабель 1 ИИК)**

1. Добавление 2-х ИИК в РП-Юбилейный п/ст НСГ.
2. Добавление ИИК в РП-АТС фидер 632 п/ст Агрегатная.
3. Добавление 2-х ИИК в РП-Батавина, п/ст Жилрайон.
4. Добавление 2-х ИИК в РП-Авиатор п/ст Промышленная.
5. Добавление 2-х ИИК в РП-11 (по Генплану) п/ст Жилрайон.
6. Исключение 2-х ИИК в РП-Картфабрика п/ст Техническая.
7. Исключение 2-х ИИК в РП-Танк п/ст Техническая.
8. Исключение 2-х ИИК в ТП-1504 п/ст Новосоколовогорская.
9. Изменения в ИИК215 ф.ТЭЦ1/645 в связи с прокладкой второй нитки кабеля.
10. Изменение оперативных наименований фидеров ЗАО «СПГЭС» на п/ст Западная:

РП-Строймаш I с.ш. Фидер 6/616 новое 6/626 I с.ш. – ИИК189;

РП-Маяк I с.ш. Фидер 6/618 новое 6/628 I с.ш. – ИИК194;

РП-Сеноман II с.ш. Фидер 6/620 новое 6/630 II с.ш. – ИИК192;

РП-Клинический II с.ш. Фидер 6/622 новое 6/632 II с.ш. – ИИК183.

1. Изменения, связанные с периодическими поверками или заменой СИ на аналогичные по классу точности».

2. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора подряда № 351/2015 от 26 августа 2015 года.

**Заказчик: Исполнитель:**

**ЗАО «СПГЭС» ООО НТП «Энергоконтроль»**

**Генеральный директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Козин/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А. Журавлёва/**

**М.П. М.П.**