Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2593-15-ип от 26.06.2015 года. ТУ № 4624 от 26.06.2015 года. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |  |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛ-0,4кВ ТП-729 от опоры №3-02/2 до опоры № 3-05/2. ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-05/2 ВЛИ-0,4кВ ТП - 729 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, 11 Динамовский проезд, 38. |  |  |  |
| Вид капитального строительства | Реконструкция, новое строительство. |  |  |  |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы 2. Проектирование реконструкции ВЛ-0,4кВ ТП-729 от опоры №3-02/2 до опоры №3-05/2 протяженностью ориентировочно 469 метров. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры №3-05/2 ВЛИ-0,4кВ ТП-729 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, 11-й Динамовский проезд, 38 протяженностью ориентировочно 80 метров. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |  |  |  |
| Сроки выполнения работ | С 03.09.15 года по 16.11.15 года. |  |  |  |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов.11-й Динамовский проезд, 38 |  |  |  |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |  |  |  |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |  |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |  |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |  |  |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |  |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |  |  |  |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |  |