Приложение №

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г., п.11.1 – п. 11.4. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Капитальный ремонт строительной части – ремонт металлических дверей: ТП-1526 (Московское ш., угол 3 Московский пр-д), ТП-850 (Челюскинцев, 63), ТП - 615 (Фёдоровская, 2), ТП-225 (Камчатская, Пархоменко), ТП -605 (2-й Соколовогорский пр.), ТП – 562 (1-я Гуселка, пос. «Семхоз»), ТП – 1331 (ул. Усть-курдюмская, 3), ТП – 1323 (ул. Державинская, 10), ТП – 1170 (32 Стрелковой дивизии, уг. М. Садовая), РП Придорожный (ул. Песочная, 328), ТП – 122 (ул. Ростовский пр.10), ТП – 177 (Пролетарская, уг. Смоленской), ТП – 557 (Кавказская, 4А), ТП – 944 (Кавказкий пр., д. 9 А ), ТП – 1110 (Энтузиастов, 29), ТП – 1264 (Огородная, 31), ТП – 1425 (Крымская, 23), ТП – 1433 (Крымская, 25). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Изготовление/ монтаж мет. приямков. 3. Ремонт дверей металлических. 4. Ремонт жалюзийных решеток металлических. 5. Огрунтовка/окраска м/к масляными красками. 6. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 16.02.2015 года по 29.05.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |