Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | _________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2347 – 15ип от 21.05.2015 года. ТУ № 3237 от 21.05.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | 6КЛ -0,4кВ от РП – Авиатор до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ -3 жилого дома № 24 (по ген. плану) 6КЛ -0,4кВ от РП – Авиатор до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ -3 жилого дома № 25 (по ген. плану) 2КЛ-0,4кВ от РП – Авиатор до ВРУ встроенных помещений №25 «И» (по ген плану). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Перечень и объем работ | 1.Проектирование трассы шести КЛ -0,4 от РП – Авиатор до жилого дома № 24, а именно до ВРУ -1 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х130 метров, до ВРУ-2 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х180 метров, до ВРУ-3 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х240 метров 2. Проектирование трассы шести КЛ -0,4 от РП – Авиатор до жилого дома № 25, а именно до ВРУ -1 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х60 метров, до ВРУ-2 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х110 метров, до ВРУ-3 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х210 метров 3. Проектирование трассы двух КЛ -0,4 от РП – Авиатор до ВРУ пристроенных помещений № 25 «И» протяженностью ориентировочно 2х100 метров. 4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 5.. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 06.10.2015 года по 02.12.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 1 |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |