Приложение № 1

к договору   № ____ от ________г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2404-15-ип от 29.05.2015 года. ТУ № 4900 от 06.07.2015 года; № 1513-14-ип от 19.11.2014 года. ТУ № 6839 от 19.11.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта | новый ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-734 до нового ШРС. КЛ-0,4кВ от нового ШРС до ШРС, установленного по проекту (шифр 20-07-15-ЭС). |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Установка ШРС-1-57У3 по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19. 2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-734 до нового ШРС, протяженностью ориентировочно 120 метров. 2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от нового ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19 до ШРС, установленного по проекту ш. 20-07-15-ЭС по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, б/н, протяженностью ориентировочно 80 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 20.10.2015 года по 20.11.2015 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-734 до ШРС, устанавливаемого у границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, д. 19 (шифр 21-07-15-ЭС). |
| Требование к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |