Приложение №1

к  договору № ____ от  ________г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение проектных работ

| Основание для проектирования |  | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № №663-14-ит от 01.08.14 ТУ № 3027 от 11.06.2014 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
| Наименование и место расположения объекта проектирования |  | Трансформаторная подстанция (№ 40 по ГП) по адресу: г. Саратов, VII Микрорайон (жилой район «Солнечный -2»), у жилых домов № 18, № 19 и № 20 по ген. плану. |  |  |
| Вид капитального строительства |  | Новое строительство |  |  |
| Стадии проектирования |  | Подготовка проектной документации |  |  |
| Перечень и объем проектных работ |  | 1. Проектирование строительства новой ТП. 2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 3. Согласование проектной документации в установленном порядке. |  |  |
| Сроки выполнения работ |  | С «23» октября 2015 года по «15» декабря 2015 года. |  |  |
| Исходные данные |  | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, VII Микрорайон (жилой район «Солнечный -2»), у жилых домов № 18, № 19 и № 20 по ген. плану - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Градостроительный план земельного участка. |  |  |
| Состав проектной документации |  | Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Архитектурные решения; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; - Проект организации строительства; - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. |  |  |
| Требования к проектной документации |  | Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |
| Особые условия и требования к работам |  | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |
| Требования к проектной организации |  | Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |  |
| Результат работ |  | 1. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. |  |  |
| Порядок сдачи результатов работ |  | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |  |  |
| Порядок сдачи работ |  | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |