Приложение № 1

к  договору   № ____ от ________   2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

| Основание для выполнения работ | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2069 – 15ит от 08.05.2015 года. ТУ № 1694 от 25.03.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Трансформаторная подстанция по адресу: г. Саратов, Кировский район (жилой район «Солнечный 2», микрорайон №10 (1-я жилая группа), около жилых домов №8 и №10 (по ген. плану). 2КЛ-10кВ от ТП №14 до ТП № 13 ( по ген. плану) |
| Вид капитального строительства | Новое строительство, реконструкция. |
| Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Строительство ТП типа К-42-1000; 2.2. Монтаж оборудования в новой ТП; 2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от новой ТП - 14 до ТП -13 (по ген. плану), протяженностью ориентировочно 2х240 метров; 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| Сроки выполнения работ | С 29.10.2015 года по 20.04.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: Проект на строительство ТП (№ 14 по ГП), тип К 42-1000 с прокладкой 2-х кабелей 10кВ от ТП №13 ( по ГП), до новой ТП для электроснабжения жилых домов № 8 и №10 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный – 2», микрорайон № 10 (шифр 25-09-15-1-ЭС Том 1 кабельная линия – 10кВ, шифр: 25-09-15-2 том 2 трансформаторная подстанция по типу К – 42-1000 с корректировкой). |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Исполнитель представляет Заказчику: -Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией. -Исполнительную документацию. -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. -Протоколы испытаний и пусконаладочных работ. -Акты передачи демонтированного оборудования. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |