Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

|  | Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1891 – 15ип от 20.02.2015 года. ТУ № 901-2 от 20.02.2015 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |  |  |
|  | Наименование и место расположения объекта проектирования | 6КЛ -0,4кВ от ТП – 1148 до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ -3 жилого дома со встроено - пристроенными помещениями по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново – Крекингский проезд, д. № 6 «А». |  |  |
|  | Вид капитального строительства | Новое строительство |  |  |
|  | Перечень и объем работ | 1.Проектирование трассы шести КЛ -0,4 от ТП – 1148 до жилого дома , со встроено – пристроенными помещениями по адресу г. Саратов, Заводской район, Ново – Крекингский проезд, д. №6 «А». Проектирование трассы шести КЛ -0,4 от ТП – 1148 до жилого дома со встроено – пристроенными помещениями, а именно до ВРУ -1 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х150 метров, до ВРУ-2 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х120 метров, до ВРУ-3 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х70 метров. 2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 3.. Согласование проекта в установленном порядке. |  |  |
|  | Сроки выполнения работ | С 11.11.2015 года по 01.04.2016 года. |  |  |
|  | Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново – Крекингский проезд, д. № 6 «А». |  |  |
|  | Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |  |  |
|  | Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |  |  |
|  | Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |  |  |
|  | Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |  |  |
|  | Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |  |  |
|  | Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |  |  |
|  | Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |  |  |