Приложение №1

к договору № _____ от «__».___.2015 г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО« ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________С.Ю. Яценко |  |  | _________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно - изыскательских работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3015-15-ип от 30.09.2015 года ТУ № 7138 от 30.09.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | КТП – 103 замена трансформатора 250кВА на ТМГ – 400кВА с комплектом предохранителей, ПК – 6. КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП – 103, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина угол Мурманской до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 221 (64:48:030339:31). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование замены трансформатора 250кВА на трансформатор ТМГ – 400кВА с комплектом предохранителей ПК – 6. Проектирование трассы кабельной линии 0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП-103 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 221, протяженностью ориентировочно 110 метров. 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 04.12.2015 года по 01.06.2016 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 221 (64:48:030339:31). |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |