Приложение № 1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов |  |
|  | «_____» ________________ 2015 г. |  |  | « _____» ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2758-15-ип от 15.09.2015 года. ТУ № 6713 от 15.09.2015 года, № 2985 – 15-ип от 24.09.2015 года ТУ № 6941 от 24.09.2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ТП -464 расположенная по адресу: ул..Перспективная угол ул. Тархова КЛ -0,4кВ от ТП – 464 до опоры № 1-00/1 ВЛИ -0,4кВ ТП - 464 ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков заявителей расположенных по адресу г. Саратов, ул. Тархова, д. 25 «Д» (64:48:040403:39), ул. Тархова, уч. 28 (64:48:040403:210). |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. Новое строительство. |
| Перечень и объем работ | 1.Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции РУ -0,4кВ ТП – 464 – установка на IIс.ш. линейной камеры ЩО – 70-03У3. 3. Проектирование КЛ – 0,4кВ от ТП – 464 до опоры № 1-00/1 ВЛИ ТП – 464 протяженностью ориентировочно 170м. 4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков заявителей расположенных по адресу г. Саратов, ул. Тархова, д. 25 «Д» (64:48:040403:39), ул. Тархова, уч. 28 (64:48:040403:210), протяженностью ориентировочно 200 метров). 5. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 11.12.2015 года по 26.02.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. -Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов. ул. Тархова, д. 25 «Д» (64:48:040403:39), ул. Тархова, уч. 28 (64:48:040403:210). |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |