ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 495-15 |
| --- | --- |
| Номер закупки в единой информационной системе | № 31503123831 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, г. Саратов, Капитальный ремонт строительной части: ТП - 281 (1-й Придорожный пр-д); ТП – 1377 (50 Лет Октября, 69-71); ТП – 1053 (Сапёрная, 16); ТП – 1266 (ул.Лесная Республика); ТП – 586 (1-й Одесский пр-д)); ТП – 885 (Международная, 26); ТП - 1369 (Панфилова, 7); ТП – 1141 (6-я Дачная- уч.комбинат); ТП - 1176 (Одесская, 46-А); ТП – 1216 (ул. Техническая). |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов). 3. Стяжка здания металлом. 4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР). 5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска). 6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка). 7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска). 8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска). 9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской. 10. Демонтаж/монтаж оборудования. 11. Восстановление кирпичной кладки. 12. Вывоз грунта и строительного мусора. |
| Код ОКДП | 4560521; 4540242; 4540260; 4540293 |
| Код ОКВЭД | 45.31; 45.4; 45.43; 45.44.2 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 3 674 848 (три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | С 11.04.2016 г. по 02.09.2016 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 22.12.2015 года до 16:00 25.01.2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Единая информационная система, на которой размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 25.01.2016 г. 16:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 26.01.2016 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 08.02.2016 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 18.02.2016 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ; - возможно перечисление денежных средств за выполненные работы за каждый объект, указанный в п. 1.1 договора в течение в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на объект. |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения в единой информационной системе, на сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |