Приложение №1

к договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 2015 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1376 – 14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6274 от 24.10.2014 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725. ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81, 50, 31, 13, 129, 6/7, 101, 102, 151, 22, 130, 98, 80, 60, 58, 37, 65, 106, 162а, 90, 27, 38, 45, 97, 119, 59, 137, 105, 110, 70. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические работы. 2. Проектирование трассы КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725, протяженностью ориентировочно 700 метров. 3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81, 50, 31, 13, 129, 6/7, 101, 102, 151, 22, 130, 98, 80, 60, 58, 37, 65, 106, 162а, 90, 27, 38, 45, 97, 119, 59, 137, 105, 110, 70), протяженностью ориентировочно 420 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ (кабельный вывод от КТП-725 до пунктовой опоры), протяженностью ориентировочно 30 метров. 5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 27.02.2015 года по 01.04.2015 года |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; - Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81 (64:48:030108:469), 50(64:48:030108:539), 31(64:48:030108:417), 13(64:48:030108:497), 129(64:48:030108:210), 6/7(64:48:030108:438), 101(64:48:030108:421), 102(64:48:030108:394), 151(64:48:030108:246), 22(64:48:030108:425), 130(64:48:030108:245), 98(64:48:030108:583), 80(64:48:030108:383), 60(64:48:030108:447), 58(64:48:030108:975), 37(64:48:030108:429), 65(64:48:030108:631), 106(64:48:030108:380), 162а(64:48:030108:472), 90(64:48:030108:554), 27(64:48:030108:375), 38(64:48:030108:384), 45(64:48:030108:441), 97(64:48:030108:441), 119(64:48:030108:508), 59(64:48:030108:367), 137(64:48:030108:595), 105(64:48:030108:568), 110(64:48:030108:208), 70(64:48:030108:671). |
| Стадия проектирования | Рабочий проект |
| Состав проекта | В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы: - Пояснительная записка; - Схема планировочной организации земельного участка; - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение); - Проект организации строительства; - Перечень мероприятий по охране окружающей среды; - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. |
| Требования к проекту | Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ |
| Порядок сдачи проекта | Исполнитель представляет Заказчику проект в 2х экземплярах на бумажном носителе. |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |