Приложение №

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ___________________С.Ю. Яценко |  |  | ___________________А.Д. Филимонов |  |
|  | "_____ " ________________ 2015 г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.: п.9.1. – п.9.3. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Капитальный ремонт строительной части (окраска ШРС) ЗАО «СПГЭС»: 2 уч.: - ШРС №1 от ТП-82 (Рахова,145); - ШРС №2 от ТП-82 (Рахова,145); - ШРС №4 от ТП-125 (Б. Казачья, 69/73) - ШРС №1 от ТП-321 (Кутякова, 108) - ШРС №2 от ТП-1271 (Кутякова, 120) - ШРС №1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС №2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС №3 от ТП-352 (Б. Казачья, 114) - ШРС №1от ТП-242 (Астраханская, 118 Б) - ШРС №1 от ТП-381 (Астраханская, 113/331) 3 уч.: - РП-АТС ШРС-1 (ул. Железнодорожная, 44) - РП-Братиславский ШРС-1 (ул. Пушкина, 27) - ТП-1014 ШРС-3 (ул. Вольская, 53) - ТП-1014 ШРС-1 (ул. Чапаева, 43) - ТП-1051 ШРС-1 (ул. Советская, 57) - ТП-1051 ШРС-2 (ул. Советская, 49) - ТП-1066 ШРС-1 (ул. М. Горького, 32) - ТП-1066 ШРС-2 (ул. М. Горького, 34) - ТП-1098 ШРС-1 (ул. Вольская, 93) - ТП-11 ШРС-1 (ул. Сакко и Ванцетти, 23) - ТП-11 ШРС-2 (ул. Сакко и Ванцетти, 23) - ТП-1113 ШРС-4 (ул. Московская, 83) - ТП-1113 ШРС-5 (ул. Московская, 83) - ТП-1113 ШРС-6 (ул. Московская, 91) - ТП-1129 ШРС-1 (ул. Кутякова, 24) - ТП-1156 ШРС-1 (пр. Кирова, 13) - ТП-1202 ШРС-1 (ул. Б. Горная, 245-265) - ТП-1282 ШРС-4 (ул. Дзержинского, 20) - ТП-1306 ШРС-1 (ул. Московская, 106) - ТП-1306 ШРС-3 (ул. Московская, 114) - ТП-1306 ШРС-4 (ул. Московская, 120) - ТП-142 ШРС-1 (ул. Соколовая, 183) - ТП-144 ШРС-2 (ул. Мясницкого, 2) - ТП-155 ШРС-1 (пр. Кирова, 12) - ТП-1580 ШРС-2 (ул. Дзержинского, 43) - ТП-1604 ВРУ-1 (ул. Радищева, 23 А) - ТП-1604 ШРС-1 (ул. Радищева, 23) - ТП-1604 ШРС-3 (ул. Радищева, 23) - ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Казачья, 47) - ТП-209 ШРС-4 (ул. Б. Казачья, 52) - ТП-209 ШРС-5 (ул. Б. Каазчья ,41) - ТП-254 ШРС-2 (ул. Ульяновская, 24) - ТП-255 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 29) - ТП-399 ШРС-1 (ул. Мирный пер., 25) - ТП-40 ШРС-1 (Театральная пл. (сквер)) - ТП-40 ШРС-2 (ул. Радищева, 41) - ТП-409 ШРС-1 (ул. Пугачёва, 78) - ТП-428 ШРС-1 (ул. Советская, 6-8) - ТП-470 ШРС-1 (ул. Челюскинцев, 128) - ТП-49 ШРС-1 (ул. Советская, 63) - ТП-51 ШРС-1 (ул. Яблочкова, 5) - ТП-51 ШРС-10 (ул. М. Горького, 37) - ТП-51 ШРС-3 (ул. Яблочкова, 9) - ТП-52 ШРС-3 (ул. Московская, 98) - ТП-53 ШРС-1 (ул. Советская, уг. ул. Астраханской) - ТП-55 ШРС-1 (ул. Мичурина, 90) - ТП-571 ШРС-1 (ул. Мичурина, 38-42) - ТП-59 ШРС-1 (ул. Рахова, уг. ул. Вавилова) - ТП-62 ШРС-2 (Детский парк) - ТП-621 ШРС-1 (ул. Московская, 84) - ТП-621 ШРС-2 (ул. Челюскинцев, 99) - ТП-63 ШРС-1 (ул. Гоголя, 71 на ТП) - ТП-688 ШРС-2 (ул. Театральная, 15) - ТП-70 ШРС-11 (ул. Киселёва, 6) - ТП-70 ШРС-12 (ул. Б. Казачья, 8 Д) - ТП-70 ШРС-5 (Театральная пл. (у Вечного огня)) - ТП-70 ШРС-9 (ул. Киселёва, 5) - ТП-76 ШРС-1 (ул. Б. Казачья, 17) - ТП-79 ШРС-2 (ул. Б. Казачья, 18) - ТП-81 ШРС-1 (ул. Мирный пер., 6) 4 уч.: - РП-615 ШРС-1 (во дворе РП-Реакторный, ул.Чернышевского, 120) - РП-Мост ШРС-1 (ул. Б. Горная, 1) - ТП-2 ШРС-1 (Некрасова 17, на ТП) - ТП-12 ШРС-1 (ул. М. Горького, 4) - ТП-12 ШРС-2 (Рабочая 19, на ТП) - ТП-31 ШРС-1 (Волжская 2/10, на ТП) - КТП-72 ШРС-1 (ул. Соборная, 44) - КТП-72 ШРС-2 (ул. Соборная, 35) - КТП-72 ШРС-3 (ул. Соборная, 44) - ТП-223 ШРС-1 (наб. Космонавтов, 5) - ТП-256 ШРС-1 (ул. М. Горького, 6) - ТП-256 ШРС-2 (ул. Рабочая, 10) - ТП-256 ШРС-3 (ул. Мичурина, 92) - ТП-270 ШРС-1 (ул. Белоглинская, 8) - ТП-421 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 197) - ТП-421 ШРС-2 (ул. Чернышевского, 197) - ТП-423 ШРС-1 (ул. Радищева, 11) - ТП-423 ШРС-2 (ул. Мичурина, 93) - ТП-474 ШРС-1 (ул. Б. Горная, 158) - ТП-500 ШРС-1 (Соборная, 14, на ТП) - ТП-500 ШРС-2 (ул. Соборная, 8) - ТП-512 ШРС-1 (наб. Космонавтов, 1А) - ТП-1050 ШРС-2 (ул. Волжская, 5/7) - ТП-1050 ШРС-3 (ул. Волжская, 5/7) - ТП-1075 ШРС-1 (Первомайская, 47/53, на ТП) - ТП-1075 ШРС-2 (ул. Октябрьская, 34) - КТП-1082 ШРС-1 (ул. Соляная, 26) - ТП-1417 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 143) - ТП-1417 ШРС-2 (Чернышевского, 143, на ТП - ТП-1466 ШРС-1 (ул. Белоглинская, 15) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности. 4. Масляная окраска. 5. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 1.04.2015 г. по 29.05.2015 г. (в соответствии с графиком) |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |