| Приложение № 1 к договору № _____ от ______2016 г. СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ. Директор ООО «ГорЭнергоСервис»; Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС". __________________________С.Ю. Яценко; ________________________А.Д. Филимонов.. "_____ " ________________ 2016 г.; " _____ " ________________ 2016 г.. # ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение ремонтных работ Основание для выполнения работ; План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.. Заказчик; Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».. Наименование и место расположения объекта; Капитальный ремонт строительной части – замена деревянных дверей на металлические: РП – Реакторный (Чернышевского, 118), ТП – 915 (7-й Динамовский пр-д, 49/53), ТП – 733 (3-й Динамовский пр-д). ТП-1264 (ул. Огородная, 31).. Состав работ; 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Демонтаж дверей и дверных коробок. 3. Установка дверных металлических коробок, дверных металлических полотен. 4. Огрунтовка/окраска дверей. 5. Оштукатуривание откосов. 6. Вывоз строительного мусора.. Сроки выполнения работ; С 15.01.2016 года по 29.06.2016 года.. Исходные данные; Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости.. Требование к подрядной организации; 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.. Требования к проведению работ; Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации стоороительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.. Особые условия и требования к работам; Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.. Порядок сдачи работ; Исполнитель представляет Заказчику: -Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.. Порядок сдачи объекта; Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.. |  | А.А. Тарасов |
| --- | --- | --- |