УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ А. Д. Филимонов

«04» марта 2016 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименования сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 109-16 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе | № 31603389255 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение строительно-монтажных работ |
| 6 | Место и сроки выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, г. Саратов КЛ-0,4кВ от ТП-574 до ВРУ до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н. С 04.03.2016 года по 14.03.2016 года. |
| 7 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| 8 | Требования к подрядной организации | 1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТЭУ. 4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. |
| 9 | Состав работ | 1. Поставка материалов и оборудования. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Демонтаж рубильника РПС-2 в РУ – 0,4кВ ТП – 574 II с.ш. - 1шт. 2.2. Монтаж рубильника РПС – 4 в РУ -0,4кВ ТП – 574 II с.ш. – 1шт. 2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-574 до ВРУ до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Огородная, б/н протяженностью 185 метров. 3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство. |
| 10 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 669 291 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести девяносто один) рубль 74 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| 12 | Адрес единой информационной системы, на которой размещены извещение и документация по прямой закупке у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 13 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупке у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 14 | Код ОКДП; ОКПД 2 | 4560521; 35.12.10.120 |
| 15 | Код ОКВЭД; ОКВЭД 2 | 45.31;35.12.2 |
| 16 | Место и срок подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрен |
| 17 | Форма и состав заявки на участие в закупке | Не предусмотрены |
| 18 | Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке | Не предусмотрены |
| 19 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| 20 | Обеспечение заявки | Не применяется |
| 21 | Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| 22 | Порядок предоставления разъяснений документации | Запросы и разъяснения положений документации не рассматриваются, разъяснения не предоставляются |
| 23 | Место и дата рассмотрения предложений участника закупки и подведение итогов | Предложения участников закупки не рассматриваются, разъяснения не предоставляются |
| 24 | Условия допуска к участию в закупке | Не предусмотрены |
| 25 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 26 | Дата, время и место рассмотрения заявок, и подведение итогов закупки | Не предусмотрено |
| 27 | Критерии оценки заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 28 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |
| 29 | Основание проведения прямой закупки у единственного поставщика | Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) |
| 30 | Отказ от проведения прямой закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения прямой закупки у единственного поставщика на любом этапе её проведения |
| 31 | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств. |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение о закупке также не регулируется п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 указанного Федерального закона.