Приложение №1

к договору №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0864-12-ип от 02.08.2012 года. ТУ № 6435 от 02.09.2015г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ШРС по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 24. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1482 до нового ШРС. 4КЛ-0,4кВ перезаводка из РУ-0,4кВ ТП-1482 в новый ШРС. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до ВРУ-1 заявителя по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28. 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до ВРУ-2 заявителя по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование ШРС у ТП-1482 по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 24. 3. Проектирование перезаводки 4КЛ-0,4кВ из РУ-0,4кВ ТП-1482 в новый ШРС. 4. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до ВРУ-1 заявителя по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28, протяжённостью ориентировочно 2х230 метров. 5. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до ВРУ-2 заявителя по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28, протяжённостью ориентировочно 2х260 метров. 6. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 13.05.2016 года по 14.06.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |