ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Номер извещения | № 203-16 |
| --- | --- |
| Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru | № 31603677889 |
| Номер закупки на электронной площадке www.otc-tender.ru | № 4046162 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен в электронной форме |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора на поставку оборудования для передачи данных с приборов учета электрической энергии по GSM/GPRS каналу |
| Наименование, характеристики и количество Товара | №; Наименование товара и комплектность; Ед. изм.; Общее кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R6U (со встроенным блоком питания) с антенной GSM TELEOFIS mini 5dB SMA; Шт.; 150. 2; Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R4U (со встроенным блоком питания) с антенной GSM TELEOFIS mini 5dB SMA; Шт.; 20. Оборудование для передачи данных с приборов учета электрической энергии по GSM/GPRS каналу в составе: - Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R6U с антенной GSM TELEOFIS mini 5dB SMA; - Терминал GPRS TELEOFIS WRX768-R4U с антенной GSM TELEOFIS mini 5dB SMA имеют следующие технические параметры: Функциональные характеристики: - поддерживаемые стандарты связи: CSD, GPRS, SMS; - количество SIM карт: не менее 2 (двух); - тип модуля GSM: Telit GL868-DUAL; - гальваническая развязка RS-485; - функция безусловной перезагрузки; - независимый сторожевой таймер; - встроенный TCP/IP стек; - объём входного буфера данных не менее 1024 байт; - не менее одного входа типа «АЦП»; - не менее одного выхода «верхний ключ»; - режимы работы ТСР – клиент и ТСР – сервер; - функция ограничения количества GPRS сессий; - возможность выхода на связь по расписанию, по SMS – команде, по звонку; - возможность удаленной настройки по GPRS, CSD, SMS. Электрические параметры - встроенный блок питания от сети ~220В (напряжение питания ~100-240В); - наличие выхода напряжением 12В для питания внешних устройств. Передача данных - скорость приема данных по GSM интерфейсу (Download): 85.6 кбит/с; - скорость передачи данных по GSM интерфейсу (Upload): 42.8 кбит/с; - GPRS Multi-slot class Class 10; - GPRS Mobile station class Class B; - одновременных TCP соединений не менее 5 (+1 служебный); - скорость передачи данных по CSD: 9600 бит/сек. Параметры GSM канала - диапазоны частот GSM: 900/1800МГц. Проводные интерфейсы - тип основного интерфейса: RS-232 и RS-485; - скорость передачи данных по RS-232/RS-485/USB: 1200-115200 бит/сек; - наличие встроенного терминатора сети RS-485 (подключаемый, 120 Ом). Параметры гальванической развязки интерфейса RS485 - пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485: 2500В DC (1 минута, по UL 1577); - максимальное рабочее напряжение изоляционного барьера RS-485: 560В DC (по VDE 0884 Part 2). Конструктивные особенности - тип антенного разъёма: SMA (F); - материал корпуса GPRS TELEOFIS WRX768-R4U - сплав алюминия, класс защиты корпуса: IP30, габаритные размеры: не менее 110 x 67 x 31 мм, вес не менее 190 г.; - материал корпуса GPRS TELEOFIS WRX768-R6U – ABS пластик с прозрачной верхней крышкой, класс защиты корпуса: IP65, габаритные размеры: не менее 145 х 91.5 х 55 мм, вес не менее 240 г; Доступные варианты монтажных креплений - крепление на DIN-рейку для GPRS TELEOFIS WRX768-R4U. Параметры эксплуатации - диапазон рабочих температур: -40...+65°C |
| Код ОКПД2 | 26.20.40.190 |
| Код ОКВЭД2 | 26.20 |
| Сведения о закупке, осуществляемой у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно Приказа Генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 25.12.2015 г. № 241 (с изменениями от 19.05.2016 г. № 87) |
| Место поставки Товара | Поставка Товара производится силами и за счет средств Поставщика в следующий адрес: 410017, г. Саратов, улица Белоглинская, д. № 40 |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в адрес Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 265 000 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Требования к товару | Товар должен быть новым, не ранее 2016 года изготовления, не бывший в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара |
| Срок действия договора | Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 20.05.2016 года до 10:00 30.05.2016 года, документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru |
| Сайт организации, на котором размещена документация об открытом запросе цен в электронной форме | www.spgs.ru |
| Адрес единой информационной системы, на которой размещена информация по открытому запросу цен в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| Адрес электронной площадки, на которой проводится закупочная процедура по открытому запросу цен в электронной форме | www.otc-tender.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | Не применяется |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Место, дата начала срока подачи заявок | Электронная площадка www.otc-tender.ru 20 мая 2016 года |
| Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная площадка www.otc-tender.ru 30 мая 2016 года 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок (подведение итогов) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 31 мая 2016 г. 10:00 |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в электронной форме на любом этапе его проведения |
| Форма, порядок и срок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Товара |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок | Документация по открытому запросу цен в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru, www.otc-tender.ru с 20 мая 2016 года до 10:00 30 мая 2016 года. Для участия в открытом запросе цен в электронной форме с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен в форме электронного документа |