|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» ______________________ С. В. Козин «08» февраля 2016 г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru                                  № 31603253903, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 22-16):

1. Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ изложить в следующей редакции:

| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 932 416,00 рублей (два миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестнадцать рублей 00 копеек), включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| --- | --- |

2. Конкурсная документация на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ изложить в следующей редакции:

-  раздел II «Информационная карта конкурса»:

| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене договоров | 2 932 416,00 рублей (два миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестнадцать рублей 00 копеек), включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| --- | --- | --- |

3. Договор подряда № __ на выполнение ремонтных работ изложить в следующей редакции:

Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2016 г.

- Дефектная ведомость

- Комплексный ремонт в ТП-938

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Фасад |  |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности от штукатурки | м2 | 20 |  |
| 2 | Огрунтовка фасада | м2 | 20 |  |
| 3 | Окраска фасада (только лицевая сторона) | м2 | 20 |  |
| Отмостка |  |  |  |  |
| 4 | Разборка бетонной отмостки | м3 | 2 |  |
| 5 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т |  |  |
| 6 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 20,16 |  |
| 7 | Железнение поверхности | м2 | 20,16 |  |
| 2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП |  |  |  |  |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 18 |  |
| 9 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 18 |  |
| 3. Помещение Ру-6 кВ-1 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 10 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 6 |  |
| 11 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 6 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 12 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 51,8 |  |
| 13 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 51,8 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 51,8 |  |
| 15 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 4 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 16 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 10,5 |  |
| 17 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 10,5 |  |
| 4. Ру-0,4 кВ |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 18 | Разборка бетонных полов | м3 | 0,14 |  |
| 19 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 1,4 |  |
| 20 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 1,4 |  |
| 21 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 1,4 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 22 | Заделка трещин цементным раствором | м2 | 3 |  |
| 23 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 20,1 |  |
| 24 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 20,1 |  |
| 25 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 20,1 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 26 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 2,4 |  |
| 27 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 2,4 |  |
| 5. ТР - Р № 1 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 28 | Разборка бетонных полов | м3 | 0,57 |  |
| 29 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 5,7 |  |
| 30 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 5,7 |  |
| 31 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 5,7 |  |
| Приямки |  |  |  |  |
| 32 | Засыпка приямка | м3 | 1,5 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 33 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 34,4 |  |
| 34 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 34,4 |  |
| Различное |  |  |  |  |
| 35 | Крыльцо демонтаж / монтаж | м3 |  | 0,8 / 1,3 |
| 36 | Изготовка и установка жалюзи | шт. | 4 | 0,9 х 0,5 |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ _____________________ |
| --- | --- |