Приложение №1

к  договору   №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Монтажные работы электрооборудования в ТП – 1432 (ул. Лысогорская угол 5-го Нагорного пр.), ТП - 1089 (пр. Энтузиастов 48), ТП – 1152 (ул. Барнаульская 32), ТП – 1038 (ул. Чернышевского 6), ТП – 1084 (ул. Чернышевского угол ул. Б.Садовой), ТП – 1105 (пр. Энтузиастов 56/1), ТП – 1425 (ул. Крымская 25), ТП – 1260 (ул. Ново-Астраханское шоссе 83-85), ТП – 911 (ул. Южная угол 2-го Динамовского пр.), ТП – 1145 (ул. Аткарская угол ул. Рабочей). |
| Вид капитального строительства | Ремонтные работы |
| Состав работ | 1. Поставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы: 2.1. Монтаж «N» проводника в трансформаторных камерах и РУ- 0,4 кВ. |
| Сроки выполнения работ | С 01.02. 2016г по 26 августа 2016г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Места расположения ТП, РП; |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 2. Наличие производственно-технической базы. 3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |