# Приложение № 1

# к Договору поставки № ______от

«____»_____________2016г.

# ПОСТАВЩИК: ООО НТП «Энергоконтроль», г. Заречный Пензенской обл.

# ПОКУПАТЕЛЬ: ЗАО «СПГЭС», г. Саратов

# СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

| Поз. | Наименование оборудования и ПО |  |  |  | Кол-во (шт.) |  | Стоимость 1 шт. (руб.) с НДС | Сумма (руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф №1 ШКН-500, в составе: |  |  | 1 |  |  | 68 145,00 | 68 145,00 |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 | Шкаф ШКН-500 (500х400х220) 1 шт. МДВ-4S, модуль дискретного ввода на 4 входа, DIN, НЕКМ.426489.012 1 шт. Модуль интерфейсов групповой (МИГ-КМ) GPRS НЕКМ.426479.035, от -20° до + 55° 1 шт. Модем WAVECOM GSM FXT-009-1101604 1 шт. Антенна на магнитном основан. модель 905 SMA 1 шт. Кабель интерфейсный DB9F-HD15M (ADA-2000-10/15) 1 шт. Кронштейн для монтажа на DIN-рейку 1 шт. Источник питания DR-30-24 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шкаф №2 ШКН-500, в составе: |  |  | 1 |  |  | 49 796,00 | 49 796,00 |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 | Шкаф ШКН-500 (500х400х220) 1 шт. Асимметрический циклогенератор CRM-2H 1 шт. Модуль интерфейсов-02М, НЕКМ.426479.031, от -20° до + 55° 1 шт. Модем Cinterion BGS2T (RS232)Terminal 1 шт. Антенна на магнитном основан. модель 905 SMA 1 шт. Кабель модемный (RS-232) прямой DB9M-DB9F 1 шт. Кронштейн для монтажа на DIN-рейку 1 шт. Источник питания DR-30-24 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шкаф ШКН-800К, с климатконтролем, в составе: |  |  | 1 |  |  | 139 417,00 | 139 417,00 |
| 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 | Шкаф ШКН-800К (800х6500х250) 1 шт. Асимметрический циклогенератор CRM-2H 1 шт. МДВ-4S, модуль дискретного ввода на 4 входа, DIN, НЕКМ.426489.012 1 шт. Модуль интерфейсов-02М, НЕКМ.426479.031, от -20° до + 55° 1 шт. Модуль интерфейсов групповой (МИГ-КМ) GPRS НЕКМ.426479.035, от -20° до + 55° 1 шт. Модем WAVECOM GSM FXT-009-1101604 1 шт. Антенна на магнитном основан. модель 905 SMA 1 шт. Кабель интерфейсный DB9F-HD15M (ADA-2000-10/15) 1 шт. Кронштейн для монтажа на DIN-рейку 1 шт. Модем Cinterion BGS2T (RS232)Terminal 1 шт. Антенна на магнитном основан. модель 905 SMA 1 шт. Кабель модемный (RS-232) прямой DB9M-DB9F 1 шт. Кронштейн для монтажа на DIN-рейку 1 шт. Источник питания DR-30-24 2 шт. Источник бесперебойного питания Tripp Lite AVRX 550 U 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство синхронизации времени по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, НЕКМ.426479.037 |  | 1 |  |  |  | 61 360,00 | 61 360,00 |
|  | Итого для оборудования (в том числе НДС18%): |  |  |  |  |  | 318 718,00 |  |
| Упаковка и доставка транспортной компанией до терминала в г. Саратов (с учетом НДС-18%): |  |  |  |  |  |  |  | 3 894,00 |
|  | ИТОГО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ: |  |  |  |  | 322 612,00 |  |  |

Примечания:

1. Срок поставки – в течение 60 дней с момента подписания данной спецификации.

2. Стоимость оборудования рассчитана в соответствии с курсом доллара на 31.05.2016. В случае изменения курса доллара ЦБ РФ на день зачисления оплаты на счёт поставщика более чем на   5% по сравнению с курсом доллара на дату выставления счета, поставщик вправе аннулировать счёт с уведомлением плательщика и выставить новый счёт.

3. Гарантия на технические средства ООО НТП «Энергоконтроль» - 3 года.

| ПОСТАВЩИК Директор ООО НТП «Энергоконтроль» _____________ Е.А. Журавлева «____»______________ 2016г. м.п. | ПОКУПАТЕЛЬ ЗАО «СПГЭС» ________________ С.В. Козин «____» _____________ 2016г. м.п. |
| --- | --- |