Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3856 – 16-ип от 25.05.2016 года. ТУ № 3384 от 25.05.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 900 до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 900. ВЛИ-0,4кВ ТП-900 от пунктовой опоры до концевой опоры. КЛ -0,4кВ от концевой опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 900 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный-2, территориальная зона ОД-2. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 900 до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 900 протяженностью ориентировочно 30 метров. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ ТП-900 от пунктовой опоры до концевой опоры протяженностью ориентировочно 600 метров. Проектирование трассы КЛ -0,4кВ от концевой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 900 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный-2, территориальная зона ОД-2. протяженностью ориентировочно 40 метров. 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.07.2016 года по 10.08.2016 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный-2, территориальная зона ОД-2. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |