ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| Номер извещения | № 341-16 |
| --- | --- |
| Номер закупки на официальном сайте | № 31604053012 |
| Номер закупки на электронной торговой площадке | № 4112526 |
| Способ закупки | Открытый запрос цен в электронной форме |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Поставка электротехнической продукции и оборудования |
| Наименование и количество поставляемого товара | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Клещи измерительные АТК-2200 (с поверкой); шт; 3. 2; Бирка У-134 (квадр. ); шт; 2000. 3; Хомут для кабеля 4.5х400 черн /100 шт./; упак; 25. 4; Переносное заземление ЗПП-15 S50; шт; 65. 5; Прибор прокола кабеля ППК-35; шт; 7. 6; Рубильник РПС-2 250 лев; шт; 15. 7; Рубильник РПС-2 250 пр; шт; 15. 8; Рубильник РПС-4 400 лев; шт; 20. 9; Рубильник РПС-4 400 пр; шт; 20. 10; Рубильник РС-6-630 лев; шт; 10. 11; Рубильник РС-6-630 прав; шт; 10. 12; Конт. основание ПН-2 250 А медн; шт; 200. 13; Держатель ППН-41 медн; шт; 50. 14; Предохранитель ПН-2-100 63А медн; шт; 100. 15; Предохранитель ПН-2-100-100 А (медн); шт; 300. 16; Предохранитель ПН-2-250 160 А медн; шт; 50. 17; Предохранитель ПН-2-250 200 А медн; шт; 50. 18; Предохранитель ПН-2-250 250 А медн; шт; 400. 19; Предохранитель ПН-2-400 400 А медн; шт; 50. 20; Предохранитель ПН-2-630А медн; шт; 50. 21; Предохранитель ПКТ-102-6-31,5-31.5 У3; шт; 15. 22; Предохранитель ПКТ-102-6-40-31.5 У3; шт; 15. 23; Предохранитель ПКТ-102-6-50-31.5 У3; шт; 35. 24; Предохранитель ПКТ-103-6-100-31.5 У3; шт; 10. 25; Предохранитель ПКТ-103- 6-160-20У3; шт; 10. 26; Предохранитель ПКТ-101- 6- 31,5-20 У3; шт; 20. 27; Ящик ЯТП 0.25 220/36; шт; 10. 28; Выключатель с/п 2-кл; шт; 60. 29; Коробка распр.ОП 100*100*50 IP55 HEGEL КР2604; шт; 50. 30; Наконечник алюмин (сечение провода) 16мм; шт; 170. 31; Наконечник алюмин (сечение провода) 25мм; шт; 200. 32; Наконечник алюмин (сечение провода) 35мм; шт; 200. 33; Наконечник алюмин(сечение провода) 50мм; шт; 200. 34; Наконечник алюмин (сечение провода) 70мм; шт; 200. 35; Наконечник алюмин (сечение провода) 95мм; шт; 200. 36; Наконечник алюмин (сечение провода) 120мм; шт; 170. 37; Наконечник алюмин (сечение провода) 150мм; шт; 75. 38; Наконечник алюмин (сечение провода) 185мм; шт; 115. 39; Наконечник алюмин (сечение провода) 240мм; шт; 115. 40; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 16 мм; шт; 150. 41; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 25 мм; шт; 210. 42; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 35 мм; шт; 230. 43; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 50 мм; шт; 230. 44; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 70 мм; шт; 230. 45; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 95 мм; шт; 230. 46; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 120 мм; шт; 200. 47; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 150 мм; шт; 115. 48; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 185 мм; шт; 115. 49; Наконечник медно-алюминиевый (сечение провода) 240 мм; шт; 115. 50; Наконечник медный (сечение провода) 16 мм опресс; шт; 120. 51; Наконечник медный (сечение провода) 25 мм опресс; шт; 120. 52; Наконечник медный (сечение провода) 35 мм опресс; шт; 120. 53; Наконечник медный (сечение провода) 50 мм опресс; шт; 120. 54; Наконечник медный (сечение провода) 70 мм опресс; шт; 90. 55; Наконечник медный (сечение провода) 95 мм опресс; шт; 90. 56; Предохранитель ПКТ-103-10-50-31.5 У3; шт; 10. 57; Предохранитель ПКТ-103-10-40-31.5 У3; шт; 5. 58; Предохранитель ППНИ-33 100А габ 00; шт; 70. 59; Предохранитель ПАР-10; шт; 160. 60; Конт. основание ПН-2 100 А медн; шт; 120. 61; Выкл.нагрузки ВНА-Л-10/630-20зУ2 с з.н.без пр.; шт; 15. 62; Выкл.нагрузки ВНА-П-10/630-20зУ2 с з.н.без пр.; шт; 15. 63; Разъединитель РЛНД1-10-400У1 с приводом ПРНЗ-10; шт; 10. 64; Рубильник РБ-4; шт; 10. 65; Щит ОЩВ-6 (Вв. ВА 47-29 63А, 6хВА47-29 16А); км; 10. 66; Автомат ВА 47-29 2п. 10А (С) ИЭК; шт; 100. 67; Переносное заземление ПЗРУ-2М S25; шт; 40. 68; Лампа ДРВ-250; шт; 10. 69; Лампа ЛЛ 18 (OSRAM); шт; 450. 70; Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) (сечение провода) 25 мм; шт; 30. 71; Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) (сечение провода) 35 мм; шт; 30. 72; Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) (сечение провода) 50 мм; шт; 30. 73; Наконечник медно-алюминиевый(ТАМ) (сечение провода) 70 мм; шт; 30. 74; Бирка У-135 (круг 55); шт; 750. 75; Рубильник ВР 32-37 В31250; шт; 5. 76; Автомат ВА 47-29 1п. 6А (С); шт; 30. 77; Бокс о/п КМПн 1/2 для 2-х авт ИЭК; шт; 20. 78; Автомат ВА 47-29 2п. 63А (С) ИЭК; шт; 40. 79; Предохранитель ПН-2-250 160 А; шт; 500. 80; Предохранитель ППН-33 50А габ 0; шт; 10. 81; Предохранитель ППН33 100А габ 0; шт; 10. 82; Предохранитель ППНИ-33 50А габ 00; шт; 10. 83; Предохранитель ППНИ-33 63А габ 00; шт; 10. 84; Предохранитель ППНИ-33 80А габ 00; шт; 10. 85; Розетка на Динрейку; шт; 80. 86; Разъем RJ45 кат5е; шт; 100. 87; Щит ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31 ИЭК; шт; 50. 88; Автомат ВА 47-29 1п. 10А (С); шт; 100. 89; Автомат ВА 47-29 1п. 16А (С); шт; 60. 90; Автомат ВА 47-29 3п. 1А (С) ИЭК; шт; 30. 91; Автомат ВА 47-29 3п. 10А (С); шт; 20. 92; Автомат ВА 47-29 3п. 16А (С); шт; 20. 93; Автомат ВА 47-29 3п. 25А (С); шт; 20. 94; Бокс КМПн 2/4; шт; 150. 95; Наконечник-гильза Е2508; упак; 2. 96; Наконечник-гильза Е6018; упак; 5. 97; Наконечник НКИ 1.5-6 мм; упак; 10. 98; Наконечник НКИ 2,5-6мм; упак; 10. 99; Наконечник штыревой втулочный изолированный 1.5-8мм; упак; 10. 100; Наконечник штыревой втулочный изолированный 2.5-8мм; упак; 10. 101; Наконечник штыревой втулочный изолированный 4-10мм; упак; 10. 102; Наконечник штыревой втулочный изолированный 6-12мм; упак; 10. 103; Наконечник НВИ 2,5-6мм; упак; 10. 104; Наконечник ал. с болт соед 70-120мм; шт; 2. 105; Наконечник НКИ 5.5-6мм; упак; 3. 106; Наконечник НКИ 5.5-8мм; упак; 3. 107; Наконечник-гильза Е7508; упак; 5. 108; Хомут для кабеля 2.6х160/100 шт./ бел; упак; 300. 109; Хомут для кабеля 3.6х200 /100 шт./ДКС; упак; 33. 110; Хомут для кабеля 4.8х250 бел /100 шт./; упак; 380. 111; Хомут для кабеля 4.8х300 /100 шт./ ДКС; упак; 200. 112; Хомут для кабеля 7.8х450 /100 шт./ ДКС; упак; 5. 113; Труба ПВХ гофро с зонд 16 мм; м; 500. 114; Держатель с защелкой d=16мм; шт; 1100. 115; Дюбель-хомут П-образный 8-5мм; упак; 20. 116; Дюбель-хомут круглый 5-10мм; упак; 20. 117; Коробка испытательная переходная КИ-У3 (ПЭМИ); шт; 1000. 118; Шина алюминиевая АД0 4х 30; кг; 400. 119; Динрейка ИЭК 125см; шт; 44. 120; Патрон ПТ-1.2-6-31,5-31,5У3; шт; 5. 121; Патрон ПТ-1.2-6-40-31,5У3; шт; 5. 122; Патрон ПТ-1.2-6-80-20 У3; шт; 10. 123; Патрон ПТ-1.3-6-100-31,5У3; шт; 10. 124; Патрон ПТ-1.1-10-20-31,5У3; шт; 5. 125; Патрон ПТ-1.2-10-31,5-31,5У3; шт; 5. 126; Патрон ПТ-1.2-10-40-31,5У3; шт; 5. 127; Патрон ПТ-1.2-10-50-12,5У3; шт; 5. 128; Патрон ПТ-1.3-10-80-20У3; шт; 10. 129; Предохранитель ПН 0,1-10 У3; шт; 40. 130; Предохранитель ППН41-20-00 1000А на собст.изол.основании; шт; 450. 131; Изолятор ИПТ 6-10/250; шт; 10. 132; Изолятор ИПТ 1/400-01; шт; 100. 133; Изолятор ИПТ 1/630-01; шт; 50. 134; Изолятор ИПТВ 1/400-630; шт; 100. 135; Прокладка отстойника расширительного бака ПОРБ ф65(кольцо МБС); шт; 50. 136; Отстойник расширительного бака ОРБ (колпачек) МБС с прокладкой; шт; 50. 137; Уплотнительное кольцо под расширительный бак ПРБ ф45(конус) МБС; шт; 100. 138; Переключатель 4G10-609 АМ U; шт; 10. 139; Переключатель 4G10-520 АМ U; шт; 10. 140; Наконечник медный DT- (сечение провода) 10 мм IEK; шт; 50. 141; Наконечник медный DT- (сечение провода)16 мм IEK; шт; 50. 142; Наконечник медный DT- (сечение провода)25 мм IEK; шт; 30. 143; Наконечник медный DT- (сечение провода)35 мм IEK; шт; 20. 144; Гильза мед.(сечение провода) 6 мм; шт; 20. 145; Гильза мед. (сечение провода) 10 мм; шт; 20. 146; Гильза мед. (сечение провода) 16 мм; шт; 20. 147; Автомат ВА 47-29 2п. 16А (С) ИЭК; шт; 5. 148; Автомат ВА 47-29 2п. 25А (С) ИЭК; шт; 20. 149; Автомат ВА 47-29 2п. 32А (С) ИЭК; шт; 10. 150; Автомат ВА 47-29 2п. 40А (С) ИЭК; шт; 5. 151; Автомат ВА 47-29 2п. 50А (С) ИЭК; шт; 5. 152; Автомат ВА 47-29 3п. 20А (С) ИЭК; шт; 5. 153; Автомат ВА 47-29 3п. 32А (С) ИЭК; шт; 10. 154; Автомат ВА 47-29 3п. 40А (С) ИЭК; шт; 5. 155; Автомат ВА 47-29 3п. 50А (С) ИЭК; шт; 5. 156; Автомат ВА 47-29 3п. 63А (С) ИЭК; шт; 10. 157; Контактор ESB-63-40 (кат 220 перем); шт; 3. 158; Реле ЕЛ-11Е 380в; шт; 5. 159; Щит ЩРн-36з-0 74 У2 IP54 ИЭК; шт; 1. 160; Автомат ВА 47-100 3п. 25А (С) ИЭК; шт; 2. 161; Автомат ВА 47-100 3п. 16А (С); шт; 3. 162; Контактор КМ40-40 (220В); шт; 3. 163; Резистор С5-35В 2.2 кОм ± 5%, 100Вт; шт; 2. 164; Терморегулятор EBERLE RTR-E 6121 16А; шт; 1. 165; Лампа ДРЛ- 250 (24); шт; 60. 166; Лампа люм. SPC 20W E27 2700K T3 Экономка Космос; шт; 25. 167; Лампа люм. SPC 20W E14 2700K T3 Экономка Космос; шт; 25. 168; Лампа R-80 60W E-27; шт; 50. 169; Лампа светодиодная LED 10W E27; шт; 10. 170; Лампа светодиодная LED 5W E27; шт; 10. 171; Лампа светодиодная LED 5W E14; шт; 10. 172; Стартер ST 151 (4-22); шт; 150. 173; Выключатель о/п 2-кл; шт; 20. 174; Автомат ВА 47-29 1п. 32А (С) ИЭК; шт; 10. 175; Автомат ВА 47-29 1п. 25А (С) ИЭК; шт; 15. 176; Дроссель L40 A-L 220V 2х18; шт; 25. 177; Прибор прокола кабеля ППК-10; шт; 2. 178; Переносное заземление ЗПП-15 S25; шт; 5. 179; Указатель УПФ-800 (послед-ть чередования фаз); шт; 1. 180; Светильник R-лайт TPL-40-64-N-C (СПН 40 Techno); шт; 6. 181; Контактор ESB-20-20; шт; 2. 182; Контактор ИЭК КТИ-5330; шт; 2. 183; Устройство поиска повреждения УПП-10М; шт; 5. 184; Клещи измерительные КЭИ-1 (10кВ) с поверкой; шт; 2. 185; Указатель напряжения УВНУ-10СЗ ИП; шт; 10. 186; Указатель УВНУ-2М/1С с ТФ; шт; 1. |
| Код ОКПД 2 | 27.90.1 |
| Код ОКВЭД 2 | 46.69.5 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 4 500 000 рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек). В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Место поставки товара | 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д. 40 410052, г. Саратов, ул. Лунная, 43-Д |
| Условия поставки товара | Поставка производится партиями по заявкам Заказчика. Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика |
| Срок согласования Спецификации | Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на партию Товара, отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Заявки |
| Срок поставки товара | Товар поставляется в адрес Заказчика, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования сторонами соответствующей Спецификации |
| Срок действия договора | Договор действует до 30.12.2016 г. с момента подписания сторонами договора |
| Требования к товару | Товар должен быть новым, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида Товара, обеспечивающей её сохранность при транспортировке. Поставщик обязан передать Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений. |
| Порядок сдачи-приемки товара | Товар должен быть упакован способом, исключающим его повреждение при транспортировке и приемке. При этом должны учитываться продолжительность и способы транспортировки, а также требования, предъявляемые к перевозимому грузу различными видами транспорта. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы |
| Требования по объему гарантий качества Товара | При поставке Товара Поставщик представляет Покупателю: сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества, эксплуатационные документы. |
| Срок и место предоставления документации о закупке | С 01.09.2016 года до 11:00 09.09.2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Единая информационная система, на которой размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Электронная торговая площадка, на которой проводится открытый запрос цен в электронной форме | www.otc-tender.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не применяется |
| Обеспечение заявки | 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора – 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Денежные средства в счёт обеспечения заявки подлежат перечислению оператору электронной торговой площадки (ЭТП) в форме, установленной Соглашением о гарантийном обеспечении, применяемом на электронной площадке. |
| Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| Место, дата и время (московское) начала срока подачи заявок | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 343 01.09.2016 года 09:00 |
| Место, дата и время (московское) окончания срока подачи заявок | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 343 09.09.2016 года 11:00 |
| Место, дата и время (московское) рассмотрения и оценки заявок (подведения итогов) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 12.09.2016 года 11:00 |
| Отказ от проведения открытого запроса цен | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен на любом этапе его проведения |
| Форма и порядок оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - Покупатель оплачивает 100 % стоимости партии Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты поставки соответствующей партии Товара. |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи заявок на участие в закупке | Для участия в открытом запросе цен с момента официальной публикации настоящего извещения и документации по открытому запросу цен участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен по форме, установленной в документации по открытому запросу цен, в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия открытого запроса цен в бумажном виде по указанному адресу. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса цен Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу закупочную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343 с 01.09.2016 года до 11:00 09.09.2016 года, с 09.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |