«06» сентября 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с поступившим запросом разъясняет положение документации по открытому запросу цен в электронной форме на поставку электротехнической продукции и оборудования (на электронной площадке: 
www.otc-tender.ru за № 4112526, в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31604053012, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 341-16):

| Запрос | Разъяснения |
| --- | --- |
| Просим уточнить верно ли указаны данные (количество, характеристики) по позиции номер 130. Предохранитель ППН41-20-00 1000А на собственном изолированном основании - 450 шт.? | В ответ на запрос о разъяснении документации, поступивший 02 сентября 2016 года, сообщаем следующее. По позиции номер 130 Заказчик указал верные количество и характеристики. Заказчику требуется Предохранитель ППН41-20-00: предохранитель плавкий наполненный, габарита 4, с номинальным током основания предохранителя 1000 А, на собственном изоляционном основании, без указателя срабатывания, без свободных контактов со степенью защиты IP00, в климатическом исполнении УХЛ. Требуемое количество предохранителей 450 шт. |