УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора ЗАО «СПГЭС»

_________________ А.Д. Филимонов

«10» октября 2016 года

Извещение и документация

о прямой закупке у единственного поставщика

| № п/п | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер извещения | № 390-16 |
| 2 | Номер закупки в единой информационной системе | № 31604187377 |
| 3 | Способ закупки | Прямая закупка у единственного поставщика |
| 4 | Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Духова Светлана Михайловна, Шиллинг Екатерина Сергеевна Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 5 | Предмет договора | Подряд на выполнение проектных работ |
| 6 | Наименование и место расположения объекта | Российская Федерация, г. Саратов ТП-746 по адресу: г. Саратов, СНТ «Буровик». ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ленинский район, п. Елшанка СНТ «Факел-55». КЛ-0,4кВ от ТП-746 до пунктовой опоры (кабельный вывод). |
| 7 | Срок и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Результат работ: 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. С 10.10.2016 года по 30.12.2016 года. |
| 8 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| 9 | Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование реконструкции ТП-746 (замена трансформатора мощностью 250 кВА на ТМГ-250/10/0,4 – 1шт.). 3. Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ленинский район, п. Елшанка СНТ «Факел-55», протяженностью ориентировочно 400 метров. 4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-746 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 (кабельный вывод) протяженностью ориентировочно 60 метров. 5. Согласование проекта в установленном порядке. |
| 10 | Требование к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| 11 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены | 268 296 (Двести шестьдесят восемь тысяч двести девяносто шесть) рублей 54 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги. |
| 12 | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора; - окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| 13 | Адрес единой информационной системы, на которой размещены извещение и документация по прямой закупке у единственного поставщика | www.zakupki.gov.ru |
| 14 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупке у единственного поставщика | www.spgs.ru |
| 15 | Код ОКДП; ОКПД 2 | 4560531; 35.12.10.120 |
| 16 | Код ОКВЭД; ОКВЭД 2 | 74.20.1; 35.12.2 |
| 17 | Место и срок подачи заявок на участие в закупке | Не предусмотрен |
| 18 | Форма и состав заявки на участие в закупке | Не предусмотрены |
| 19 | Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке | Не предусмотрены |
| 20 | Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| 21 | Обеспечение заявки | Не применяется |
| 22 | Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| 23 | Порядок предоставления разъяснений документации | Запросы и разъяснения положений документации не рассматриваются, разъяснения не предоставляются |
| 24 | Место и дата рассмотрения предложений участника закупки и подведение итогов | Предложения участников закупки не рассматриваются, разъяснения не предоставляются |
| 25 | Условия допуска к участию в закупке | Не предусмотрены |
| 26 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 27 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 28 | Критерии оценки заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Не предусмотрено |
| 29 | Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства | Не предусмотрено |
| 30 | Основание проведения прямой закупки у единственного поставщика | Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) |
| 31 | Отказ от проведения прямой закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения прямой закупки у единственного поставщика на любом этапе её проведения |
| 32 | Срок действия договора | Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств. |

Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение о закупке также не регулируется п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 указанного Федерального закона