Приложение №1

к  договору  №_______от _______________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных  работ

| Основание для проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3746-16-ит от 17.06.2016 года. ТУ № 2982 от 05.05.2016г. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ТП №4 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. 2КЛ-10кВ от ТП №3 (по генплану) до ТП №4 (по генплану). 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-5 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-14 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. 2КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-15-оф жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. 2КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ШАП крышной котельной жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка проектной документации. Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Проектирование строительства ТП №4 (по генплану) по типу К-42-1000 М4 с установкой трансформаторов необходимой мощности (ТСГЛ-1000/10/0,4 – 2 шт.) и монтажом комплекта оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4кВ. 3. Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от ТП №3 до ТП №4 (по генплану) протяженностью ориентировочно 2х200 метров. 4. Проектирование строительства 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х100 метров. 5. Проектирование строительства 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х50 метров. 6. Проектирование строительства 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-5 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х50 метров. 7. Проектирование строительства 4КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-14 жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 4х100 метров. 8. Проектирование строительства 2КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ВРУ-15-оф. жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 2х50 метров. 9. Проектирование строительства 2КЛ-1кВ от ТП №4 (по генплану) до ШАП крышной котельной жилого дома по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова протяжённостью ориентировочно 2х100 метров 10. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 11. Согласование проектной документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 21.10.2016 года по 17.04.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Техническая характеристика существующих электрических сетей. - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова. - Правоустанавливающие документы на земельный участок. - Градостроительный план земельного земельного участка. |
| Состав проектной документации | Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы: - Пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Архитектурные решения. - Конструктивные и объемно-планировочные решения. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. - Сметная документация. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1. Действующим членом в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 2. Квалифицированными кадровыми ресурсами. |
| Требования к материалам и результатам инженерно- геодезических изысканий | 1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации. 2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке. 3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов». |
| Требования к проектной документации | Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. 2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров: - Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра. - Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра. - Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра. - Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр. - Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения). - Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра. - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр. - Сметная документация - 2 (два) экземпляра. 3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. |
| Особые требования к оформлению результатов работ | 1. Документы, указанные в пунктах 2,3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль. 2. Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки). Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку). |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ». |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах. |