Приложение №1

к  договору №_______от ___________

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | __________________________А.Н. Куликов |  |  | ________________________А.Д. Филимонов. |  |
|  | "_____ " ________________ 2016 г. |  |  | " _____ " ________________ 2016 г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.

| Основание для проектирования | Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 4415-16-ип от 11.10.2016 года и № 4396-16-ип от 10.10.2016 года. ТУ № 7265 от 11.10.2016 года и № 7218 от 10.10.2016 года. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта проектирования | ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/4 по 5-му Лагерному пр-ду ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 47, 41. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Проектирование трассы кабельной линии 0,4кВ (КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/4 ТП-746 до устанавливаемой угловой опоры пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель»). 2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от угловой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 47, уч. 41 протяженностью ориентировочно 80 метров). 3. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.12.2016 года по 06.03.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -Техническая характеристика существующих электрических сетей; - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения; -Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 47, уч.41. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах. 2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах. 3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |