ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

| Номер извещения | № 71-16 |
| --- | --- |
| Номер закупки в единой информационной системе | № 31603335292 |
| Способ размещения закупки | Открытый одноэтапный конкурс |
| Заказчик, место нахождения, почтовый адрес | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 |
| Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика | Шереметьева Ирина Владимировна 8 (845 2) 24-76-67, sheremetieva.iv@spgs.ru |
| Предмет закупки | Право заключения договора подряда на выполнение проектных работ |
| Место нахождения проектируемого объекта | Российская Федерация, г. Саратов - ВЛИ-0,4кВ ТП – 27, расположенной по адресу: ул. 1-я Детская угол 3-го Комсомольского пр-д, по ул. Клочкова, 26-50, по 1-му Детскому проезду, 1-29, по ул. 1-я Детская, 1-29, 2-й Детский проезд, 8-14, 19-25, 18-32, ул. 2-я Детская, 20-28, по 2-му проезду Клочкова, 13-31, по проезду Клочкова, 1-21, по 3-му Комсомольскому проезду, 1-19, по ул. Вяземская, 15-25. - ВЛИ-0,4кВ ТП – 1193, расположенной по адресу: ул. 1-й Вольский пр., по ул. Воронежская, 10 – 18, 2-й Вольский проезд, 6-22, ул. Центральная, 16-36, 33-43. - ВЛИ-0,4кВ ТП – 1432, расположенной по адресу: ул. Лысогорская угол ул. 5-го Нагорного проезда по ул. Лысогорская, 123-129, по ул. 5-я Нагорная, 46-76, по ул. 5-й Нагорный проезд, 42-58, по ул. Донская, 62-78, 55-63 по ул. Арбатская, 127-141, по ул. Самарская, 131-137, 114 – 126, ул. 4-я Нагорная, 54-44, по 4-му Нагорному проезду, 61-65, 60-74, по Самарскому проезду, 2-8. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-27) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ -0,4кВ ТП –27 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП – 1025 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-1193) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП–1193 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП – 1025 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Перечень и объем проектных работ (ТП-1432) | 1. Инженерно-геодезические работы. 2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП–1432 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ) 3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ. Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-OQ2V3, автоматический выключатель ВА 47 – 29 4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54 В РУ – 0,4кВ ТП – 1025 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-OQ2V3 на каждое направление, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 4. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Код ОКПД2 | 71.12.13.000 |
| Код ОКВЭД2 | 71.12 |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 386 775,91 рублей (один миллион триста восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят пять рублей 91 копейка), включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги |
| Срок выполнения работ | С 31.03.2016г. – 17.10.2016 г. |
| Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке | С 19.02.2016 года до 16:00 15.03.2016 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) |
| Единая информационная система, на котором размещена документация о закупке | www.zakupki.gov.ru |
| Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке | www.spgs.ru |
| Внесение платы за предоставление документации о закупке | Не требуется |
| Обеспечение заявки | 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора – 69 338,80 рублей (шестьдесят девять тысяч триста тридцать восемь рублей 80 копеек). Форма обеспечения: денежные средства, перечисляются на расчетный счет Заказчика: Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» «Обеспечение заявки на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ (на сайте Заказчика № 71-16)» 410017, РФ, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| Обеспечение исполнения договора | 30 процентов от начальной (максимальной) цены договора – 416 032,77 рублей (четыреста шестнадцать тысяч тридцать два рубля 77 копеек). Форма обеспечения: независимая гарантия или залог денежных средств. «Обеспечение договора подряда на выполнение проектных работ (на сайте Заказчика № 71-16)» 410017, РФ, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское) | 15.03.2016 г. 16:00 |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 16.03.2016 г. 10:00 |
| Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 18.03.2016 г. 10:00 |
| Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское) | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324 21.03.2016 г. 10:00 |
| Отказ от проведения конкурса | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения |
| Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов | Не предоставляются |
| Срок и условия оплаты | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Порядок оплаты: - 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. |
| Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок | Со дня размещения в единой информационной системе, на сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням). Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении |