Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 1

от «____» __________2017г.

# Приложение № 3 к договору подряда

# на выполнение проектных работ № 422 ПИР

от 28.02.2017 года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2017 год, пункт 1.21. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Наименование и место расположения объекта Проектирования | ВЛ-0,4 кВ ТП-1472, по адресу: г. Саратов, ул. Юбилейная, ул. Порядковая, ул. Отрадная, ул. Сосновская, ул. Дружная, ул. Аллейная, ул. Павлодарский проезд, ул. Павлодарская, ул. Депутатская. |
| Вид капитального строительства | Реконструкция. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1. Проектирование реконструкции ВЛ-0,4 кВ (согласно прилагаемой схемы) 2. Согласование проекта в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 20.03.2017 года по 28.08.2017 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Схема реконструируемой сети. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов. |
| Результат работ | 1. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf». 2. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах и комплект рабочей документации на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf». |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |

Заказчик: ЗАО «СПГЭС»                                                Подрядчик: ООО «ГорЭнергоСервис»

Генеральный директор	Директор

_________________ С.В. Козин	_________________А.Н. Куликов

м.п.	м.п.