|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ________________________С.В. Козин «13» июня 2017 года |
| --- | --- |

Документация на проведение открытого запроса цен
«Право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов»

г. Саратов

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. | ИНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН | 4 |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | ## Порядок проведения открытого запроса цен. Документация по открытому запросу цен | 6 |
| 3 | # Подготовка заявок на участие в открытом запросе цен с Предложениями цен | 7 |
| 4 | Подача Заявок на участие в открытом запросе цен с Предложениями цен | 8 |
| 5 | Рассмотрение заявок, оценка предложений цен и определение Победителя | 12 |
| 6 | Опубликование протокола Закупочной комиссии, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен | 13 |
| 7 | Заключение договора | 14 |
| # РАЗДЕЛ II. | # ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН | 18 |
| РАЗДЕЛ III. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ | 30 |
| Приложение № 1 | Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен | 30 |
| Приложение № 2 | Заявка на участие в открытом запросе цен | 32 |
| Приложение № 3 | Анкета участника | 34 |
| Приложение № 4 | Предложение цены на участие в открытом запросе цен | 35 |
| Приложение № 5 | - Техническое предложение | 36 |
| Приложение № 6 | - Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | 37 |
| Приложение № 7 | Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным документацией открытого запроса цен | 40 |
| Приложение № 8 | Техническое задание |  |
| Приложение № 9 | Проект договора поставки |  |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН

Заказчик и организатор открытого запроса цен (закупки) – Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в документации

Участник открытого запроса цен - участник закупки, допущенный комиссией к участию в открытом запросе цен

Открытый запрос цен– это способ закупки, который может проводиться при наличии одновременно следующих условий:

1) закупка продукции производится не по конкретным заявкам Заказчика,

2) для продукции есть функционирующий рынок,

3) продукцию можно сравнивать только по ценам;

4) начальная цена договора не превышает десяти миллионов рублей

Документация по открытому запросу цен– документация, утвержденная Заказчиком, содержащая установленные Заказчиком требования к товарам, работам, услугам на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка

Заявка на участие в открытом запросе цен (далее – Заявка) – письменное подтверждение участником закупки его согласия участвовать в открытом запросе цен на условиях, указанных в извещении о проведении открытого запроса цен, поданная в срок и по форме, установленной документацией по открытому запросу цен

Предложение цены (далее - Предложение) – письменный документ, составленный участником закупки, соответствующий требованиям документации по открытому запросу цен и содержащий предложение о цене договора (товара)

Договор – договор, заключенный по результатам открытого запроса цен в целях обеспечения нужд Заказчика

Закупочная комиссия (далее комиссия) – комиссия, созданная для проведения процедур закупок для нужд ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Федеральной налоговой службой РФ.

Страна происхождения товаров - страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ I. ИНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Основание проведения открытого запроса цен

    - Настоящая документация по открытому запросу цен подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами», Положением о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

    - Данная процедура открытого запроса цен не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура открытого запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса цен не накладывает на Организатора запроса соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2. Предмет открытого запроса цен

1.2.1. Предметом настоящего открытого запроса цен является право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов.

1.3. Заказчик и организатор открытого запроса цен

1.3.1. Заказчик и организатор открытого запроса цен: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

- Место нахождения: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

- Почтовый адрес: 410017, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

- Сайт Заказчика: www.spgs.ru.

- Контактное лицо: Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна.

- 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343.

- Тел. 8 (8452) 24-76-67.

- Электронная почта: zakupki@spgs.ru

1.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

1.4.1. Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; ул. Лунная, 43Д.

1.5. Валюта договора

1.5.1. Валюта, используемая для формирования цены договора – рубль Российской Федерации.

1.6. Начальная (максимальная) цена договора, начальные (максимальные) цены за единицу Товара

1.6.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте запроса цен.

1.6.2. Начальные (максимальные) цены за единицу Товара указаны в Информационной карте запроса цен.

1.7. Участники закупки

1.7.1. В настоящем запросе цен может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

1.7.2. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства; его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения Заявки на участие в открытом запросе цен;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение Заявки на участие в открытом запросе цен не принято;

- сведения об участнике не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.8. Отстранение от участия в открытом запросе цен

1.8.1 Заказчик (комиссия) вправе отстранить Участника закупки от участия в открытом запросе цен на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе Заявки на участие в открытом запросе цен;

- в случае установления факта проведения ликвидации Участника закупки или принятия решения арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления факта наличия у такого Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

- в случае установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если указанные факты будут установлены после заключения договора, договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

1.9. Расходы на участие в открытом запросе цен

1.9.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом запросе цен, участием в открытом запросе цен и заключением договора. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, чем завершается открытый запрос цен.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН.

2.1. Содержание документации по открытому запросу цен

2.1.1. Документация по открытому запросу цен включает в себя настоящий документ и приложения к нему, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию по открытому запросу цен в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

2.1.2. Документация по открытому запросу цен размещается на сайте Заказчика ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru, в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) комиссия будет руководствоваться текстом документации на бумажном носителе, и не несет ответственности за содержание документации, полученной участником закупки неофициально.

2.1.3. Порядок представления документации по открытому запросу цен указан в Информационной карте открытого запроса цен.

2.2. Разъяснение положений документации по открытому запросу цен

2.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по запросу цен. Запрос о разъяснении положений документации направляется в адрес Заказчика в письменной форме (в том числе форме электронного документа), с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.3.1 Раздела I настоящей документации по запросу цен. Ответы на вопросы Участников открытого запроса цен, поданные в форме электронного документа, направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления, если указанные запросы поступили к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе цен.

Не позднее, чем в течение двух дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

2.3. Внесение изменений в документацию по запросу цен

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе внести изменения в извещение и документацию по открытому запросу цен. В случае внесения изменений в извещение о проведении открытого запроса цен, документацию об открытом запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении открытого запроса цен, документацию об открытом запросе цен изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен составлял, не менее чем пять рабочих дней.

2.3.2. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого запроса цен и в документацию по открытому запросу цен, размещенные на сайте. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении открытого запроса цен и документацию по открытому запросу цен, размещенными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого запроса цен

2.4.1. Заказчик, разместивший на сайте извещение о проведении открытого запроса цен, вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в любое время до заключения договора.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса цен размещается Заказчиком на сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения открытого запроса цен.

2.4.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим Заявки на участие в открытом запросе цен, за исключением случаев, если на конверте не указан почтовый адрес участника закупки.

2.5. Общий порядок проведения открытого запроса цен

2.5.1. Открытый запрос цен проводится в следующем порядке:

а) Публикация в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: www.spgs.ru извещения и документации по открытому запросу цен;

б) Подготовка Участниками Заявок на участие в открытом запросе цен с Предложениями цен и разъяснение Заказчиком Документации по открытому запросу цен, в случае необходимости;

- в) Подача Заявок на участие в открытом запросе цен с Предложениями цен и их прием Заказчиком до окончания срока подачи;

- г) Рассмотрение и оценка Заявок и определение Победителя;

- д) Опубликование протокола Закупочной комиссии, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен;

- е) Заключение Договора.

2.5.2. Порядок учета времени:

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 июня 2011 г. № 107-ФЗ 
«Об исчислении времени», Саратовская область относится к третьей часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4).

На основании вышеизложенного, время, указанное в документации, в извещении, в протоколах, составляемых по результатам отдельных этапов закупочных процедур, считать местным (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4).

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЦЕН

- 3.1. Форма заявки и предложения цены на участие в открытом запросе цен

3.1.1. Заявка на участие в открытом запросе цен, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящей документацией должна:

- быть подготовлена по форме, установленной документацией;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте открытого запроса цен.

3.2. Требования к заявкам и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен

3.2.1. Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации.

3.2.2. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.2.3. Цены, указанные в Заявке и предложении цены должны быть выражены в российских рублях.

3.2.4. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в документации по открытому запросу цен, отвечать требованиям настоящей документации по открытому запросу цен.

Не допускается подача Предложений на отдельные позиции Товара или часть объёма поставляемого товара, указанного в настоящей документации по открытому запросу цен.

При описании условий и предложений Участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, если иное не предусмотрено в настоящей документации.

Сведения, которые содержатся в Заявках, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представляемые Участниками закупки в составе Заявки на участие в открытом запросе цен, должны быть заполнены по всем пунктам.

Все документы, представленные Участниками закупки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) участника закупки – юридического лица и собственноручно заверены участником закупки – индивидуальным предпринимателем (уполномоченным лицом), в том числе на прошивке.

3.2.5. Представленные в составе заявки на участие в открытом запросе цен документы не возвращаются участнику закупки.

3.2.6. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка, несоответствие документов требованиям документации, представление документов по формам, отличным от тех, которые включены в настоящую документацию, является основанием для недопуска участника закупки к участию в открытом запросе цен.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в открытом запросе цен, такой участник может быть отстранен Заказчиком (комиссией) от участия в открытом запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

3.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе цен

3.3.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе цен, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.3.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.4. Срок действия заявок и предложений цен

3.4.1. Заявки на участие в открытом запросе цен и предложения цен должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры открытого запроса цен и до завершения указанной процедуры. Процедура открытого запроса цен завершается подписанием договора или принятием решения об отмене открытого запроса цен.

3.5. Документы, прилагаемые к Заявке

3.5.1. К Заявке на участие в открытом запросе цен должны быть приложены документы, указанные в Информационной карте.

3.5.2. Документы, указанные в пункте 3.5.1 настоящего Раздела, являются обязательными для представления.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН ФОРМЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ЦЕН

4.1. Срок, место, порядок подачи заявок на участие в открытом запросе цен

4.1.1. Прием заявок заканчивается не ранее времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса цен (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса цен) и Информационной карте открытого запроса цен.

4.1.2 Заявки на участие в открытом запросе цен до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого запроса цен и Информационной карте открытого запроса цен.

4.1.3 Участник закупки несет риск того, что его заявка будет доставлена после окончания срока подачи заявок и признана опоздавшей.

4.1.4 Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.1, 4.1.2 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу Заказчика. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в открытом запросе цен, по его требованию, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в открытом запросе цен, с указанием даты и времени его поступления.

4.1.5 Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- наименование и адрес Заказчика;

- наименование и адрес Участника закупки.

- номер закупки на сайте Заказчика: № 188-17

- текст «Заявка на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов».

Участник закупки вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
(для индивидуального предпринимателя).

4.1.6 Участники закупки, подавшие заявки и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе цен.

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.1.7 Если конверт с заявкой не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном выше, и/или имеет повреждения, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

4.1.8 В случае, если конверт не запечатан и/или не маркирован, и/или имеет повреждения, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается:

4.1.8.1 Лицу, являющемуся представителем участника закупки, подающему такой конверт нарочно.

4.1.8.2 В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, Заказчиком составляется акт о получении конверта с заявкой на участие в закупке, несоответствующего требованиям документации. Акт подписывается закупочной комиссией. Такой конверт вместе с Актом возвращается по почте по адресу отправителя, указанному на конверте.

4.1.9 В случае, если Заказчик получает конверт с заявкой на участие в закупке почтовым отправлением или посредством курьерской службы доставки, с упаковкой почтовой или курьерской службы, не содержащей информации, указанной в п. 4.1.5 настоящего раздела, такая упаковка вскрывается Заказчиком в день получения для установления номера закупки, на который подается такой конверт с заявкой.

В случае, если после вскрытия упаковки почтовой или курьерской службы, Заказчик обнаруживает, что заявка на участие в закупке не упакована и/или не маркирована в порядке, установленном в п. 4.1.5, и/или конверт имеет повреждения, Заказчиком составляется акт о получении конверта с заявкой на участие в закупке, несоответствующего требованиям документации. Акт подписывается закупочной комиссией. Такой конверт вместе с Актом возвращается по почте по адресу отправителя, указанному на упаковке почтовой или курьерской службы.

4.3. Изменения Заявок на участие в открытом запросе цен

4.3.1. Участник закупки, подавший Заявку, вправе изменить Заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

4.3.2. Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в закупке.

Изменения заявки на участие в закупке подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого запроса цен, в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом запросе на право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов, ______ (регистрационный номер заявки)».

Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом запросе цен в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Раздела.

До окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела, изменения заявок на участие в открытом запросе цен подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого запроса цен (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса цен, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого запроса цен) и в Информационной карте открытого запроса цен.

4.3.3. Изменения заявок на участие в открытом запросе цен регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе цен в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела. В протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен делается отметка о поступлении конвертов с изменениями к заявкам.

4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

4.3.5 Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в открытом запросе цен, Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом запросе цен, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

4.3.6 Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом запросе цен.

После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом запросе цен надлежащим лицом.

4.3.7 К конвертам с изменениями заявок на участие в закупке применимы требования п. 4.1.7-4.1.9 настоящего Раздела.

4.4.Отзыв заявок на участие в открытом запросе цен

4.4.1 Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом запросе цен, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен.

4.4.2 Заявки на участие в открытом запросе цен отзываются в следующем порядке.

Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого запроса цена, регистрационный номер заявки на участие в открытом запросе цен, дата и время подачи заявки на участие в открытом запросе цен.

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом запросе цен должно быть скреплено печатью (при наличии) и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником закупки.

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен уведомления об отзыве заявок на участие в открытом запросе цен подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого запроса цена и Информационной карте открытого запроса цен.

4.4.3 Отзывы заявок на участие в открытом запросе цен регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе цен в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящего Раздела.

4.4.4 После получения и регистрации отзыва заявки на участие в открытом запросе цен Заказчик сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в открытом запросе цен, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с отозванной заявкой на участие в открытом запросе цен.

4.4.5 Заявки на участие в открытом запросе цен, отозванные до окончания срока подачи заявок в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

4.4.6. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в открытом запросе цен, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в открытом запросе цен.

  - Обеспечение заявок на участие в открытом запросе цен

Если в соответствии с Информационной картой открытого запроса цен установлено требование обеспечения заявки, оно предоставляется в форме банковской гарантии или перечисления на расчетный счет Заказчика денежных средств. Обеспечение заявки предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте открытого запроса цен. Способ обеспечения заявки определяется участником открытого запроса цен, с которым заключается договор, самостоятельно.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки используются денежные средства или банковская гарантия;

- в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств, должно быть оригинальное платежное поручение. На момент подачи заявки Заказчиком проверяется факт перечисления денежных средств на расчетный счёт.

- в том случае, если обеспечение заявок представляется в виде банковской гарантии, она должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям настоящей документации.

Любая заявка на участие в открытом запросе цен, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом запросе цен в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Раздела.

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником закупки в следующих случаях и в следующие сроки:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого запроса цен;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику, уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в открытом запросе цен с соблюдением положений пункта 4.4 настоящего Раздела;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в открытом запросе цен;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен участникам открытого запроса цен, которые не стали победителями открытого запроса цен, за исключением участника открытого запроса цен, предложение о цене которого признано лучшим после предложения о цене победителя;

- в течение пяти рабочих дней с даты получения опоздавшей заявки;

- участнику открытого запроса цен, предложение о цене которого признано лучшим после предложения о цене победителя, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого запроса цен или с таким Участником открытого запроса цен;

- победителю открытого запроса цен в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

Обеспечение заявки может быть удержано с участника открытого запроса цен в следующих случаях:

- уклонения победителя открытого запроса цен от заключения договора;

- уклонения Участника открытого запроса цен, предложение о цене которого признано лучшим после предложения о цене победителя, от заключения договора, в том случае, если победитель открытого запроса цен уклонился от заключения договора;

- непредставления победителем открытого запроса цен или Участником открытого запроса цен, предложение о цене которого признано лучшим после предложения о цене победителя, обеспечения исполнения обязательств по договору в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Раздела.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЦЕН И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

- 5.1. Рассмотрение Заявок

5.1.1. Закупочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого запроса цен.

Основаниями для отказа в допуске к участию в открытом запросе цен являются:

- непредставление определенных документацией по открытому запросу цен документов в составе Заявки на участие в открытом запросе цен;

- наличие в документах, представляемых в составе заявки, недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещается закупка, в том числе недостоверных сведений о стране происхождения товара;

- несоответствие заявки и документов требованиям, установленным в документации по открытому запросу цен, в том числе предоставление документов по формам, отличным от тех, которые включены в настоящую документацию;

- наличие в заявке предложения о цене договора (цене за единицу товара, работы, услуги), превышающей начальную (максимальную) цену договора (начальную (максимальную) цену за единицу товара, работы, услуги);

- наличие расхождений в значениях предложения цены, указанного в заявке на участие в открытом запросе цен и Приложении № 1 к заявке на участие в открытом запросе цен;

- несоответствие Участника закупки требованиям, установленным настоящей документацией;

- отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление участником закупки, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Декларации (по форме № 5);

- несоответствие сведений об участнике закупки, содержащихся в Декларации (по форме № 5), критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- предоставление Декларации (по форме № 5) вместо Сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, участником, не являющимся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в случае, если сведения, содержащиеся в представленной Декларации, не совпадают со сведениями, содержащимися в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.1.2. В случае несоответствия сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в Декларации (по форме № 5), представленной вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчиком используются сведения, содержащиеся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.1.3. Предоставление Декларации (по форме № 5) вместо Сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, участником, не являющимся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, не является основанием для недопуска такого участника закупки в случае, если сведения, содержащиеся в представленной Декларации, совпадают со сведениями, содержащимися в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.1.4. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.1.5. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в открытом запросе цен не подано ни одной Заявки, открытый запрос цен признается несостоявшимся.

5.1.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен принято решение об отказе в допуске к участию в открытом запросе цен всех участников закупки, подавших Заявки на участие в открытом запросе цен или о допуске к участию в запросе цен и признании участником запроса цен только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе цен, открытый запрос цен признается несостоявшимся.

5.1.7. Заявки на участие в открытом запросе цен, допущенные к участию в открытом запросе цен, проходят процедуру оценки Предложений цен.

5.2. Оценка Предложений цен

5.2.1. Оценка Предложений цен осуществляется Закупочной комиссией в срок, установленный пунктом 5.1.1. настоящего Раздела. Закупочная комиссия оценивает Заявки, допущенные до участия в запросе цен. Оценка Предложений цен осуществляется Закупочной комиссией без Участников открытого запроса цен непосредственно после рассмотрения Заявок и принятия решения о допуске Заявок к участию в открытом запросе цен.

5.3. Определение Победителя

5.3.1. Единственным критерием для определения Победителя является цена.

5.3.2. Победителем открытого запроса цен признается Участник открытого запроса цен, соответствующий требованиям документации о проведении открытого запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в Заявках на участие в открытом запросе цен, совпадают, Победителем признается Участник закупки, Заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных Заявок.

6. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

6.1 Опубликование протокола Закупочной комиссии

6.1.1. Результаты рассмотрения и оценки Заявок на участие в открытом запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях исполнения договора, обо всех участниках закупки, подавших Заявки, об отклоненных Заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о Победителе в проведении открытого запроса цен, об Участнике закупки, предложившем в Заявке цену, такую же, как и Победитель, или об Участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных Победителем в проведении открытого запроса цен условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Закупочной комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

- 7.1. Срок заключения договора

7.1.1. Договор между Заказчиком и Победителем открытого запроса цен заключается не ранее 10 (десяти) и не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 6.1 настоящей документации.

7.1.2. Заказчик направляет проект договора, являющийся неотъемлемой частью настоящей документации, с указанием цены договора, определенной в Предложении цены данного участника открытого запроса цен в двух экземплярах победителю открытого запроса цен в течение 10 (десяти) дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок.

7.1.3. Полученный Победителем проект договора подписывается и заверяется печатью (при наличии) в течение 3 (трех) дней с момента получения. Два экземпляра договора после подписания направляются в адрес Заказчика.

7.1.4. Полученный Заказчиком, подписанный со стороны Победителя открытого запроса цен договор, подписывается Заказчиком в течение 2 (двух) дней с момента получения. Один экземпляр договора после подписания направляется в адрес Победителя открытого запроса цен.

7.1.5. В случае, если Победитель открытого запроса цен в срок не представит Заказчику подписанный договор, Победитель открытого запроса цен признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения всех участников открытого запроса цен от заключения договора принимается решение о признании открытого запроса цен несостоявшимся.

7.1.6. В случае, если Победитель открытого запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя открытого запроса цен заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который предложит лучшее предложение о цене после победителя. При этом заключение договора для участника открытого запроса цен является обязательным.

7.1.7. Для включения Участника, уклонившегося от заключения договора, в реестр недобросовестных поставщиков, сведения о таком Участнике направляются Заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

- 7.2 Обеспечение исполнения договора

7.2.1 Если в соответствии с Информационной картой открытого запроса цен установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого запроса цен, с которым заключается договор, банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада). Обеспечение исполнения договора предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте открытого запроса цен. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого запроса цен, с которым заключается договор, самостоятельно. Если победителем открытого запроса цен или участником открытого запроса цен, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и в Информационной карте открытого запроса цен установлено требование об обеспечении исполнения договора – предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

7.2.2 В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также требованиям настоящей документации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой гарант гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте открытого запроса цен.

Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен, как основание заключения договора.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по соответствующему договору и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2.3 Денежные средства, находящиеся в залоге, возвращаются исполнителю, с которым заключается договор, по его письменному требованию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

7.2.4 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

- 7.3. Права и обязанности победителя открытого запроса цен

7.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого запроса цен, с которым заключается договор, заявке на участие в открытом запросе цен, и указанных в настоящей документации.

7.3.2. Участник открытого запроса цен, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

- 7.4. Права и обязанности Заказчика

7.4.1. После определения победителя открытого запроса цен в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем открытого запроса цен при уклонении победителя открытого запроса цен от заключения договора, либо в случае установления факта:

- проведения ликвидации участника закупки – юридического лица или проведения в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4.2. В случае, если открытый запрос цен признан несостоявшимся, и по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен подана только одна заявка на участие в открытом запроса цен, такая заявка рассматривается в порядке, установленном Главой 5 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией, Заказчик в течение десяти дней со дня опубликования протокола рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен обязан передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом запросе цен, проект договора. При этом договор заключается с участником открытого запроса цен на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе цен и документацией по открытому запросу цен, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого запроса цен.

7.4.3. При осуществлении закупки Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуществить закупку не только у субъектов малого и среднего предпринимательства в случаях, если:

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой закупке;

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке;

г) Заказчиком принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

7.4.4. Если договор по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства не заключен, Заказчик вправе отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку не только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

7.5 Особенности заключения и исполнения договора при предоставлении преференций

7.5.1 В случае, если договор заключается с участником закупки, которому был предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – ПП № 925), то в договоре должна быть отражена страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

7.5.2 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с ПП № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

7.6. Правовое регулирование

7.6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с закупкой путем проведения открытого запроса цен, участники открытого запроса цен, Заказчик (комиссия) предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

7.6.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в соответствии действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ II.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

| № п/п | Наименование пояснений | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика открытого запроса цен, его адрес | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Юридический и фактический адрес: 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 Контактное лицо: Шиллинг Екатерина Сергеевна, Духова Светлана Михайловна Адрес электронной почты: zakupki@spgs.ru Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67 Факс 8 (845-2) 24-76-72 |
| 2 | Предмет открытого запроса цен | Право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов |
| 3 | Адрес сайта Заказчика, на котором размещена документация по открытому запросу цен | www.spgs.ru |
| 4 | Адрес единой информационной системы, на которой размещена информация по открытому запросу цен | www.zakupki.gov.ru |
| 5 | Код ОКПД2 | 27.32.14.120 |
| 6 | Код ОКВЭД2 | 27.32.2 |
| 7 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора; Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара | Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек В цену включаются все расходы участника, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара указаны в Приложении № 8 к документации Техническое задание |
| 8 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара изложены в Приложении № 8 к документации Техническое задание. |
| 9 | Наименование и количество Товара | Наименование и количество Товара изложены в Приложении № 8 к документации Техническое задание. |
| 10 | Требования к содержанию, форме и оформлению заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать документы и информацию, предусмотренные в п. 11 настоящего Раздела закупочной документации. Участник закупки подает заявку на участие в открытом запросе цен в письменной форме в запечатанном конверте. Подача заявок на участие в открытом запросе цен в форме электронного документа не предусмотрена. Предоставляется 1 (один) экземпляр заявки. Заявки, представленные участниками закупки, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью (при наличии) и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) участника закупки – юридического лица и собственноручно заверены участником закупки – индивидуального предпринимателя (уполномоченного лица), в том числе на прошивке. Копии документов, представляемые в составе заявки на участие в открытом запросе цен должны быть подтверждены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица. |
| 11 | Состав заявки на участие в закупке - перечень документов и информации, предоставляемых в составе заявки на участие в открытом запросе цен | Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы: 1) опись документов, представленных для участия в открытом запросе цен по форме, согласно Приложения № 1 к настоящей документации по открытому запросу цен; 2) заявка на участие в открытом запросе цен по форме, согласно Приложения № 2; 3) Анкета участника по форме, согласно Приложения № 3; Анкета участника должна содержать следующую информацию: - для юридического лица: Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано). ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН, ОКТМО Участника. Юридический адрес. Почтовый адрес. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты). Телефоны Участника (с указанием кода города). Факс Участника (с указанием кода города). Адрес электронной почты Участника. Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона. - для физического лица: Фамилия, имя, отчество. ИНН Участника. Адрес регистрации. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты). Телефоны Участника (с указанием кода города). Факс Участника (с указанием кода города). Адрес электронной почты Участника. - для индивидуального предпринимателя: Фамилия, имя, отчество Индивидуального предпринимателя. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано). ИНН, ОКВЭД, ОГРНИП, ОКТМО Участника. Адрес регистрации. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты). Телефоны Участника (с указанием кода города). Факс Участника (с указанием кода города). Адрес электронной почты Участника. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона. 4) Предложение цены на участие в открытом запросе цен по форме, согласно Приложения № 4; 5) Техническое предложение, согласно приложения № 5; 6) Заверенную Участником копию устава в действующей редакции (для юридических лиц), либо копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 7) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе цен форме должна содержать также доверенность на осуществление действий участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 8) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 9) Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения или Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 10) Документ, подтверждающий правовой статус участника: 10.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки или выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме*(полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого запроса цен). * Выписка из (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); 10.2. для иных физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. 10.3. для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. 11) Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (для юридических лиц) или копия упрощенной годовой бухгалтерской отчетности (для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета). 12) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости принятия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой; 13) Документ, подтверждающий отсутствие/наличие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданный ИФНС; 14) Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата; 15) Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки, или Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 6, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; 16) Декларация о соответствии участника открытого запроса цен требованиям, установленным документацией открытого запроса цен по форме, согласно Приложения № 7; 17) Оригинальное платежное поручение о перечислении денежных средств в счет обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен или банковская гарантия. |
| 12 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник описывает предлагаемый к поставке товар в Приложении № 5, Приложении № 4 к заявке на участие в открытом запросе цен. При описании поставляемого Товара участники закупки обязаны указать: - наименование Товара. Участник закупки указывает вид Товара, маркировку Товара; - полное описание технических и функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара в объеме не меньшем, чем указано в требованиях Заказчика, согласно п. 8 настоящего Раздела документации, Приложению № 8 к документации Техническое задание; - соответствие/несоответствие Товара требованиям, предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. При этом должны указываться реквизиты нормативной документации; - наименование страны происхождения Товара. Участник закупки указывает краткое наименование или полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (ОКСМ), принятым постановлением Госстандарта РФ от 14 декабря 2001 г. № 529-ст. Не допускается указание сокращенных наименований, таких как РФ, UK, ФРГ, USA и тому подобных. Указание страны происхождения Товара необходимо для определения условий предоставления приоритета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», далее – ПП № 925. Нарушение порядка указания (декларирования) наименования страны происхождения Товара приравнивается закупочной комиссией к отсутствию в заявке на участие в открытом запросе цен указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара. Отсутствие в заявке на участие в открытом запросе цен указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в открытом запросе цен, однако такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. - количество Товара. Указывается цифровое значение в километрах; - цену за единицу Товара, предлагаемого к поставке; - общую стоимость Товара за количество Товара, предлагаемое к поставке; - цену договора (полученную в результате сложения общих стоимостей Товара), которая является предложением о цене участника закупки и критерием при определении Победителя открытого запроса цен. При описании поставляемого Товара заполнению подлежат все графы Приложения № 4, Приложения № 5 (раздел III документации). |
| 13 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40; ул. Лунная, 43Д. Поставка Товара производится партиями по в течение 5 календарных дней с момента согласования Сторонами Спецификации на поставку партии Товара. Заявка покупателя на приобретение Товара направляется письменно, в том числе по факсу или электронной почте, в любой рабочий день в течение срока действия договора. Поставщик обязан составить и согласовать с Покупателем Спецификацию на партию Товара, отражающую ассортимент, количество, срок поставки, стоимость и другие условия в течение от 1 (одного) рабочего дня предприятия Заказчика с момента направления Заявки. Товар передается в таре и упаковке, соответствующей действующим техническим требованиям, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, товарные накладные, счета-фактуры). Если законодательством РФ или договором не предусмотрено иного, то необходимые документы передаются Покупателю в момент поставки первой партии Товара. Если условием для выпуска в обращение определенного вида товара является обязанность производителя представлять паспорт качества, эксплуатационные документы для каждой партии данного вида товара, то Поставщик обязан представлять соответствующие документы при каждой поставке данного вида товара. |
| 14 | Срок действия договора | Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2017 года, в части финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. |
| 15 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Покупатель оплачивает 100 % стоимости партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки соответствующей партии Товара. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются. |
| 16 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора является твердой, указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. Цена договора, цены за единицу Товара, предлагаемые Участником закупки, должны включать в себя все налоги, пошлины и прочие сборы и платежи, которые Исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Также в цену включаются транспортные расходы на доставку Товара Покупателю. Предложение о цене договора и цене за единицу Товара Участника закупки не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, начальные (максимальные) цены за единицу Товара, установленные Заказчиком. |
| 17 | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Прием заявок на участие в открытом запросе цен будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). Дата начала срока подачи заявок: 14.06.2017 года. Окончание срока подачи заявок: 22.06.2017 года в 11:00. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются |
| 18 | Источник финансирования | Средства ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| 19 | Обязательные требования, предъявляемые к участникам закупки | - соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; - Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства (предоставляется декларация о соответствии Участника запроса цен требованиям, установленным документацией (Приложение № 7)); 3) деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке (предоставляется декларация о соответствии Участника запроса цен требованиям, установленным документацией (Приложение № 7)); 4) отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение Заявки на участие в открытом запросе цен не принято (предоставляется декларация о соответствии Участника запроса цен требованиям, установленным документацией (Приложение № 7)); 5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (предоставляется декларация о соответствии Участника запроса цен требованиям, установленным документацией (Приложение № 7)). 6) Участник закупки должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства. (предоставляются Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки, или Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, согласно Приложению № 6, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства). |
| 20 | Форма, порядок и сроки представления закупочной документации | Документация по открытому запросу цен доступна для ознакомления без взимания платы на следующих сайтах в сети Интернет: www.spgs.ru, www.zakupki.gov.ru с 14 июня 2017 года до 11:00 22 июня 2017 года. Документация на бумажном носителе предоставляется без взимания платы, с 14 июня 2017 года до 11:00 22 июня 2017 года по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. |
| 21 | Форма, порядок и сроки представления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу цен. Ответы на вопросы Участников открытого запроса цен, поданные в форме электронного документа или в письменной форме, направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе цен. Не позднее, чем в течение двух дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе, на сайте Заказчика, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Дата начала предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 14 июня 2017 г. Дата окончания предоставления разъяснений (подачи запроса участником закупки): 19 июня 2017 г. |
| 22 | Дата, время и место начала срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | 14 июня 2017 года в 09:00 (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. |
| 23 | Дата, время и место окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен | 22 июня 2017 года в 11:00 (время местное МСК+1) по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343. |
| 24 | Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен и оценка предложений цен (определение победителя) | 23 июня 2017 года в 11:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324. |
| 25 | Критерии оценки открытого запроса цен | Цена договора – 100% |
| 26 | Порядок оценки заявок на участие в закупке | Заявки на участие в открытом запросе цен, допущенные к участию в открытом запросе цен, проходят процедуру оценки Предложений цен. Единственным критерием для определения Победителя является «Цена договора». Победителем открытого запроса цен признается Участник открытого запроса цен, соответствующий требованиям документации о проведении открытого запроса цен и предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в Заявках на участие в открытом запросе цен, совпадают, Победителем признается Участник закупки, Заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных Заявок. Особенности оценки заявок по критерию «Цена договора» в связи с предоставлением преференций товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами: оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. |
| 27 | Срок заключения договора | Не ранее десяти и не позднее пятнадцати дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен. |
| 28 | Срок подписания договора | Заказчик направляет проект договора, с указанием цены договора, определенной в Предложении цены в двух экземплярах победителю открытого запроса цен в течение 10 (десяти) дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки заявок. Полученный Победителем проект договора подписывается в течение 3 (трех) дней с момента получения. Два экземпляра договора после подписания направляются в адрес Заказчика. Полученный Заказчиком, подписанный со стороны победителя открытого запроса цен, договор подписывается Заказчиком в течение 2 (двух) дней с момента получения. Один экземпляр договора после подписания направляется в адрес Победителя открытого запроса цен. |
| 29 | Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в любое время до заключения договора |
| 30 | Обеспечение заявки | 2 процента от начальной (максимальной) цены договора – 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Форма обеспечения: денежные средства, перечисляются на расчетный счет или банковская гарантия предоставляется Заказчику: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: «Обеспечение заявки на участие в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов (на сайте Заказчика № 188-17)» 410017, РФ, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40 ИНН 6454006283, КПП 644750001 р/с 40702810656020101710 Саратовское отделение № 8622 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810500000000649 БИК 046311649 |
| 31 | Обеспечение исполнения договора | Не применяется |
| 32 | Сведения о предоставлении преференции товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 ПП № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами предоставляются в случае, если соблюдены требования, установленные ПП № 925. Преференции товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами не предоставляются в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. |
| 33 | Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно Приказа Генерального директора ЗАО «СПГЭС» от 11.04.2017 г. № 64-2. |

РАЗДЕЛ III.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Приложение № 1

- Опись документов,

- представляемых для участия в открытом запросе цен

«Право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов»

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен (Приложение № 1); |  |
| 2 | Заявка на участие в открытом запросе цен (Приложение № 2); |  |
| 3 | Анкета участника (Приложение № 3); |  |
| 4 | Предложение цены на участие в открытом запросе цен (Приложение № 4); |  |
| 5 | Техническое предложение (Приложение № 5); |  |
| 6 | Копия устава в действующей редакции (для юридических лиц), либо копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); |  |
| 7 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе цен форме должна содержать также доверенность на осуществление действий участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в открытом запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
| 8 | Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Копия Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; |  |
| 9 | Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения или Копия Свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; |  |
| 10 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки или выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронной форме (полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении открытого запроса цен); |  |
| 11 | Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа (для юридических лиц) или копия упрощенной годовой бухгалтерской отчетности (для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета); |  |
| 12 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости принятия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой; |  |
| 13 | Документ, подтверждающий отсутствие/наличие задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданный ИФНС; |  |
| 14 | Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата; |  |
| 15 | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки, или Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме Приложения № 6, в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; |  |
| 16 | Декларация о соответствии участника открытого запроса цен требованиям, установленным документацией открытого запроса цен по форме, согласно Приложения № 7; |  |
| 17 | Оригинальное платежное поручение о перечислении денежных средств в счет обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен или банковская гарантия; |  |
| 18 | Иные документы, представляемые участником закупки; |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |

Руководитель

Участника закупки                                                                ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Приложение № 2

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

В Закупочную комиссию

ЗАО «Саратовское предприятие

городских электрических сетей»

«_____» _______________ года

№________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН

Изучив извещение о проведении открытого запроса цен «Право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов», документацию по открытому запросу цен, опубликованные в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.spgs.ru и, принимая установленные в них требования и условия открытого запроса цен,

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное(ый) по адресу:

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес)

в лице, ________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

направляет настоящую Заявку с пакетом необходимых документов для участия в открытом запросе цен «Право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов», на условиях и в соответствии с Предложением цены __________________________________________________________________________________.

(указать сумму в  рублях, с НДС цифрами и прописью)

Мы согласны заключить договор на условиях и в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен и по цене, которую мы указали в настоящей Заявке и Предложении цены.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказанные услуги обязательства по договору должны быть исполнены в соответствии с предметом открытого запроса цен по предлагаемой нами цене договора.

Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации.

В случае если наше Предложение цены будет признано лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен и проектом договора по цене, указанной в нашем предложении цены, в срок не позднее пятнадцати дней со дня опубликования протокола, содержащего сведения о Победителе и результатах открытого запроса цен в единой информационной системе и на сайте Заказчика.

В случае, если наше Предложение цены будет признано лучшими после Предложения цены Победителя открытого запроса цен, а Победитель открытого запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по открытому запросу цен по цене, указанной в нашем Предложении цены.

Мы извещены, что в случае признания нас Победителем открытого запроса цен или принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания Победителем открытого запроса цен, и нашего уклонения от заключения договора, ________________________________________________________________________________

(наименование участника открытого запроса цен)

будет включено в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________.

(контактная информация уполномоченного лица)

Сведения о проведении открытого запроса цен просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_______________________________________________________________________________.

Сведения об Участнике закупки:

Фирменное наименование (для юридического лица): ___________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): _____________________

Место нахождения (для юридического лица): __________________________________

Почтовый адрес (для юридического лица): _____________________________________

Фамилия, имя, отечество (для индивидуального предпринимателя): _______________

Сведения о месте регистрации (для индивидуального предпринимателя):___________

Контактный телефон: ______________________________________________________

Факс: ____________________________ E-mail: _________________________________

Банковские реквизиты:______________________________________________________

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на __________ листах.

Руководитель

Участника закупки                                                               ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

Наименование/ Фамилия, имя, отчество Участника открытого запроса цен: _______________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)/ Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН, ОКТМО Участника |  |
|  | Юридический адрес/Адрес регистрации по месту жительства |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Примечание. Анкета Участника заполняется в соответствии с требованиями п. 11 Раздела II документации

Руководитель Участника закупки/

Индивидуальный предприниматель                                     ______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 4

- ПРЕДЛОЖЕНИе О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование Товара | Соответствие требованиям нормативной документации | Страна происхождения Товара | Количество Товара, км | Цена за единицу Товара, руб. с НДС (без НДС) | Общая стоимость Товара, руб. с НДС (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | НДС – 18% |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС (Цена договора) |  |  |  |  |  |

Инструкция по заполнению Предложения о цене:

- Участник закупки заполняет Предложение о цене в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком в п. 12 Раздела II настоящей документации.

- В графах «6» и «7» Участник закупки указывает только один вариант цены, в зависимости от применяемой системы налогообложения. Заголовок указанных граф редактируется соответственно: «Цена за единицу Товара, руб. с НДС» либо «Цена за единицу Товара, руб. без НДС» и «Общая стоимость Товара, руб. с НДС» либо «Общая стоимость Товара, руб. без НДС».

Примечание: Участник закупки может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости поставки Товара.

Участник закупки

(уполномоченный представитель) ___________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ________________________________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

На бланке участника закупки 							    Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«_____» _______________ года

Наименование Участника открытого запроса цен: _________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование Товара | Технические, функциональные характеристики, потребительские свойства предлагаемого Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Примечание: Техническое предложение заполняется участником закупки в целях выявления Заказчиком соответствия/несоответствия предлагаемого к поставке Товара предъявляемым Заказчиком в техническом задании требованиям, согласно перечня требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара.

При заполнении технического предложения Участник закупки указывает конкретные, присущие предлагаемому к поставке Товару технические, функциональные характеристики, потребительские свойства.

Приложение № 6

- Форма
декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что____________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4  Федерального закона   «О развитии  малого  и среднего предпринимательства  в   Российской   Федерации»   удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам_____________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства  в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____________________________________.

2. ИНН/КПП: ___________________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _______________________________________________________________________.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) __________________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений** | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  | - |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |  |  |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») | - |  |  |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

_______________________________

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

______________________________

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

*** Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения.

На бланке организации								Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
документацией открытого запроса цен

| г. _______________ | «__» _______ 2017 г. |
| --- | --- |

Настоящим ___________________________________________________________________________ (далее – _______________), в лице ________________________________________, действующего на основании _______________, с целью участия в открытом запросе цен на право заключения договора на поставку СИП, кабеля и проводов (№ открытого запроса цен в единой информационной системе __________, № на сайте Заказчика 188-17), декларирует свое соответствие требованиям закупочной документации, а именно:

- Подтверждаем, что в отношении ________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, открытия конкурсного производства;

- Деятельность ___________________ в связи с административными правонарушениями, предусмотренными Кодексом РФ об административных правонарушениях не приостановлена;

- ______________ отсутствуют недоимки и задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Подтверждаем наличие правомочности у _________________ на заключение контрактов (договоров);

- Подтверждаем, что сведения о _____________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Деятельность _________________ соответствует требованиям закупочной документации.
Достоверность сведений подтверждаю.

________________            __________________      _______________________

(должность)                                                    (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

«___»____________2017 г.

| (дата) |  |  |
| --- | --- | --- |