**Приложение к Дополнительному соглашению № 1 от «20» декабря 2017 г.**

Приложение № 1 к Договору подряда №1263П

от «06» сентября 2017 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для  проектирования | Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5484-17-ип от 05.07.2017 года. ТУ №4948 от 05.07.2017 года. |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место  расположения  объекта проектирования | КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1284 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110 «А». |
| Вид капитального  строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем  Проектных работ | 1. Инженерно-геодезические изыскания.  2. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1284 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110 «А».  3. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | **С 06.09.2017 года по 16.02.2018 года** |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком:  - План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.  - Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110 «А». |
| Состав рабочей  документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей  документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и  требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.  Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.  Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном)  экземпляре.  2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах;  выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в  формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.  3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  носителе) - в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику:  - результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;  - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;  - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух)  экземплярах. |

**Первый заместитель Директор**

**генерального директора**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.О. Грищенко/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. Н. Куликов/**

м.п. м.п.