Приложение № 1

к договору №__ от __________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Директор ООО «ГЭС» |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС» |  |
|  | _________________ А.Н. Куликов_ |  |  | ___________________Д.О. Грищенко |  |
|  | "_____ " ________________ 20__ г. |  |  | " _____ " ________________ 20__ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

| Основание для выполнения работ | План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г.: п.9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и место расположения объекта | Капитальный ремонт - окраска ШРС: 1 участок - ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/1); - ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/2); - ТП516 ШРС (5-я Дачная, 70/3); - ТП-516 ШРС (5-я Дачная, 70/4); - ТП-856 ШРС (Школьная, 17) - ТП- 531 ШРС (Гвардейская, 2) - ТП-531 ШРС (Зои Космодемьянской, 9) - ТП-532 ШРС-3 (Щорса, 5) - ТП-530 ШРС (Щорса, 13) - ТП-1484 ШРС (Гвардейская, 26) 2 участок - ТП-82 ШРС-1 (Б. Казачья, 86) - ТП-82 ШРС-2 (Рахова, 141) - ТП-119 ШРС-1 (Соколовая, 332) - ТП-125 ШРС-4 (Б.Казачья, 69/73) - ТП-243 ШРС -2 (Б.Горная, 310) - ТП-321 ШРС -1 (Кутякова, 106) - ТП-381 ШРС -1 (Астраханская, 113/107) - ТП-352 ШРС -1 (Б. Казачья, 114) - ТП-352 ШРС -2 (Б. Казачья, 114) - ТП-352 ШРС -3 (Университетская, 57) - ТП-1297 ШРС -1 (Киселева, 69) - ТП-246 ШРС -1 (Посадского, 274) - ТП-350 ШРС -1 (Ст.Разина, 20) - ТП-413 ШРС -1 (Аткарская, 42/54) - ТП-1138 ШРС -1 (Б.Горная, 357) - ТП-1138 ШРС -2 Ст.Разина, 80) - ТП-1145 ШРС -1 (Посадского, 322) - РП-Жуковский ШРС -1 (Жуковского, 9-А) - ТП-60 ШРС -1 (Челюскинцев, 173) - ТП-60 ШРС -2 (Челюскинцев, 173) - ТП-60 ШРС -3 (Московская, 134) - участок: - РП-АТС ШРС-1 (Железнодорожная, 44) - РП- Братиславский ШРС-1 (Пушкина, 20) - РП- Братиславский ШРС-2 (Пушкина, 27) - ТП-1051 ШРС-1 (Советская, 57) - ТП-1051 ШРС-2 (Советская, 49) - ТП-1066 ШРС-1 (М.Горького, 32) - ТП-1066 ШРС-2 (М.Горького, 34) - ТП-1097 ШРС-3 (пр. Кирова, 20) - ТП-11 ШРС-1 (Сакко и Ванцетти, 23) - ТП-11 ШРС-2 (Сакко и Ванцетти, 23) - ТП-1156 ШРС-1 (пр.Кирова, 13) - ТП-1162 ШРС-1 (Челюскинцев, 125) - ТП-1202 ШРС-1 (Б.Горная, 245-265) - ТП-1282 ШРС-2 (пр.Кирова, 38) - ТП-1282 ШРС-4 (Дзержинского, 20) - ТП-1306 ШРС-3 ( Московская, 114) - ТП-144 ШРС-2 (Мясницкая, 2) - ТП-155 ШРС-1 (пр.Кирова, 12) - ТП-156 ШРС-3 (пл. Кирова, 1) - ТП-1580 ШРС-2 (Дзержинского, 43) - ТП-1604 ШРС-3 (Радищева, 23) - ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Каазчья ,47) - ТП-220 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 2) - ТП-251 ШРС-1 (Киселева, 16) - ТП-254 ШРС-2 (Ульяновская, 24) - ТП-354 ШРС-5 (Вольская, 44) - ТП-409 ШРС-1 (Пугачева, 78) - ТП-428 ШРС-1 (Советская, 6-8) - ТП-51 ШРС-1 (Яблочкова, 5) - ТП-51 ШРС-10 (М.Горького, 37) - ТП-51 ШРС-3 (Яблочкова, 9) - ТП-51 ШРС-4 (Яблочкова, 12) - ТП-51 ШРС-5 (ул. Яблочкова, 15) - ТП-51 ШРС-6 (Яблочкова, 20) - ТП-51 ШРС-7 (ул. Яблочкова, 19-21) - ТП-52 ШРС-2 (ул. Московская, 102) - ТП-571 ШРС-1 (Мичурина, 38-42) - ТП-62 ШРС-2 (Детский парк) - ТП-63 ШРС-1 (Гоголя, 71) - ТП-70 ШРС-11 (Киселева, 6) - участок: - РП- Бабушкин ШРС-1 (Бабушкин Взвоз, 1) - РП-Мост ШРС-1(Б.Горная, 1) - ТП-2 ШРС-1 (Некрасова, 17) - ТП-12 ШРС-1 (М.Горького, 3-А) - ТП-12 ШРС-2 (Рабочая, 19) - ТП-31 ШРС-1 (Волжская, 2/10) - ТП-32 ШРС-1 (Октябрьская, 39) - ТП-32 ШРС-2 (Октябрьская, 41) - ТП-32 ШРС-ВРУ-1 (Октябрьская, 45) - ТП-114 ШРС-1 (Б.Затонская, 98) - ТП-132 ШРС-1 (Соборная, 13/15) - ТП-223 ШРС-1 (Н.Космонавтов, 5) - ТП-256 ШРС-1 (М.Горького, 6) - ТП-256 ШРС-2 (Рабочая, 10) - ТП-256 ШРС-3 (Мичурина, 92) - ТП-267 ШРС-1 (Челюскинцев, 58) - ТП-270 ШРС-1 (Белоглинская, 8) - ТП-389 ШРС-1 (Обуховский пер., 12) - ТП-421 ШРС-1 (Чернышевского, 199) - ТП-421 ШРС-2 (Чернышевского, 197) - ТП-423 ШРС-1 (Радищева, 11) - ТП-423 ШРС-2 (Мичурина, 93) - ТП-425 ШРС-1 (Провиантская, 9) - ТП-425 ШРС-2 (Провиантская, 8) - ТП-461 ШРС-1 (Московская, 57) - ТП-473 ШРС-1 (Советская, 11) - ТП-500 ШРС-1 (Соборная, 14) - ТП-500 ШРС-2 (Соборная, 8) - ТП-512 ШРС-1 (Наб. Космонавтов, 1-А) - ТП-552 ШРС-1(Валовая, 61/67) - ТП-1026 ШРС-1 (Мичурина , 96) - ТП-1026 ШРС-2 (Мичурина, 96) - ТП-1029 ШРС-1 (Некрасова, 36) - ТП-1029 ШРС-2 (Волжская, 22) - ТП-1029 ШРС-3 (Некрасова, 38/40) - ТП-1050 ШРС-2 (Волжская, 5/7) - ТП-1050 ШРС-3 (Волжская, 5/7) - ТП-1065 ШРС-1 (Б.Горная, 141) - ТП-1075 ШРС-1 (Первомайская, 47/53) - ТП-1075 ШРС-2 (Октябрьская, 34) - ТП-1082 ШРС-1 (Соляная, 26) - ТП-1092 ШРС-1 (Московская, 43) - ТП-1092 ШРС-2 (Московская, 39) - ТП-1092 ШРС-3 (Некрасова, 54) - ТП-1150 ШРС-1 (Челюскинцев, 96) - ТП-1417 ШРС-1 (Чернышевского, 143) - ТП-1417 ШРС-2 (Чернышевского, 143) - ТП-1465 ШРС-1 (Григорьева, 53) - ТП-1466 ШРС-1 (Белоглинская, 15) 7 участок: - ТП-193 ШРС-1 (1-й Елшанский тупик.) |
| Состав работ | 1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 2. Очистка поверхностей металлическими щётками. 3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности. 4. Масляная окраска. 5. Вывоз строительного мусора. |
| Сроки выполнения работ | С 05.04.2018 г. по 29.08.2018 г. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - Дефектные ведомости. |
| Требование к подрядной организации | 1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 2. Наличие производственно-технической базы. |
| Требования к проведению работ | Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. - 1. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - 2. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» - 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» 6. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». - 8. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Требования к материалам | Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации. Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм. Краска ПФ-115 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 49-70%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 60 и не более 120с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 40см. Твердость пленки 0,1у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Блеск пленки не менее 50%. Уайт-спирит. Плотность при 20 °С, не более 0,790 г/см3. Фракционный состав: температура начала кипения, не выше 160°С. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре, не выше 170°С. Фракционный состав: 90 % перегоняется при температуре, не выше 195°С. Фракционный состав: 200 % перегоняется при температуре, не выше 98°С. Фракционный состав: остаток в колбе после перегонки, не более 2,0%. Температура вспышки, не ниже 33°С. Летучесть по ксилолу 3,0-4,5. Анилиновая точка, не выше 65°С. Массовая доля ароматических углеводородов, не более 16%. Массовая доля серы, не более 0,025%. |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Порядок сдачи работ | Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование. |
| Порядок сдачи объекта | Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |