Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 1 от 18.09.2018г.

Приложение № 3 к Договору подряда № 21СМР от 31.01.2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **РП-Дачный** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Фасад** | | | | |
| 1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 10 |  |
| **2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП** | | | | |
| 2 | ***Огрунтовка, окраска:*** |  | | |
|  | Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 20 | 1,8х2,7 - 2шт. |
|  | Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 5 |  |
|  | Двери камеры трансформатора | м2 | 8 |  |
|  | Распред. щит | м2 | 2 |  |
|  | Жалюзийные решетки | м2 | 0,9 | 0,3х0,3 |
| 3 | ***Замена дверей:*** |  |  |  |
|  | РУ-10 кВ | м2 | 4,8 | 1,8х2,7 |
| **3. Помещение РУ-10 кВ** | | | | |
|  | ***Устройство технического подполья*** |  |  |  |
| 4 | Разработка грунта под приямки | м3 | 27 |  |
| 5 | Засыпка приямков песком t= 400мм | м3 | 10,6 |  |
| 6 | Монтаж перекрытий приямков ст. листом t= 4 мм | м2 | 35 |  |
| 7 | Окраска металлических конструкций | м2 | 120 |  |
| 8 | Вывоз грунта | т | 48,6 |  |
| ***Стены*** | | | | |
| 9 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 15 |  |
| 10 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 81 |  |
| 11 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 161 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 161 |  |
| 13 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 5,8 |  |
| 14 | Огрунтовка откосов | м2 | 5,8 |  |
| 15 | Окраска откосов | м2 | 5,8 |  |
| ***Потолок*** | | | | |
| 16 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 5 |  |
| 17 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 63 |  |
| 18 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 63 |  |
|  | ***Разное*** |  |  |  |
| 19 | Заделка вент. окна (металл. Лист 450х450, сварка) | м2 | 0,2 |  |
| 20 | Устройство вент. окна над входной дверью (демонтаж кирпичной кладки - 0,05 м3, установка жалюзийной решетки с металл. сеткой 0,х0,3) | м2 | 0,9 | 0,3х0,3 |
| **4. Помещение РУ-0,4 кВ** | | | | |
| ***Стены*** | | | | |
| 21 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 3 |  |
| 22 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 22 |  |
| 23 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 45 |  |
| 24 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 45 |  |
| 25 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 2,1 |  |
| 26 | Огрунтовка откосов | м2 | 2,1 |  |
| 27 | Окраска откосов | м2 | 2,1 |  |
| ***Потолок*** | | | | |
| 28 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 3 |  |
| 29 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6,3 |  |
| 30 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6,3 |  |
| **5. Камера трансформатора** | | | | |
| ***Стены*** | | | | |
| 31 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 42 |  |
| 32 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 42 |  |
| 33 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 2,6 |  |
| 34 | Огрунтовка откосов | м2 | 2,6 |  |
| 35 | Окраска откосов | м2 | 2,6 |  |
| ***Потолок*** | | | | |
| 36 | Заделка швов между плитами цементным раствором | м | 3 |  |
| 37 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6,2 |  |
| 38 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6,2 |  |
| ***Разное*** | | | | |
| 39 | Врезка жалюзийных решеток в двери | м2 | 0,56 | 0,7х0,4 -2 шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ЗАО «СПГЭС»**  410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40  ИНН 6454006283, КПП 644750001  р/с 40702810656020101710  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 | **Подрядчик:**  **ООО «ГорЭнергоСервис»**  410048 г. Саратов  Ново-Астраханское шоссе, д. 119  ИНН 6454074043 КПП 645101001  р/с 40702810956020102008  Поволжский Банк ПАО Сбербанк  к/с 30101810200000000607  БИК 043601607 |

**Генеральный директор Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Козин/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. Н. Куликов/**