Приложение №1

к договору  №_______от  «___» _____________ 2017г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  | _______________________________ |  |
|  | «_____» ______________ 2017 г. |  |  | « _____» ________________ 2017 г. |  |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение комплекса работ по установлению охранных зон

- объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС»

| Основание выполнения работ | План закупок на 2017 год |
| --- | --- |
| Заказчик | Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» |
| Цель производства работ | Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС»: кабельных линий (КЛ) и воздушных линий (ВЛ) электропередачи |
| Состав работ Наименование и месторасположения объектов электросетевого хозяйства | 1. Определение координат характерных точек контуров объектов электросетевого хозяйства; 2. Подготовка документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, перечень координат характерных точек границ таких зон (карт-планов охранных зон); 3. Получение Решения о согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства в Нижне-Волжском Управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 4. Техническое сопровождение внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений об установлении, изменении или о прекращении существования (кадастрового учета) охранных зон; 5. Получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области выписки о зоне с особыми условиями использования территорий в отношении охранной зоны объекта электросетевого хозяйства - КЛ-10кВ от РУ-10кВ I с.ш. ТП-758 до места врезки в КЛ-10кВ к ТП-945, - КЛ-10кВ от РУ-10кВ II с.ш. ТП-758 до РУ 10 кВ РП «Вольский», - 2 КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-758 до ВРУ-0,4кВ дет. сада №160 по адресу: г.Саратов, 2-й Студеный пр, 6а протяженность - 297 м ; - 2КЛ-10кВ от нового РП«Батавин» до ТП-860, - 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП «Батавин» до ПС «Жилрайон» ф.1021, ф.1022 по адресу: г.Саратов, 7-й микрорайон, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 1 577 м ; - КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-726 до силового трансформатора №2, - 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-726 до ВРУ детского сада №207 по адресу: г.Саратов, ул. Клубная, б/н протяженность - 273 м ; - 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-602 до места врезки в 2КЛ-6кВ ТП-601 по адресу: г.Саратов, ул.Весенняя, 2 протяженность - 118 м ; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ I секции шин РП «Красноармейский» до места врезки в кабельную линию 10кВ (ТП-1606 – ТП-651), -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ II секции шин РП «Тверской» до места врезки в кабельную линию 10кВ ТП-651 по адресу: г.Саратов, ул. Дубовикова, б/н протяженность - 570 м ; -2КЛ-10 кВ от новой ТП-757 (№10 по генплану) до ТП-786 по адресу : г.Саратов, микрорайон №9, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 242 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-897 до РУ-10кВ ТП-851 по адресу: г.Саратов, микрорайон №7, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 249 м ; -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-165 до места врезки в КЛ-6кВ ТП-1564–ТП-1145, -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-165 до РУ-6кВ ТП-1564 по адресу: г.Саратов, ул.Рабочая/Аткарский пр, б/н протяженность - 157 м ; -2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ новой КТП-662 до РУ-10кВ ТП-1885 по адресу: г.Саратов, СНТ «Восток-85», п. Мирный, 1-я Гуселка протяженность - 768 м ; -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-998 до: -места врезки в КЛ-6 кВ направления «ТП-649-ТП-1170», -до РУ-6кВ ТП-1649 по адресу: г.Саратов, Соколовая Гора, Парк Победы, Волжский район протяженность - 218 м ; -КЛ-6 кВ от РУ-6кВ РП-Симбирский до РУ-6кВ ТП-1306, расположенной по адресу: г.Саратов, ул.Московская, 106 протяженность - 600 м ; -КЛ-10кВ проложена от РУ-10кВ КТП-725 до РУ-10кВ КТП-662, -2КЛ-0,4кВ: направление на сеть «к СНТ «Геофизик-59 Л-1» направление на сеть «к СНТ «Геофизик-59 Л-2» проложены от РУ-0,4кВ КТП-725 до установленной пунктовой ж/б у КТП-725, -ВЛИ-0,4кВ/КТП-725: направление на сеть «к СНТ «Геофизик-59 Л-1; направление на сеть «к СНТ «Геофизик-59» Л-2 по адресу: г.Саратов, СНТ «Геофизик-59» протяженность – 3 639 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-538 до мест врезки в КЛ-10кВ направления «РП Дачный - КТП-639», -КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-538 до РУ-10кВ ТП-1812, -КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-538 до места врезки в сторону РП Дачный, -2КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-538 до РУ-0,4кВ здания по адресу: г.Саратов, ул. Гвардейская, 27 протяженность - 599 м -КЛ-10 кВ нитка А: от РУ-10кВ КТП-507 до РУ-10кВ новой КТП, нитка Б: от РУ-10 кВ ТП-1561 до пунктовой ж/б опоры № 1-00/1: от ж/б опоры № 1-00/25 до ж/б опоры 1-00/26; от опоры ж/б № 1-00/18 до опоры ж/б № 1-00/19; от РУ-10 кВ новой КТП до опоры ж/б № 1-00/47; ВЛЗ-10 кВ от ТП-1561 до новой КТП, -КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до: ж/б опоры №1-00/1 направление на сеть «Л1» и «Л3»; ж/б опоры №2-00/1 направление на сеть «Л2», -ВЛИ-0,4кВ / КТП новая направление на сеть «Л1» и «Л2» по адресу: г.Саратов, п. Елшанка, Ленинский район протяженность – 2 354 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-507 направление на сеть «СНТ Волжанка» (56 пролетов) по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт, СНТ «Волжанка» протяженность - 1 500 м ; -ВЛИ-0,4кВ /КТП-507 направление на сеть «ВЛИ СНТ «Высотник-1» от существующей ж/б опоры №1-01/27 до установленной ж/б опоры №1-4/2 по установленным ж/б опорам (2 пролета) по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт, СНТ «Высотник-1» протяженность - 45 м ; -ВЛИ -0,4кВ от КТП-507 по Сокурскому тр, б/н (СНТ «Дружный») до границ земельного участка по адресу: п.Елшанка, СНТ «Высотник-1» протяженность - 600 м ; -2КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-1320 до ВРУ ж/д по ул. Огородная, 99/93 (1-я очередь строительства); -2КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1320 до ВРУ ж/д по ул. Огородная, 99/93 (2-я очередь строительства) по адресу: г.Саратов, ул. Огородная, 99/93 протяженность - 430 м ; -2 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ I с.ш. ТП-853 (№22 по ГП) до ВРУ-1 жилого дома №2; -2 КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ II с.ш. ТП-853 (№22 по ГП) до ВРУ1 жилого дома №2; -КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ I с.ш. ТП-853 (№22 по ГП) до ВРУ-2 жилого дома №2 ; -КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ II с.ш. ТП-853 (№22 по ГП) до ВРУ-2 жилого дома №2 ; -КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 (№22 по ГП) до ВР-0,4кВ ГРП-33 по адресу: г.Саратов, микрорайон №10 (вторая жилая группа), жилой район «Солнечный-2» протяженность - 422 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-690 (направление на сеть «Л-1»): - от существующей ж/б опоры №1-01/12 до установленной мет. опоры №1-04/7 по установленным ж/б и мет.опорам ; - от установленной мет. опоры №1-04/7 до установленной ж/б опоры №1-04/1-4 по установленным ж/б опорам до границ земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г.Саратов, пос.Северный, б/н протяженность - 435 м ; -2КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-1162 до ВРУ заявителя по адресу: г.Саратов, ул.Челюскинцев, 148 протяженность - 70 м ; -2КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ ТП-734 до ВРУ-0,4 кВ шкафа ШРС, установленного по адресу: г.Саратов, ул. Пшеничная, 19 протяженность - 120 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ ТП-734 до ВРУ-0,4кВ шкафа ШРС; ШРС/ТП-734, установленный по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, б/н протяженность - 85 м ; -2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-734 до врезки в КЛ-10кВ к ТП-527, -2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-734 до врезки в КЛ-10кВ к ТП-1676, -2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-734 до врезки в КЛ-10кВ к РП «НСГ» по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, ЖГ №9, ул.Столыпина, б/н протяженность - 146 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до РУ-10кВ ТП-1371, -ВЛИ-0,4кВ / КТП новая направление на сеть «Л1» по адресу: г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, б/н протяженность - 957 м ; -КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-947: Л1 направление « к ул. Чистые пруды»; Л2 направление «к Новоавтобусному тупику»; -ВЛИ-0,4кВ / КТП-947 направление на сеть Л1 « к ул.Чистые пруды»; Л2 направление «к Новоавтобусному тупику»; -2КЛ-10кВ от новой КТП-947 до ТП-282 по адресу: г.Саратов, ул.Чистые пруды протяженность – 1 211 м ; ВЛИ-0,4кВ/ КТП-792 направление «СНТ «Весна» от существующей пунктовой опоры у КТП-792 до ж/дома (опор ж/б -13 шт.) по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п. Мещановка, д. 53 протяженность - 489 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-792 направление на сеть к СНТ «Весна» от сущ. мет. опоры №3-00/2 до установленной ж/б опоры №3-01/11 по адресу: г.Саратов, ул. Елшанская, 23 протяженность - 352 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-792 направление к СНТ «Связист-94» от ж/б опоры №б/н до установленной ж/б опоры №1-01/5 в 5 пролётах по адресу: г.Саратов, СНТ «Связист», уч.31 протяженность - 147 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-792 направление на сеть «СНТ «Весна»: от существующей мет. опоры №3-00/3 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-02/12); -Л1: от существующей ж/б опоры №3-00/9 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-04/6); -Л2: от сущ. ж/б опоры №3-00/9 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-06/3); -Л3: от устан. ж/б опоры №3-06/3 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-07/4); -Л4: от устан. ж/б опоры №3-06/3 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-06/6) по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п. Мещановка, СНТ «Весна» протяженность - 770 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792 направление на сеть «СНТ «Весна» опора ж/б – 4 шт. от установленной ж/б опоры №3-04/3 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-08/4) по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п. Мещановка, СНТ «Весна» протяженность - 95 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792 направление на сеть «СНТ «Весна» от сущ. ж/б опоры №3-00/16 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-00/19 по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п. Мещановка, СНТ «Весна» протяженность - 85 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792 направление на сеть «СНТ «Весна» от установленной ж/б опоры №3-02/7 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-03/02 по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п. Мещановка, СНТ «Весна» протяженность - 53 м ; -ВЛИ-0,4кВ /КТП-792 направление на сеть «СНТ «Весна» от сущ. ж/б опоры №3-00/12 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-05/2 по адресу: г.Саратов, Ленинский район, п. Мещановка, СНТ «Весна» протяженность - 40 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-792 направление на сеть «СНТ «Рассвет-65» от сущ. ж/б опоры №1-01/1 до уст. ж/б опоры №1-08/4 по установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, п. Елшанка, СНТ «Рассвет-65» протяженность - 123 м ; -ВЛИ-0,4кВ /КТП-792 направление на сеть «СНТ «Весна» от существующей пунктовой ж/б опоры №1-00/1 по существующим и вновь установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, п.Елшанка, СНТ «Домостроитель» протяженность - 1 588 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792 направление на сеть «СНТ«Весна», от существующей промежуточной ж/б опоры №1-02/2 по вновь установленным ж/б опорам (10 пролетов) по адресу: г.Саратов, п.Елшанка, СНТ «Домостроитель», уч.12 протяженность - 311 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792, расположенной в СНТ «Рассвет», б/н до границ зем.участка по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт, СНТ«Связист-94», ул.Елшанская, б/н протяженность - 640 м ; -ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры КТП-792 до границы з/участка №8 и №12 п.Елшанка, СНТ«Связист-94» протяженность - 78 м ; -ВЛИ-0,4кВ /КТП-792 направление на сети «СНТ «Рассвет», СНТ «Домостроитель», СНТ «Весна» от уст. ж/б опоры №1-00/1 и мет. опоры №3-00/1 до сущ. ж/б опор одноименных направлений старой КТП №792; по адресу: г.Саратов, п. Елшанка, СНТ «Весна» и СНТ «Рассвет-65» протяженность - 132 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792 направление к СНТ «Рассвет-65» от ж/б опоры № 1-00/11 до установленной ж/б опоры №1-07/10 по адресу: г. Саратов, СНТ «Рассвет-65», уч.61 протяженность - 287 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/КТП-792 (направление на сеть «СНТ «Весна»»): от существующей концевой ж/б опоры №3-00/6 до вновь установленной ж/б опоры №3-09/2 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, СНТ «Весна», уч. 8 протяженность - 45 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-997 направление на сеть «к Монахову пруду» от установленной опоры № 2-00/24 до установленной ж/б опоры № 2-04/2 по адресу: г.Саратов, 4-й Прудовой проезд, б/н протяженность - 50 м ; -ВЛИ- 0,4кВ/ КТП-997 направление на сеть «к Аэропорту» от существующей опоры № 1-02/4 до установленной ж/б опоры № 4-08/3 до границ участков заявителя по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский ж/р, уч.17,18 протяженность - 239 м ; - КЛ-10 кВ от РУ-10кВ новой КТП-997 до РУ-10кВ ТП-1351, - ВЛИ-0,4кВ от КТП-997 по установ.и сущ. мет.опорам направление на сеть «к Монахову пруду» до границ з/участков по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский ж/р, ЖГ-3 протяженность - 1 657 м ; -ВЛИ-0,4кВ/новая КТП-997 (направление на сеть «к Монахову пруду») от существующей ж/б опоры №1-05/6 до вновь установленной ж/б опоры №1-06/4 опоры до границ зем. участка по адресу: г. Саратов, ул.Новоржевская, 129 протяженность - 120 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/КТП-997 (направление на сеть «к Аэропорту») от существующей ж/б опоры №1-00/7 до установленной ж/б опоры №1-02/9 по установленным ж/б опорам (9 пролетов) по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский ж.район протяженность - 245 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-997 направление на сеть к «Л-2 к Монахову пруду» от существующей опоры №2-00/16 до установленной ж/б опоры № 2-05/1 по адресу: г.Саратов, жилой район «Мирный» протяженность – 60 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-997 направление на сеть «к Монахову пруду» от существующей ж/б опоры №2-01/2 до установленной ж/б опоры №2-01/20 по установленным ж/б опорам, по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район протяженность – 579 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-997 направление на сеть «к Монахову пруду» от сущ. ж/б опоры №2-00/11 до уст. ж/б опоры №2-00/28 по существующим и установленным ж/б опорам, по адресу: г.Саратов, 1-й Прудовой проезд, д. 17 протяженность – 98 м ; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-1888 до новой КТП, расположенной по адресу: г.Саратов, Токмаковский овраг, СНТ«Кировец-1», проезд 1а протяженность – 219 м ; -2КЛ-6кВ (п/ст «Агрегатная» – РП «АТС» фидер А/632), проложенная от ЗРУ-6кВ п/ст «Агрегатная» до РУ-6кВ I с.ш. ячейка №8 РП-АТС по адресу: г.Саратов, ул.Слонова/ул.Железнодорожная, б/н протяженность - 1 241 м ; -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТПНУ-1716 до РУ-6кВ ТП-963 по адресу: г.Саратова, ул. Московская, 164 протяженность - 110 м ; -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТПНУ-1716 до РУ-6кВ ТП- 848, по адресу: г.Саратова, ул. Московская, 164 протяженность - 358 м ; -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-1600 до РУ-6кВ новой ТП-1601, 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-1600 до РУ-6кВ новой ТП-1877, 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-1600 до РУ-6кВ новой ТП-848, 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-1877 до: -РУ-6кВ РП-608; -РУ-6кВ ТП-1534 по адресу: г.Саратова, ул. Московская, 158 протяженность - 1 415 м ; -4КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП до РУ-10кВ ПС «Жилрайон», -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП до РУ-10кВ ТП-699, -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП до РУ-10кВ ТП-757 по адресу: г.Саратов, микрорайон №9, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 2 233 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-863 до РУ-10кВ ТП-838; -4КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-863 до ВРУ-0,4кВ блок секций «Б» и «Д» ж/д №7 по адресу: г.Саратова, 2-я жилая группа микрорайона №10, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 312 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-857 до РУ-10кВ ТП-852 по адресу: г.Саратов, 1-я жилая группа микрорайона №10, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 408 м ; -4КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-857 до: - ВРУ№1 здания детского сада; - ВРУ№2 здания детского сада по адресу: г.Саратов, 1-я жилая группа микрорайона №10, жилой район «Солнечный-2» протяженность - 361 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-Батавин до пунктовой опоры №1 ВЛЗ-10кВ; -ВЛ-10кВ от пунктовой опоры №1 ВЛЗ-10кВ до пунктовой опоры №9; -2КЛ-10кВ от пунктовой опоры №9 до новой ТП по адресу: г.Саратов, Кировский район, «Дворец водных видов спорта» протяженность – 1 492 м ; -2КЛ-10кВ от ТП-698 по ул.Блинова, б/н до РУ-10кВ ТП-697 по адресу: г.Саратов, микрорайон №9, жилой район «Солнечный-2» протяженность – 609 м ; -КЛ-10кВ от ТП-860 по ул.Мысникова, б/н до ТП-851, расположенной по адресу: г.Саратов, микрорайон №7, жилой район «Солнечный-2», ж/д № 12,13,14 протяженность – 138 м ; -2КЛ-10кВ от новой ТП-852 до ТП-679 по адресу: г.Саратов, микрорайон №10, жилой район «Солнечный-2» протяженность – 450 м ; -2КЛ-10кВ от ТП-1018 по Селекционному пр, 5 до ТП-705, расположенная по по адресу: г.Саратов, ул.Техническая, 3 протяженность – 1 500 м ; -КЛ-10кВ от РП «Тарховский» по ул.Тархова/2-я Электронная, б/н через РУ-10кВ новой ТП до РУ-10кВ ТП-686 по адресу: г.Саратов, ул.Тархова, 29 протяженность – 1 052 м ; -2КЛ-10кВ от РП-Тарховский до соед.муфт в направлении к п/с «Северо-Восточная», -2КЛ-10кВ от ТП-686 до соед.муфт КЛ-10кВ к РП-Сокурский протяженность – 1 791 м ; -2КЛ-10кВ от ТП-527 на территории свх.Комбайн (ТСЖ «Твой Дом») до КТП-740, -ВЛИ-0,4 кВ от КТП – 740 до ж/д по адресу: г.Саратов, Волжский район, п.Новосоколовогорский, ул.Питерская, 16 протяженность – 665 м ; -КЛ-6кВ от ТП-1292 по ул.4-я Поперечная/Ново-Самарская, б/н до соединения с кабелем «ТП-1731 – ТП-178» по адресу: г.Саратов, 1-й Саратовский пр./ул.Диева, б/н протяженность – 44 м ; -2КЛ-6кВ от ПС «Кировская», расположенной на ул.Хвалынская/Б.Садовая, б/н до РП «Экономичекий» по адресу: г.Саратов, ул.Радищева/Б.Горная, б/н протяженность – 2 951 м ; -КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ п/с «Раховская» до РУ-6кВ РП «Симбирский» по адресу: г.Саратов, ул.Соколовая, 290 протяженность – 2 735 м ; -КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП «Пугачевский» по ул.Высокая, 2 до РУ-6кВ ТП-1440 по адресу: г.Саратов, ул.Ароновой, 8 протяженность – 333 м ; -КЛ-6кВ от ТП «Новая» до ТП-1186 по ул.Парковая, 44 до соединения с КЛ-6кВ к ТП-1870 и ТП-965 по адресу: г.Саратов, ул.Парковая, 44/46 протяженность – 253 м ; -КЛ-6кВ от ТП-1876 до РП «Клинический» на терр. 3-й Гор.больницы, до ТП-1713 и до соединения с КЛ РП «Клинический» – ТП-1713 протяженность – 946 м ; -2КЛ-10кВ от ТП-790 по Суворовскому пр, б/н до КТП-1094 по ул.Телеграфная/Суворовская, б/н, от ТП «Новая» до ТП-494 по адресу: г.Саратов, ул.Добряковская/Аптечная, б/н протяженность – 342 м ; -КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-1318 до РУ-6кВ ТП-1489 по ул.Южно-Зеленая, 13 протяженность – 220 м ; -2КЛ-10кВ от ТП «Новая» до РП «Питомник» по адресу: г.Саратов, Волжский район, земли с-за ЦДК протяженность – 188 м ; -КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-742 в Новосоколовогорском ж/районе, ЖГ №1 до ТП-738 в пос.Юбилейный протяженность – 1 500 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ I I с.ш. яч. №8 новой ТП до места врезки КЛ-6 кВ ТП-1713 II с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ I I с.ш. яч. №6 новой ТП до места врезки КЛ-6 кВ ТП-1876 II с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП до места врезки КЛ-6 кВ ТП-1876 I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ I с.ш. яч. №7 новой ТП до места врезки КЛ-6 кВ ТП-1713 I с.ш. по адресу: г.Саратов, ул.2-я Садовая, б/н протяженность – 156 м ; -КЛ-6кВ от ТП-877 и ТП-903 до ТП «Новая» по 5-му Динамовскому пр, б/н протяженность – 605 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-855 до РУ-10 кВ ТП- 925; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-855 до места врезки в КЛ-10 кВ направления «ТП-925 – ТП-1638» по адресу: г.Саратов, ул.Мира, ул. Международная, ул.Одесская протяженность – 104 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-551 до РУ-10кВ ТП-1255 по адресу: г.Саратов, ул. 3-й Московский проезд, б/н протяженность – 208 м ; -ВЛЗ-10кВ от существующей опоры №1-00/4 ВЛ-10кВ «РП-Московский – ТП-747» до установленной анкерной ж/б опоры №1-01/1 по адресу: г.Саратов, Московское шоссе, б/н протяженность – 108 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ новой ТП-881 до РУ-10кВ ТП-857 по адресу: г.Саратов, микрорайон № 10 (1-я жилая группа), жилой район «Солнечный- 2» протяженность – 240 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ новой ТП-1748 I с.ш. до места врезки в КЛ-6кВ к ТП-1466 I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ новой ТП-1748 II с.ш. до места врезки в КЛ-6кВ к РП-615 I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ новой ТП-1748 II с.ш. до РУ-6кВ ТП-84 I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ новой ТП-1748 I с.ш. до РУ-6кВ ТП-1691 I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ новой ТП-1748 I с.ш. до РУ-6кВ ТП-1787 I с.ш.; -КЛ-6 кВ, проложенная от РУ-6кВ ТП-1787 с.ш. до РУ-6кВ ТП-84 II с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ новой ТП-1748 II с.ш. до места врезки в КЛ-6 кВ к ТП-396 I с.ш.) по адресу: г.Саратов, ул. Вольская, д. 6 протяженность – 665 м ; -КЛ-6кВ проложенная от РУ-6кВ I с.ш. ячейка №1 ТП-958 до РУ-6кВ I с.ш. ячейка №2 новой ТП «Малтон»; -КЛ-6кВ проложенная от РУ-6кВ II с.ш. ячейка №2 ТП-958 до РУ-6кВ II с.ш. ячейка №4 новой ТП «Малтон» по адресу: г. Саратов, 2-й пос. им.Пугачева Е.И., 4 линия, д.128 протяженность – 238 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ секция шин ячейка №1 новой КТП до места врезки в КЛ-6 кВ (ТП-1899 – ТП-1896) в сторону ТП-1899; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ секция шин ячейка №3 новой КТП до места врезки в КЛ-6 кВ (ТП-1899 – ТП-1896) в сторону ТП-1896 по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд, б/н протяженность – 155 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП-659 до места врезки в КЛ-10кВ (ТП-1991 – ТП-1641) по адресу: г.Саратов, Сокурский тракт, б/н протяженность – 83 м ; -2КЛ-10кВ, проложенная от ЗРУ-10 кВ III секция шин п/ст «Новосоколовогорская» до РУ-10 кВ I секция шин ячейка №5 РП-Юбилейный фидер 1021, -2КЛ-10кВ, проложенная от ЗРУ-10 кВ II секция шин п/ст «Новосоколовогорская» до РУ-10 кВ II секция шин ячейка №6 РП-Юбилейный фидер 1006 по адресу: г.Саратов, Волжский р-н, Новосоколовогорский жилой район протяженность – 949 м ; -2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новой ТП-899 до РУ-10 кВ РП-Батавин ; -2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-899 до ВРУ-0,4 кВ №1 ж/д №20; -2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-899 до ВРУ-0,4 кВ №2 ж/д №20; -2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-899 до ВРУ-0,4 кВ №3 ж/д №20 по адресу: г.Саратов, микрорайон №7, жилой район «Солнечный-2» протяженность – 465 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-871 до РУ-10кВ РП-Топольчанский; -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-871 до ВРУ-0,4кВ №1 ж/д №4 (по генплану); - 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-871 до ВРУ-0,4кВ №2 ж/д №4 (по генплану); -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-871 до ВРУ-0,4кВ №3 ж/д №4 (по генплану) по адресу: г.Саратов, Кировский р-н, микрорайон №9 (3 ж/г) жилого района «Солнечный-2» протяженность – 704 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой ТП-884 до РУ-10кВ ТП-853; -2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новой ТП-884 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №19 блок секции «Б»; -2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-884 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №19 блок секции «А» по адресу: г. Саратов, микрорайон №10, жилой район «Солнечный-2» протяженность – 399 м ; -КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ I с.ш. яч. №11 нового РП-Школьный до РУ-10 кВ I с.ш. яч. №1 ТП-863, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №12 нового РП-Школьный до РУ-10 кВ II с.ш. яч. №2 ТП-863; -КЛ-0,4 кВ (ввод №1) от РУ-0,4 кВ I с.ш. РП-Школьный до ВРУ №1 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №2) от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Школьный до ВРУ №1 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №1) от РУ-0,4 кВ I с.ш. РП-Школьный до ВРУ №2 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №2) от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Школьный до ВРУ №2 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №1) от РУ-0,4 кВ I с.ш. РП-Школьный до ВРУ №3 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №2) от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Школьный до ВРУ №3 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №1) от РУ-0,4 кВ I с.ш. РП-Школьный до ВРУ №4 школы; КЛ-0,4 кВ (ввод №2) от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Школьный до ВРУ №4 школы по адресу: г.Саратов, микрорайон №10 (2 ж/г), жилой район «Солнечный-2» протяженность – 207 м ; -2КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10 кВ I с.ш. яч. №9 ТП-1068 до РУ-10 кВ I с.ш. яч. №7 ТП-1119, проложенная от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №10 ТП-1068 до РУ-10 кВ II с.ш. яч. №8 ТП-1119; -2КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №6 ТП-1068 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного жилого дома (ввод №1); (АСБ-1-4х95 мм2; L=220 м), проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №2 ТП-1068 до ВРУ-0,4 кВ многоэтажного жилого дома (ввод №2) по адресу: г.Саратов, ул. Керамическая /2-й Петровский проезд протяженность – 170 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ II с.ш. ячейка №13 РП «Пугачевский» до РУ-6 кВ I с.ш. ячейка №8 РП «Полярный» по адресу: г.Саратов, ул. Полярная /3-й Днепропетровский пр. и ул. Высокая, 3 протяженность – 2 180 м ; -КЛ-0,4кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. новой ТП-897 до ВРУ-0,4кВ ж/д №16 б/с «Б», КЛ-0,4кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. новой ТП-897 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №16 б/с «Б»; -КЛ-0,4кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,кВ I с.ш. новой ТП-897 до ВРУ-0,4кВ ж/д №17 б/с «Б», КЛ-0,4кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. новой ТП-897 до ВРУ-0,4кВ ж/д №17 б/с «Б»; -КЛ-0,4кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. новой ТП-897 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №17 б/с «Г», КЛ-0,4кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. новой ТП-897 до ВРУ-0,4кВ ж/д №17 б/с «Г» по адресу: г. Саратов, микрорайон №7 жилого района «Солнечный-2» протяженность – 652 м ; -КЛ-0,4кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч.№6 ТП-122 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома; -КЛ-0,4кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4кВ II секция шин яч. №7 ТП-122 до ВРУ-0,4кВ жилого дома по адресу: г.Саратов, ул. Ростовская /7-я Нагорная протяженность – 214 м ; -ВЛИ-0,4кВ / КТП-748 направление на сеть к «Л-3 »: (от существующей ж/б опоры №1-00/32 до уст. ж/б опоры №1-01/12; от уст. ж/б опоры №1-01/3 до уст. ж/б опоры №1-02/5); -от сущ. ж/б опоры №1-00/26 до уст. ж/б опорам до уст. ж/б опоры №3-04/6); -Л2: от сущ. ж/б опоры №3-00/9 по вновь установленным ж/б опорам до уст. ж/б опор №1-03/2) по адресу: г. Саратов, п.Елшанка, СНТ «Парус» протяженность – 600 м ; -ВЛИ-0,4кВ / КТП-748 «Домостроитель» направление на сеть «Л3» от установленной ж/б опоры ВЛИ-0,4кВ №1-00/1 до установленной ж/б опоры ВЛЗ- 10кВ №1-00/47 далее до установленной ж/б опоры ВЛЗ-10кВ №1-00/26 по установленным ж/б опорам ВЛЗ-10кВ по адресу: г.Саратов, п.Елшанка, Ленинский район протяженность - 638 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/КТП-946 (направление на сеть «Л-2»): от установленной ж/б опоры №2-00/7 до установленной ж/б опоры №2-03/6 по установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, б/н протяженность – 183 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-946 направление на сеть «Л-1», от существующей ж/б опоры №2-00/3 до вновь установленной ж/б опоры №2-00/14 по установленным опорам по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, б/н протяженность – 365 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-946 направление на сеть «Л-2», от существующей ж/б опоры №1-00/7 до вновь установленной ж/б опоры №2-00/13 по установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, ул.Песчано-Уметская, б/н протяженность – 214 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП до РУ-10кВ ТП-1371, -ВЛИ-0,4кВ / КТП-946 направление на сеть «Л1» по адресу: г.Саратов, ул. Песчано-Уметская, б/н протяженность - 957 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-797 (направление на сеть «Л-1»): от установленной ж/б опоры №2-00/1 по установленным ж/б опорам ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-797 (направление на сеть «Л-1»): от установленной ж/б опоры №2-00/1 по установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт-92» протяженность – 4 172 м ; -2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП-797 до РУ-6кВ ТП-1605, -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-797 до установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1, -ВЛИ-0,4кВ/новая ТП-797, направление на сеть «сеть СПГЭС» от установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1 до установленной ж/б опоры №1-00/10 в 9-ти пролетах протяженность – 2 014 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-833 (направление на сеть «Л-2»): от существующей ж/б опоры №1-00/1 до вновь установленной ж/б опоры №2-00/14; от вновь установленной ж/б опоры №2-00/14 до вновь установленной ж/б опоры №2-00/31; от вновь установленной мет. опоры №2-00/17 до вновь установленной ж/б опоры 32-01/4, от вновь установленной мет. опоры №2-00/18 до вновь установленной дер. опоры №2-02/7, от вновь установленной ж/б опоры №2-00/20 до вновь установленной ж/б опоры №2-03/5, от вновь установленной ж/б опоры №2-00/23 до вновь установленной ж/б опоры №2-04/3, от вновь установленной ж/б опоры №2-00/25 до вновь установленной ж/б опоры №2-05/4, от вновь установленной ж/б опоры №2-00/27 до вновь установленной ж/б опоры №2-06/4 по адресу: г.Саратов, Саратовская область, Саратовский район, СНТ «Заря-59» протяженность – 1 623 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-568 (направление на сеть «СНТ Весна 98»): от существующей ж/б опоры № 1-07/12 до установленной ж/б опоры № 1-10/13, от установленной ж/б опоры №1-10/5 до установленной ж/б опоры №1-11/1, от установленной ж/б опоры №1-10/7 до установленной ж/б опоры №1-12/1, от установленной ж/б опоры №1-10/9 до установленной ж/б опоры №1-13/5; по адресу: г.Саратов, Соколовая гора, СНТ «Вереск-90» протяженность – 319 м ; -2КЛ-0,4кВ направление на сеть «СНТ «Ветеран-56», проложена от РУ-0,4 кВ/ТП1404 яч.5 II с. ш. до сущ. ж/б пунктовой опоры у ТП-1404; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-1404, направление на сеть к СНТ «Ветеран-56» от сущ. пунктовой ж/б опоры №2-00/1 до установленной мет. опоры №2-00/15 по существующим и установленным ж/б и мет. опорам по адресу: г. Саратов, Заводской район, СНТ «Ветеран-56» протяженность – 1 804 м ; -2КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направление «Л-2») проложена от РУ-0,4 кВ яч. №3, руб. №4 КТП-690 до сущ. пунктовой ж/б опоры №1-00/1 у КТП-690; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-690 (направление на сеть «Л-2») по адресу: г. Саратов, Ленинский р-н, СНТ «3-й Северный СЭПО «Вишенка» протяженность – 275 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-1028 направление на сеть «к ул. Железнодорожной» от существующей пунктовой ж/б опоры №1-00/1 до фасада дома №42 по ул. Вавилова; от фасада дома №42 по ул. Вавилова до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-02/5; от фасада дома №42 по ул. Вавилова до вновь установленной дер. опоры №1-03/1; от существующей мет. опоры №1-01/1 до фасада д. №47 по ул. Вавилова по адресу: г.Саратов, ул. Университетская, д. 34 протяженность – 226 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 направление на сеть к «ул.Турковской» от существующей ж/б опоры №1-00/21 до вновь установленной ж/б опоры №1-09/6 по вновь установленным ж/б опорам, по адресу: г. Саратов, 1-й Турковский проезд, б/н протяженность – 189 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковской») от существующей ж/б опоры №1-00/7 до вновь установленной опоры №1-10/5 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н протяженность – 144 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковской») от существующей ж/б опоры №1-00/9 до вновь установленной опоры №1-08/5 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н протяженность – 144 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-738 (направление на сеть «ул. Турковской») от существующей ж/б опоры №1-00/7 до вновь установленной опоры №1-11/7 и существующей ж/б опоры №1-00/17 по существующим и вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н протяженность – 154 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковской») от существующей промежуточной ж/б опоры №1-12/8 до существующей ж/б опоры №1-00/18 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район , уч. 27 протяженность – 113 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковской») от существующей ж/б опоры №1-00/3 до установленной ж/б опоры №1-12/17 по существующим и установленным ж/б, мет., и дер. опорам по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, б/н протяженность – 415 м ; -5КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-1870 до ВРУ-0,4кВ: 1) №1 ввод №1; 2) №2 ввод №1; 3) №3 ввод №1;4) №4 ввод №1; 5) №5 ввод №1; -5КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП 1870 до ВРУ-0,4кВ: 1) №1 ввод №2; 2) №2 ввод №2; 3) №3 ввод №2 ; 4) №4 ввод №2 ; 5) №5 ввод №2 по адресу: г. Саратов, пос.Комсомольский протяженность – 206 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-733, направление на сеть «к 2-му Динамовскому пр.» от сущ. ж/б опоры №1-2/6 до вновь установленных ж/б опор №№1-1/21, 1-2/19 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Б.Динамовский пр, д. 27 протяженность – 500 м ; -ВЛИ 0,4кВ/ТП-736 направление на сеть «к ул.Звёздной» от существующей опоры №4-00/14 до установленной ж/б опоры № 4-00/19; от существующей ж/б опоры №4-01/1 до установленной мет. опоры №4-00/15 по адресу: г. Саратов, СНТ «Весна-98», Волжский район протяженность – 163 м ; -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-538 до ВРУ-0,4 кВ существующей станции по адресу: г.Саратова, ул. Гвардейская, 27 протяженность – 60 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-1368 (направление на сеть «Л-1») от существующей ж/б опоры №2-00/7 до существующей ж/б опоры №1-04/10 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Песочная, б/н протяженность – 390 м ; -2КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ ТП-1080 до ВРУ жилого дома, по адресу: г.Саратов, Заводской район, ул.Огородная, б/н протяженность – 140 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ /ТП-733 направление на сеть «к ул. Большой Динамовский пр.» по адресу: г.Саратов, Бол. Динамовский проезд, б/н протяженность – 290 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ /ТП-1404 направление на сеть «к СНТ Ветеран» по адресу: г.Саратов, ул. Брянская, СНТ «Ветеран-56» протяженность – 70 м ; -КЛ-0,4кВ направление ЗАО «БУК», проложенная от РУ-0,4кВ ТП-574 до ВРУ офисного здания ЗАО «БУК» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н протяженность – 185 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-324 направление на сеть «7-й Динамовский пр, Мало-Миллеровский пр.» от сущ. ж/б опоры №2-00/3 до сущ. ж/б опоры №2-01/12 по сущ.и вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. Малая-Миллеровская, д.12 протяженность – 516 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ ТП-1205 направление на сеть «Л-1» от сущ. ж/б опоры № 1-01/6 до установленной ж/б опоры №1-01/21 по адресу: г. Саратов, СНТ «Дружба- 89», 6-й квартал протяженность – 410 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-568 направление на сеть СНТ «Весна-98» от существующей ж/б опоры №1-07/21 до установленной дер. опоры №1-09/5 по установленным дер. опорам, по адресу: г.Саратов, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет» протяженность – 143 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-729, направление на сеть «к 6-му Динамовскому пр.» от ж/б опоры №2-00/8 до вновь установленной ж/б опоры №2-03/4 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, Заводской район, ул. Верхняя Стрелковка протяженность – 121 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-729, направление на сеть к «7-му Динамовскому пр. вниз» от существующей ж/б опоры №3-02/7 до вновь установленной ж/б опоры №2-02/12 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, Заводской район, поселок Нижняя Стрелковка, уч. 4 протяженность – 130 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-729, направление на сеть к «В. Стрелковка» от существующей ж/б опоры №3-02/2 до вновь установленной ж/б опоры №3-05/7 по существующим ж/б, дер, мет. и установленным ж/б, мет. опорам по адресу: г. Саратов, 11-й Динамовский пр, 38 протяженность – 185 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/РП-Безымянный, направление на сеть «Л-2» от существующей ж/б опоры №2-01/1 до существующей ж/б опоры №3-02/24 по установленным ж/б опорам; по адресу: г.Саратов, пос.Северный, уч. 14 протяженность – 383 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-1069, направление на сеть «к ул. Монтажной» от существующей пунктовой мет. опоры №1-00/1 до установленной ж/б опоры №2-02/8 по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Монтажная /1-й Монтажный пр-д протяженность – 566 м ; -ВЛИ-0,4кВ /КТП-410 (направление на сеть «ВЛ к ул.Медовой») от существующей ж/б опоры №1-00/6 до установленной ж/б опоры №1-00/14 по адресу: г. Саратов, Кировский район, СНТ «Электрик-65» протяженность – 230 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ КТП-189 (направление на сеть СНТ «Фиалка») до установленной пунктовой опоры металлической опоры №1-00/1, установленной у КТП-189; -Л2 КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ КТП-189 (направление на сеть СНТ «Фиалка») до установленной пунктовой металлической опоры №1-00/1, установленной у КТП-189; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-189 от установленной пунктовой металлической опоры №1-00/1 по существующим и установленным ж/б опорам, до установленной ж/б опоры №1-00/8, -Л2 ВЛИ-0,4кВ/КТП-189 от установленной пунктовой металлической опоры №1-00/1 по установленным ж/б опорам, до установленной ж/б опоры №2-00/7 по адресу: г.Саратов, п. Поливановка протяженность – 420 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. ТП-1251 до ВРУ-0,4 кВ объекта торгово-бытового обслуживания по адресу: г.Саратов, ул. Тархова/ул. Уфимцева протяженность – 113 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ ТП-440 до границы участка заявителя по адресу: г.Саратов, 1-й проезд Строителей, б/н в Ленинском районе протяженность – 190 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-739 (направление на сеть «к Суетина, Рамазанова»): от существующей концевой ж/б опоры № 1-01/17 до вновь установленной ж/б опоры № 1-01/19 по вновь установленным ж/б опорам опора ж/б –2 шт. по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч.32, 34 протяженность – 42 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-639 (направление на сеть «к роднику»): от существующей ж/б опоры № 1-00/12 до вновь установленной ж/б опоры № 1-01/6 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. им.Чайковского П.И., д. 53, 55 протяженность – 174 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-184 (направление на сеть «Черниговская к Полевой Л-1»): от существующей концевой ж/б опоры № 1-11/4 до вновь установленной ж/б опоры № 1-11/6 по вновь установленным 2 ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. Заовражная, уч. №3 протяженность – 60 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/КТП-657 (направление на сеть «ул. Хрустальная к ул. им. Исаева») от существующей пунктовой металлической опоры №1-00/1 до вновь установленной ж/б опоры №1-01/11 по вновь установленным ж/б, мет. опорам. по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, жилая группа № 12, уч. 34 протяженность – 314 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-657 направление на сеть к «ул. Покровской» от существующей ж/б опоры №1-00/10 до вновь установленной ж/б опоры №1-00/23 по вновь установленным мет. и ж/б опорам, по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 10 протяженность – 312 м ; -2КЛ-10кВ от РУ-10кВ новой КТП-657 до РУ-10кВ ТП-739, -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-657 направление на сеть «Л-1 к ул.Покровской» от установленной пунктовой опоры № 1-00/1 до вновь установленной концевой опоры №1-00/10 протяженность - 1 462 м ; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №24 б/с «Е», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №24 б/с «Е»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №24 б/с «Г», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №24 б/с «Г»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №24 б/с «Б», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №24 б/с «Б»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «И», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «И»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «Ж», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «Ж»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «Г», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «Г»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «А», КЛ-0,4 кВ ввод №2, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. РП-Авиатор до ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 б/с «А» по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1 протяженность – 1 024 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-787 (направление на сеть «Л-1»): от существующей концевой мет. опоры № 1-00/5 до вновь установленной опоры № 1-02/8, от вновь установленной ж/б опоры №1-02/8 до вновь установленной ж/б опоры №1-02/16 по адресу: Саратовский район, п. Расково, ул. Мирная, уч. 49 и уч. 61 протяженность – 378 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-740 (направление на сеть «ВЛИ СНТ «Друзья природы»): от существующей ж/б опоры № 3-02/6 до установленной ж/б опоры № 3-05/15; от установленной ж/б опоры №3-05/9 до установленной ж/б опоры №3-07/1, от установленной деревянной опоры №3-04/4 до установленной дер. опоры №3-06/ по адресу: г.Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья природы» протяженность – 617 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-740 направление на сеть «СНТ Друзья природы» от установленной опоры № 3-00/1 до установленной ж/б опоры № 3-00/14 и от ж/б опоры № 3-00/14 до установленной ж/б опоры № 3-01/1 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья природы» протяженность – 366 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-740 направление на сеть «СНТ Друзья природы» от установленной опоры № 3-01/1 до установленной ж/б опоры № 3-06/6 по адресу: г.Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья природы» протяженность – 125 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-740 (направление на сеть СНТ «Друзья Природы»): от существующей ж/б опоры №3-00/4 до установленной ж/б опоры №3-09/11. по адресу: г.Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья природы» протяженность – 304 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-740 (направление на сеть СНТ «Друзья Природы» уч. №93): от существующей дер. опоры №3-06/1 до установленной ж/б опоры №3-08/4 по адресу: г.Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья Природы», уч. 93 протяженность – 110 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-740 (направление на сеть СНТ «Друзья природы»): от существующей металлической опоры № 3-09/5 до установленной ж/б опоры №3-10/11 по установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья Природы» протяженность – 334 м ; -ВЛИ-0,4кВ от ТП–1958 по ул.Азина/2-й пр.Энергетиков, б/н до границ земельных участков уч.№ 7, №14, №16, №20, уч.№169 и уч.№176 по адресу: г.Саратов, СНТ «Яблонька» протяженность – 461 м ; -КЛ-0,4 кВ вывод на ВЛИ-0,4 кВ (направления на сеть «к Зеленой горке Л-1»), проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №6 рубильник №4 ТП-1412 до установленной пунктовой ж/б опоры №2-00/1 у ТП-1412 ; -КЛ-0,4 кВ вывод на ВЛИ-0,4 кВ (направления на сеть «к Зеленой горке Л-2»), проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №6 рубильник №1 ТП-1412 до установленной пунктовой ж/б опоры №2-00/1 у ТП-1412 ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-1412 (направление на сеть «к Зеленой горке Л-1 и Л-2»): от установленной пунктовой ж/б опоры №2-00/1 далее по установленным ж/б, мет. и дер. опорам: от установленной ж/б опоры №2-00/1 до установленной мет. опоры №2-00/19 (направление на сеть «к Зеленой горке Л-2»), от установленной ж/б опоры №2-00/1 до установленной мет. опоры №2-00/12 (направление на сеть «к Зеленой горке Л-1»); от установленной мет. опоры №2-00/19 до установленной ж/б опоры №2-02/18, от установленной мет. опоры №2-00/19 до установленной ж/б опоры №2-00/34 (направление на сеть «к Зеленой горке Л-2), от установленной мет. опоры №3-00/9 до установленной ж/б опоры №3-01/6, от установленной мет. опоры №3-00/12 до установленной ж/б опоры №3-00/31 (направление на сеть «к Зеленой горке Л-1); от установленной ж/б опоры №2-00/3 до сущ. подставной деревянной опоры б/н; от установленной мет. опоры №2-00/19 до установленной ж/б опоры №2-01/2 (направление на сеть «к Зеленой горке Л-2») по адресу: г.Саратов, 8-я Дачная, СНТ «Высота», уч. 6. протяженность – 2 881 м ; -КЛ-0,4 кВ, проложенная от ВРУ-0,4 кВ ШРС №2/ТП-763 до ВРУ-0,4 кВ здания Храма по адресу: г.Саратов, Ленинский район, ул.Зеркальная /2-я Прокатная, б/н протяженность – 90 м ; -КЛ-0,4кВ направление на сеть «СПГЭС», проложенная от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4 кВ РП-Общепит до ВРУ-0,4 кВ храма Царственных страстотерпцев; по адресу: г.Саратов, Заводской район, Ново-Астраханское шоссе протяженность – 165 м ; -КЛ-0,4кВ/ ТП-938, проложенная от ж/б опоры №3-00/9 до ВРУ-0,4 кВ храма по адресу: г.Саратов, ул. Брянская, б/н протяженность – 35 м ; -КЛ 0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направления на сеть «к ул.Гусельская»), проложенная от РУ-0,4 кВ ячейка №7 РП-Гусельский до установленной мет. опоры №1-01/4 ВЛИ-0,4 кВ (нитка «А»); -КЛ 0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направления на сеть «к ул.Гусельская»), проложенная от РУ-0,4кВ ячейка №7 РП-Гусельский до установленной мет. опоры №1-01/4 ВЛИ-0,4кВ (нитка «Б»); -ВЛИ-0,4кВ от РП-Гусельский (направление на сеть «к ул.Гусельской»): от установленной мет. опоры №1-01/4 до существующей мет. опоры №1-00/1 по существующим опорам ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от существующей ж/б опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4 кВ/РП-Гусельский (направления на сеть «к ул.Гусельская») до ВРУ-0,4кВ здания Храма по адресу: г.Саратов, Ленинский район, ул.Авиационная, б/н протяженность – 308 м ; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-550 (направление на сеть «к ул. Керамическая»): спуски от ВЛИ-0,4 кВ на сущ.ж/б опоре №1-00/8 до вновь устан.мачтового рубильника; -КЛ-0,4кВ, проложенная от опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4 кВ ТП-550 (направление на сеть «к ул.Керамическая») до ВРУ-0,4 кВ храма Святых мучеников Андриана и Наталии по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Керамическая, б/н протяженность – 65 м ; -ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1659 (направление на сеть «ВЛИ на Храм») до установленной ж/б опоры №6 по существующим опорам; -КЛ-0,4кВ, проложенная от установленной ж/б опоры №6 ВЛИ-0,4 кВ/ТП-1659 (направление на сеть «ВЛИ на Храм») до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, территория «Областная клиническая больница», Смирновское ущелье протяженность – 204 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от ТП-1256 РУ-0,4кВ ячейка №17 II с.ш. до ВРУ храма по адресу: г.Саратов, ул. Шелковичная, 186 протяженность – 155 м ; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-115 (направление на сеть «к ул. Соколовой») от существующей мет. опоры №1-00/13 до существующей мет. опоры №1-00/21 по существующим мет. опорам; -КЛ-0,4кВ, проложенная от существующей мет. опоры №1-00/21 ВЛИ-0,4 кВ/ТП-115 (направления на сеть «к ул. Соколовой») до ВРУ-0,4кВ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, территория Воскресенского кладбища протяженность – 315 м ; -ВЛИ-0,4кВ от РП-Жасмин (направление на сеть «Коттеджи правая сторона») от существующей ж/б опоры №1-00/1 до существующей ж/б опоры № 3-00/8 по существующим ж/б и мет. опорам: от существующей ж/б опора №1-00/1 до существующей ж/б опоры №3-00/8; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. ячейка №1 РП-Жасмин до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ (направление на сеть «Коттеджи правая сторона»); -КЛ-0,4кВ, проложенная от существующей ж/б опоры №3-01/6 ВЛИ-0,4кВ/РП «Жасмин» (направление на сеть «Коттеджи правая сторона») до ВРУ-0,4кВ объекта заявителя по адресу: г. Саратов, Ленинский район, пос.Жасминный, ул. им.Моисеева Ю.С. протяженность – 263 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6кВ РП-Диагностика I с.ш. до места врезки в КЛ-6 кВ к ТП-541 I с.ш. по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.138 протяженность – 912 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-911, направление на сеть «ул.Южная к 5-му Динамовскому» от существующей ж/б опоры №1-00/4 до существующей ж/б опоры №1-03/7; -от существующей ж/б опоры №1-03/6 до существующей ж/б опоры №1-03/8, по адресу: г. Саратов, 3-й Динамовский пр, б/н протяженность – 224 м ; -КЛ-0,4кВ: ТП-1298 1) ввод №1, проложенная от РУ-0,4 кВ I секция шин, яч.№1, рубильник №1 ТП-1298 до ВРУ-0,4 кВ №1 жилого дома, -КЛ-0,4кВ: 2)АСБ ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II секция шин, яч.№9, рубильник №1 ТП-1298 до ВРУ-0,4 кВ №1 жилого дома, -КЛ-0,4кВ: 3) ввод №1, проложенная от РУ-0,4 кВ I секция шин, яч.№1, рубильник №4 ТП-1298 до ВРУ-0,4 кВ №2 нежилого помещения, -КЛ-0,4кВ: 4) ввод №2, проложенная от РУ-0,4 кВ II секция шин, яч.№9, рубильник №4 ТП-1298 до ВРУ-0,4 кВ №2 нежилого помещения по адресу: г.Саратов, ул. им.Некрасова Н.А., д. 26/1 протяженность – 92 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №5 ТП-1301 до ВРУ-0,4кВ МДОУ №227 по адресу: г. Саратов, ул.Орджоникидзе, 18 протяженность – 258 м ; -ВЛИ 0,4кВ/ТП-225 направление на сеть «к ул. Пархоменко» от существующей опоры № 1-01/2 до установленных ж/б опор № 1-02/4- 1-01/6 по адресу: г. Саратов, ул.Сибирская, 93 протяженность – 228 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-282 направление на сеть «к Железной дороге» от существующей ж/б опоры №1-00/31 до установленной ж/б опоры №1-06/7 по установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, ул.Чистые пруды, СНТ «Кировец» протяженность – 175 м ; -ВЛИ-0,4кВ/РП«Тюльпан» направление на сеть «ВЛИ-0,4кВ совместная подвеска с ВЛ-10кВ/ ТП №1001» от существующей пунктовой ж/б опоры №21 ВЛ-10кВ/ТП-1001 до установленной ж/б опоры №1-13/1ВЛИ-0,4кВ по установленной и существующим опорам ВЛ-10кВ/ТП №1001 по адресу: г. Саратов, Ленинский район, п. Дачный, СНТ «Дачник» протяженность – 480 м. Общая протяженность объектов электросетевого хозяйства составляет – - 89 825 м. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: - план трассы объектов электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде формате dwg; - исполнительная схема трассы объектов электросетевого хозяйства М 1:500 на бумажном носителе; - справки о балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 марта 2016 года N163 «Об утверждении Требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории» |
| Требования к подрядчику | Подрядчик должен обладать: 1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий; 2. Профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами; 3. Опытом выполнения аналогичных работ |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Сроки выполнения работ | с «10» апреля 2017 года по «17» июля 2017 года |
| Результат работ | 1. Документ, содержащий текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, перечень координат характерных точек границ таких зон (карта-план охранной зоны) в отношении охранной зоны каждого объекта электросетевого хозяйства: на бумажном носителе – в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в формате XML; 2. Решение Нижне-Волжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства на бумажном носителе – в 1 (одном) экземпляре; 3. Выписка, выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области о зоне с особыми условиями использования территорий в отношении охранной зоны каждого объекта электросетевого хозяйства: на бумажном носителе - в 1 (одном) экземпляре |
| Порядок сдачи работ | Подрядчик представляет Заказчику результаты работ и акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах |