|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ЗАО «СПГЭС» ______________________ С.В. Козин «21» марта 2017 г. |
| --- | --- |

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» в связи с допущенной технической ошибкой при составлении дефектной ведомости, вносит следующие изменения в проект договора подряда, входящий в состав конкурсной документации на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31704909903, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 95-17):

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншее с погрузкой и вывозом | м | 155 |  |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом строительного мусора | м | 6 |  |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 155 |  |
| 4 | Устройство полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 21 |  |
| 5 | Прокладка кабеля АСБ-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий | м | 134 |  |
| 6 | Прокладка кабеля АСБ-10 3х150 мм2 в проложенных трубах | м | 21 |  |
| 7 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом | м | 134 |  |
| 8 | Монтаж муфт соединительных 3СТпС-10(150-240) | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Засыпка траншеи | м | 155 |  |
| 10 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м | 6 |  |
| 11 | Вывоз с трассы строительного мусора | м³ | 30 |  |
| 12 | Валка деревьев | 1 дерево | 3 |  |
| 13 | Демонтаж-монтаж забора (сетка рабица) | м² | 16 |  |

- Приложение № 4 к проекту договора подряда изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

- Дефектная ведомость Капитальный ремонт КЛ-10кВ от соединительной муфты КЛ-10кВ к ТП-1372-I до соединительной муфты КЛ-10кВ ТП-1373-I по ул. Майской.

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Подрядчик: _____________ ____________________» |
| --- | --- |