## ТП новая-МРООИ "Сар.Иудейс.Общ.
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2018г.
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Первый заместитель |  |  |  | Директор
генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
_____________Е.Н.Стрелин |  |  |  | _____________А.Н.Куликов
"___" ____________ 2018г. |  |  |  | "___" ____________ 2018г.
Смета №
на проектные работы
Монтаж оборудования в ТП новая ( трансформатор ТМГ-400-6/0,4 - 2шт, камеры КСО-394-03- 4шт, КСО-394-04-2шт,панели ЩО-70-1-03-4шт, ЩО-70-1-33-2шт, ЩО-70-1-71-1шт)
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-6кВ ТП новая-ТП 69.
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-6кВ ТП новая-ТП 63.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Установка трансформаторов ТМГ 400-6/0,4 (2шт.) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,68712278(млн.руб) Сбаз=0,68712278/5,26*1=0.130631707(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.130631707 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 38274.44
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
2 | Установка камер: КСО-394-03 (4шт), КСО-394-04 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,38485124(млн.руб) Сбаз=0,38485124/5,26*1=0.073165635(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.073165635 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 21437.17
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка панелей ЩО-70-1-03 (4шт), ЩО-70-1-33 (2шт), ЩО-70-1-71 (1шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,57459373(млн.руб) Сбаз=0,57459373/5,26*1=0.109238352(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.109238352 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 32006.29
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=180 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 180) * 2 * 0.4 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.555 | 40127.88
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=180 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 180) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.565 | 61276.36
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=140 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 140) * 2 * 0.4 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.555 | 35728.3
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 0.4
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=140 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 140) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.565 | 54558.08
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
8 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1 A=1.23 тыс.руб; Количество = 4 (1 сеть) | A * Количество * Кст * Ктек 1230 руб * 4 * 1 * 3.83 * 0.555 | 10458.2
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
9 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 3.83 | 6354.74
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
10 | Итого по смете: |  |  |  | 300221.46
11 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.10 | 30022.15
12 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 42814
13 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 24262
14 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.10 - 13 | 397319.61
15 | НДС |  |  | 18% от п.14 | 71517.53
16 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.14-15 | 468837.14
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
ГолахО.И. _____________________
Проверил:
Сахаров А.П.____________________