Приложение №1 к дополнительному соглашению № 1 от 15.05.2018г.

Приложение № 3 к договору подряда №1439П от 15.05.2018г.

|  | СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |
|  | ________________________________ |  |  | ________________________ Е.Н. Стрелин |  |
|  | "_____ " _________________ 201_ г. |  |  | " _____ " ________________ 201_ г. |  |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

| Основание для проектирования | Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год. |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| Наименование и месторасположение объекта проектирования | 2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63, до опоры на ул. им. Гоголя Н.В., 63. |
| Вид капитального строительства | Новое строительство. |
| Стадии проектирования | Подготовка рабочей документации. |
| Перечень и объем проектных работ | 1.Инженерно-геодезические изыскания. 2.Проектирование 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до опоры на ул. Гоголя, 63, протяженностью ориентировочно 2х70метров. 3. Согласование рабочей документации в установленном порядке. |
| Сроки выполнения работ | С 15.05.2018 года по 17.09.2018 года. |
| Исходные данные | Предоставляются Заказчиком: -План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения. |
| Состав рабочей документации | Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. |
| Требования к рабочей документации | Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| Особые условия и требования к работам | Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик. Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ. |
| Требования к проектной организации | Проектная организация должна обладать: 1.Квалифицированными кадровыми ресурсами. 2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». |
| Результат работ | 1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре. 2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре. 3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах. |
| Порядок сдачи результатов работ | Подрядчик представляет Заказчику: -результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»; -акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах; -справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах. |

| Заместитель генерального директора |  |  |
| --- | --- | --- |
| по техническим вопросам |  | А.А. Тарасов |

Начальнику Коммерческого отдела ЗАО «СПГЭС»

С.А. Калинину

Служебная записка

| От 16.05.2018 г. |  |
| --- | --- |

Между ЗАО «СПГЭС» и ООО «ГорЭнергоСервис» был заключен договор подряда                №1439П от 15.05.2018 года на выполнение работ по проектированию оборудования в новой ТП (РУ-6кВ, силовые трансформаторы ТМГ-400-6/0,4кВ – 2шт., РУ-0,4кВ), 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-69, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-420, демонтировав его из ТП-69, другой завести в ТП-69. 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-63, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-22, демонтировав его из ТП-63, другой завести в ТП-63.

В связи с переводом нагрузок с ВЛИ-0,4кВ ТП-69, необходимо запроектировать объем работ по прокладке 2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63, до опоры на ул. им. Гоголя Н.В., 63. В связи с вышеизложенным, прошу Вас подготовить дополнительное соглашение к договору подряда №1439П от 15.05.2018 года без изменения сметной стоимости договора.

Зам. начальника ПС								О. С. Федорова

Директору ООО «ГорЭнергоСервис»

Куликову А.Н.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Между ЗАО «СПГЭС» и ООО «ГорЭнергоСервис» был заключен договор подряда                №1439П от 15.05.2018 года на выполнение работ по проектированию оборудования в новой ТП (РУ-6кВ, силовые трансформаторы ТМГ-400-6/0,4кВ – 2шт., РУ-0,4кВ), 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-69, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-420, демонтировав его из ТП-69, другой завести в ТП-69. 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-63, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-22, демонтировав его из ТП-63, другой завести в ТП-63.

В связи с переводом нагрузок с ВЛИ-0,4кВ ТП-69, просим учесть при проектировании объем работ по проектированию 2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63, до опоры на ул. им. Гоголя Н.В., 63.

В связи с вышеизложенным, просим подписать дополнительное соглашение к договору подряда №1439П от 15.05.2018 года.

| Заместитель генерального директора |  |  |
| --- | --- | --- |
| по техническим вопросам |  | А.А. Тарасов |

Исп. Балябина Е.Н.

Тел. 24-75-87