## ТП новая-МОУ "Гимназия 89" (2)
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2018г.
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Первый заместитель |  |  |  | Директор
генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
_____________Е.Н.Стрелин |  |  |  | _____________А.Н.Куликов
"___" ____________ 2018г. |  |  |  | "___" ____________ 2018г.
Смета №
на рабочую документацию
Строительство ТП по типу К-42-630М4 с установкой трансформаторов ТМГ-630-10/0,4 - 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03-4шт; КСО-394-04-2шт и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-33-2шт; ЩО-70-1-03-2шт; ЩО-70-1-04-2шт ЩО-70-1-71-1шт) по ул.Клубная б/н.
Монтаж двух КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП новая- до РУ-10кВ ТП 346.
Монтаж КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП новая- до соединительной муфты ТП 1036.
Монтаж КЛ-10кВ, от РУ-10кВ ТП новая- до соединительной муфты ТП 491.
Монтаж четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП новая- ВРУ №1 нежилого здания по ул.Мало-Елшанская 5.
Монтаж четырех КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП новая- ВРУ №2 нежилого здания по ул.Мало-Елшанская 5.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Строительство ТП |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.052(млн.руб); Аслед=0.085(млн.руб); Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1.0(млн.руб); Стоим строит. Стек=3,541373(млн.руб) Сбаз=3,541373/5,51*1=0.642717423(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек (0.085 - (0.085 - 0.052) / (1 - 0.6) * (1 - 0.642717423)) * 1 * 3.83 * 0.15 | 31898.65
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (15.0%) = 15%
2 | Установка трансформаторов ТМГ 630-10/0,4 (2шт.) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,78885079(млн.руб) Сбаз=0,78885079/5,26*1=0.149971633(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.149971633 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 43940.94
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка камер: КСО-394-03 (4шт), КСО-394-04 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,38819853(млн.руб) Сбаз=0,38819853/5,26*1=0.073802002(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.073802002 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 21623.62
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Установка панелей ЩО-70-1-03 (2шт), ЩО-70-1-04 (2шт), ЩО-70-1-33 (2шт), ЩО-70-1-71 (1шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,57735758(млн.руб) Сбаз=0,57735758/5,26*1=0.109763798(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.109763798 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 32160.24
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=410 (м) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 410) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 160027.24
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=370 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 370) * 1 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 74633.04
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=370 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 370) * 1 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 74633.04
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=110 (м) Количество = 4 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 110) * 4 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 158637.26
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=100 (м) Количество = 4 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 100) * 4 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 153256.68
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
10 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1 A=1.23 тыс.руб; Количество = 12 (1 сеть) | A * Количество * Кст * Ктек 1230 руб * 12 * 1 * 3.83 * 0.555 | 31374.59
Коэффициенты
| Стадия: Проектная документация |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
11 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 3.83 | 6354.74
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
12 | Итого по смете: |  |  |  | 788540.04
13 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.12 | 78854
14 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 76024
15 | Расчет фундамента |  |  | Проектные | 138853.77
16 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 27118.64
17 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.12 - 16 | 1109390.45
18 | НДС |  |  | 18% от п.17 | 199690.28
19 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.17-18 | 1309080.73
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
ГолахО.И. _____________________
Проверил:
Сахаров А.П.____________________