Приложение № 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий электроустановочных (далее - Товар)

Перечень требований к безопасности, техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам Товара:

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным. Поставщик обязан передать Товар Заказчику свободным от прав третьих лиц, не находящимся в залоге, под арестом и свободным от любых других обременений.

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока установленного Производителем Товара.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение Заказчика относительно его назначения и безопасности Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС – 004/2011), а также ГОСТам: Р 51853-2001, 17242-86, 9581-80, 7386-80, 17717-79, Р 52726-2007, 5862-79, 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001), 20493-2001, 22261-94.

- Требования к маркировке, упаковке Товара, составу технической и эксплуатационной документации:

Маркировка и упаковка товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

Товар, соответствие которого требованиям соответствующих технических регламентов подтверждено, должен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Товар должен быть передан в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

Способ укладки и транспортировки электроустановочных изделий должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Наименование, количество и начальные (максимальные) цены за единицу Товара

| № п/п | Наименование Товара | Количество Товара | Единица измерения | Сведения о начальных (максимальных) ценах за единицу Товара, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультиметр М266 | 2 | шт | 1475,00 |
| 2 | Лампа ЛОН 60Вт | 1000 | шт | 10,00 |
| 3 | Лампа МО 36- 40(120) | 200 | шт | 13,00 |
| 4 | Коробка распр.ОП 80*50 IP55 67025Б TYCO | 208 | шт | 28,00 |
| 5 | Выключатель с/п 1-кл | 50 | шт | 50,00 |
| 6 | Выключатель о/п 1-кл п/г | 198 | шт | 142,00 |
| 7 | Светильник НСП 02-100-003 с/р | 225 | шт | 242,00 |
| 8 | Светильник НПП 1201 IP54 белый без реш | 728 | шт | 259,00 |
| 9 | Светильник НПП 1101 IP54 белый | 86 | шт | 259,00 |
| 10 | Предохранитель ПАР-10 | 195 | шт | 110,00 |
| 11 | Бокс КМПн 2/2 | 300 | шт | 75,00 |
| 12 | Бирка У-134 (квадр. ) | 1500 | шт | 2,00 |
| 13 | Бирка У-135 (круг 55) | 1500 | шт | 1,00 |
| 14 | Рубильник РПС-4 400 пр | 5 | шт | 3750,00 |
| 15 | Рубильник РПС-4 400 лев | 5 | шт | 3750,00 |
| 16 | Рубильник РС-6-630 прав | 5 | шт | 4150,00 |
| 17 | Разъединитель РЕ19-41 31140 1000 А | 12 | шт | 9970,00 |
| 18 | Ящик ЯБПВУ-250А | 2 | шт | 3100,00 |
| 19 | Предохранитель ПН-2-100 31,5а медн | 380 | шт | 110,00 |
| 20 | Предохранитель ПН-2-100 40а медн | 20 | шт | 110,00 |
| 21 | Предохранитель ПН-2-100 50 А медн | 150 | шт | 110,00 |
| 22 | Предохранитель ПН-2-100 63А медн | 100 | шт | 110,00 |
| 23 | Предохранитель ПН-2-100-100 А (медн) | 1000 | шт | 110,00 |
| 24 | Предохранитель ПН-2-250 160 А медн | 500 | шт | 215,00 |
| 25 | Предохранитель ПН-2-250 200 А медн | 100 | шт | 215,00 |
| 26 | Предохранитель ПН-2-250 250 А медн | 1500 | шт | 215,00 |
| 27 | Предохранитель ПН-2-400 315а медн | 50 | шт | 358,00 |
| 28 | Предохранитель ПН-2-400 400 А медн | 100 | шт | 313,03 |
| 29 | Предохранитель ПН-2-630А медн | 100 | шт | 530,00 |
| 30 | Предохранитель ППН41-20-00 1000А на собст.изол.основании | 80 | шт | 4900,00 |
| 31 | Предохранитель ППН-33 50А габ 00 медн | 30 | шт | 145,00 |
| 32 | Предохранитель ППН-33 63А габ 00 медн | 15 | шт | 145,00 |
| 33 | Предохранитель ППН-33 80А габ 00 медн | 15 | шт | 145,00 |
| 34 | Предохранитель ППН-33 100А габ 00 медн | 50 | шт | 145,00 |
| 35 | Указатель повреждения кабеля УПК-0.4М | 1 | шт | 70350,00 |
| 36 | Автомат ВА 47-29 1п. 6А (С) ИЭК | 20 | шт | 93,00 |
| 37 | Автомат ВА 47-29 1п. 10А (С) | 10 | шт | 93,00 |
| 38 | Автомат ВА 47-29 3п. 32А (С) ИЭК | 10 | шт | 278,00 |
| 39 | Автомат ВА 47-29 3п. 63А (С) ИЭК | 10 | шт | 348,00 |
| 40 | Автомат ВА 47-29 2п. 63А (С) ИЭК | 20 | шт | 233,00 |
| 41 | Автомат ВА 47-29 2п. 10А (С) ИЭК | 300 | шт | 187,00 |
| 42 | Автомат ВА 47-29 2п. 16А (С) ИЭК | 15 | шт | 185,00 |
| 43 | Конт. основание ПН-2 100 А медн | 100 | шт | 65,00 |
| 44 | Изолятор ИПТ 6-10/250 | 20 | шт | 460,00 |
| 45 | Изолятор ИПТВ 1/400-630 | 20 | шт | 154,00 |
| 46 | Прокладка маслоуказателя | 70 | шт | 120,00 |
| 47 | Прокладка отстойника расширительного бака | 70 | шт | 60,00 |
| 48 | Стекло отстойника расширительного бака | 70 | шт | 75,00 |
| 49 | Уплотнительное кольцо под расширительный бак | 50 | шт | 59,00 |
| 50 | Вольтметр Э544 кл.0,5 7,5-15-30-60в | 1 | шт | 16250,00 |
| 51 | Вольтметр Э545 кл.0,5 75-150-300-600в | 1 | шт | 16250,00 |
| 52 | Секундомер СОС пр2б2 | 2 | шт | 5940,00 |
| 53 | Телефоны головные ТФ-500 | 3 | шт | 15500,00 |
| 54 | Наконечник медный DT- 10 IEK | 20 | шт | 42,00 |
| 55 | Наконечник медный DT- 16 IEK | 20 | шт | 50,00 |
| 56 | Наконечник медный DT- 25 IEK | 10 | шт | 72,00 |
| 57 | Наконечник медный DT- 35 IEK | 10 | шт | 88,00 |
| 58 | Светильник светодиодный ДСП36Вт 3200Лм 4000К IP65 | 3 | шт | 1400,00 |
| 59 | Лампа ЛЛ 18 | 75 | шт | 44,00 |
| 60 | Электромагнит ЭДМ 2110 У2 24В | 10 | шт | 3560,00 |
| 61 | Двигатель реверсивный РД-09 127В 8.7 об/мин | 3 | шт | 5625,00 |
| 62 | Фонарь ФОС 3-5/6 | 1 | шт | 2940,00 |
| 63 | Удлинитель на рамке 1*30м б/з ПВС 2*0,75 "У" | 1 | шт | 823,00 |
| 64 | Амперметр AM D-961 | 3 | шт | 1950,00 |
| 65 | Вольтметр VM D-961 | 3 | шт | 1950,00 |
| 66 | Вольтметр VM D-963 | 3 | шт | 3950,00 |
| 67 | Клеммы СМК-222-413 | 100 | шт | 17,00 |
| 68 | Клеммы СМК-222-415 | 100 | шт | 27,00 |
| 69 | Разъем РпИм 2-5-0.8 | 200 | шт | 2,00 |
| 70 | Разъем РшИп 1,25-4 | 100 | шт | 2,00 |
| 71 | Разъем РшИм 1,25-5-4 | 100 | шт | 3,00 |
| 72 | Разъем РшИм 2-5-4 | 100 | шт | 3,00 |
| 73 | Лента спиральная монтажная PLC-SWB-06 | 30 | м | 7,00 |
| 74 | Щит ЩРНп-4 | 12 | шт | 190,00 |
| 75 | Щит ЩРНп-6 | 12 | шт | 260,00 |
| 76 | Клемма заземления КЗ-300 | 12 | шт | 194,00 |
| 77 | Переключатель РК-1-64-10 | 6 | шт | 677,00 |
| 78 | Переключатель 4G20-202-U-R014 | 6 | шт | 1550,00 |
| 79 | Реле ЕЛ-11М-15 | 4 | шт | 1350,00 |
| 80 | Контактор КМЭ 40А 220В 1НО+1НЗ ЭКФ | 4 | шт | 1300,00 |
| 81 | Вентилятор 220В 80х80мм | 8 | шт | 975,00 |
| 82 | Патрон ПТ-1.1-10-20-12,5У3 | 10 | шт | 370,00 |
| 83 | Лампа светод. зеркал. R63 11W E27 тепл | 75 | шт | 118,00 |
| 84 | Хомут для кабеля 3.6х200 /100 шт./ черн | 10 | упак | 82,00 |
| 85 | Хомут для кабеля 4.8х200 /100 шт./ черн | 5 | упак | 123,00 |
| 86 | Хомут для кабеля 2.6х160/100 шт./черн. ДКС | 200 | упак | 113,00 |
| 87 | Хомут для кабеля 3.6х200 /100 шт./ДКС | 100 | упак | 204,00 |
| 88 | Хомут для кабеля3,6х290 ДКС /100 шт./ | 100 | упак | 324,00 |
| 89 | Хомут для кабеля 4.8х390 /100 шт./ ДКС | 100 | упак | 532,00 |
| 90 | Шина алюминиевая АД0 4х 30 | 400 | кг | 290,00 |
| 91 | Наконечник-гильза Е2508 | 200 | шт | 1,00 |
| 92 | Наконечник-гильза Е6018 | 700 | шт | 2,00 |
| 93 | Наконечник НКИ 1.5-6 | 1000 | шт | 2,00 |
| 94 | Наконечник НКИ 2,5-6 | 1000 | шт | 3,00 |
| 95 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 1.5-8 | 1000 | шт | 1,00 |
| 96 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 2.5-8 | 1000 | шт | 1,00 |
| 97 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 4-9 | 1000 | шт | 2,00 |
| 98 | Коробка испытательная переходная КИ-У3 (ПЭМИ) | 1200 | шт | 260,00 |
| 99 | Динрейка 200см | 351 | шт | 233,00 |
| 100 | Наконечник-гильза НГ16-18 | 1800 | шт | 3,00 |
| 101 | Наконечник-гильза Е1612 | 2200 | шт | 3,00 |
| 102 | Наконечник-гильза Е6012 | 2200 | шт | 2,00 |
| 103 | Наконечник-гильза НГИ2 6-14 | 200 | шт | 2,00 |
| 104 | Клеммник WAGO 221-413 | 250 | шт | 20,00 |
| 105 | Зажим контактный ЗВИ-5 | 400 | шт | 33,00 |
| 106 | Наконечник медный луженый ТМЛ JG 16 (ИЭК) | 2000 | шт | 18,00 |
| 107 | Эл. патрон Е-27 подвесной (карб) | 50 | шт | 19,00 |
| 108 | Эл. патрон Е-27 белый | 10 | шт | 15,00 |
| 109 | Выключатель о/п 1-кл IP54 (А16-222(03)) | 739 | шт | 94,00 |
| 110 | Светильник ПСХ-60 IP53 бел | 1337 | шт | 98,00 |
| 111 | Щит ОЩВ-6 (Вв. ВА 47-29 63А, 6хВА47-29 16А) | 8 | шт | 2050,00 |
| 112 | Коробка распр.ОП 100*100*50 IP55 HEGEL КР2604 | 260 | шт | 54,00 |
| 113 | Труба ПНД гофро с зонд 16 мм | 500 | м | 10,00 |
| 114 | Держатель для труб d=16мм, с дюбелем | 1000 | шт | 12,00 |
| 115 | Лампа ЛОН 60 ВТ(220) | 500 | шт | 10,00 |
| 116 | Лампа светодиодная LED 8W E27 PHILIPS | 20 | шт | 150,00 |
| 117 | Указатель напряжения УВНУ-10СЗ ИП | 4 | шт | 2160,00 |
| 118 | Указатель УВНУ- 10Д (для ВЛ-10кВ светозвук. индик_ | 3 | шт | 2500,00 |
| 119 | Колпачок К-5 (ТФ-20) | 140 | шт | 5,00 |
| 120 | Наконечник медный 35 опресс | 132 | шт | 36,00 |
| 121 | Наконечник медный 50 опресс | 132 | шт | 43,00 |
| 122 | Клещи токоизмер АТК-2200 с поверкой | 6 | шт | 41400,00 |
| 123 | Клещи токоизмер АТК-2012 с поверкой | 2 | шт | 23600,00 |
| 124 | Секундомер СОПпр-2а-3-000 | 10 | шт | 5070,00 |
| 125 | Адаптер Меркурий-221 | 5 | шт | 3250,00 |
| 126 | Лампа ЛЛ 18 (OSRAM) | 600 | шт | 43,00 |
| 127 | Лампа энергосберег. 20W E27 | 160 | шт | 120,00 |
| 128 | Лампа энергосберег. 20W E14 | 15 | шт | 150,00 |
| 129 | Лампа R-80 60W E-27 | 50 | шт | 83,00 |
| 130 | Лампа R-63 60W Е-27 | 100 | шт | 27,00 |
| 131 | Лампа R-50 40W E-14 | 100 | шт | 25,00 |
| 132 | Лампа светодиодная LED 10W E27 | 200 | шт | 55,00 |
| 133 | Лампа светодиодная LED 5W E27 | 100 | шт | 67,00 |
| 134 | Стартер ST 151 (4-22) OSRAM | 200 | шт | 19,00 |
| 135 | Стартер 4-22Вт 220В S2 | 20 | шт | 20,00 |
| 136 | Дроссель L40 A-L 220V 2х18 | 25 | шт | 260,00 |
| 137 | Выключатель о/п 1-кл | 10 | шт | 44,00 |
| 138 | Выключатель о/п 2-кл | 10 | шт | 55,00 |
| 139 | Лента оградительная ЛО-200 75ммх50мкм | 20 | рул | 160,00 |
| 140 | Переносное заземление ПЗУ-1 S-25квмм | 6 | шт | 3200,00 |
| 141 | Указатель напряжения УВНУ-10СЗ ИП с ТФ | 6 | шт | 3150,00 |
| 142 | Указатель УВНУ-2М/1С с ТФ | 2 | шт | 2190,00 |
| 143 | Ящик ЯБПВУ-100А | 3 | шт | 1850,00 |
| 144 | Разъединитель РВЗ 10/630 II | 15 | шт | 12965,00 |
| 145 | Наконечник медный 16 опресс | 120 | шт | 19,00 |
| 146 | Наконечник медный 25 опресс | 120 | шт | 23,00 |
| 147 | Наконечник медный 70 опресс | 90 | шт | 50,00 |
| 148 | Наконечник медный 95 опресс | 90 | шт | 88,00 |
| 149 | Предохранитель ПН-2-100 63А | 100 | шт | 49,00 |
| 150 | Предохранитель ПН-2-100-100 А | 400 | шт | 49,00 |
| 151 | Предохранитель ПН-2-250 160 А | 200 | шт | 72,00 |
| 152 | Предохранитель ПН-2-250 200 А | 150 | шт | 72,00 |
| 153 | Предохранитель ПН-2-250 250 А | 450 | шт | 72,00 |
| 154 | Предохранитель ПН-2-400 400 А | 100 | шт | 139,00 |
| 155 | Пирометр RGK PL-8 (без поверки) | 1 | шт | 2690,00 |
| 156 | Светильник светодиодный уличный DS-STREET LC 50 | 15 | шт | 3125,00 |
| 157 | Прожектор светодиодный PFL -SC- 100w 6500K IP65 Jazzway | 12 | шт | 1840,00 |