## ТП новая-ООО Строй-Центр
Приложение № _____ к договору № _______ от "____"_________________ 2018г.
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Первый заместитель |  |  |  | Директор
генерального директора ЗАО "СПГЭС" |  |  |  | ООО «ГорЭнергоСервис»
_____________Е.Н.Стрелин |  |  |  | _____________А.Н.Куликов
"___" ____________ 2018г. |  |  |  | "___" ____________ 2018г.
Смета №
на рабочую документацию
Строительство ТП по типу К-42-400 с установкой трансформаторов ТМГ-250-6/0,4 - 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394-03-4шт; КСО-394-04-2шт и РУ-0,4 кВ (панели ЩО-70-1-33-2шт; ЩО-70-1-03-2шт; ЩО-70-1-71-1шт), ул.Соборная б/н.
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-6кВ ТП новая- до РУ-6кВ КТП 1150.
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-6кВ ТП новая- до соединительной муфты ТП 1048.
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-6кВ ТП новая- до соединительной муфты ТП 72.
Монтаж КЛ-6кВ, от РУ-6кВ ТП новая- до соединительной муфты ТП 1020.
Монтаж двух КЛ-0,4кВ, от РУ-0,4кВ ТП новая- ВРУ ж/д 45 по ул.Соборная.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ |  | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Строительство ТП |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); Стоим строит. Стек=2,17534099(млн.руб) Сбаз=2,17534099/5,51*1=0.394798728(млн.руб); | (Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек (0.035 - (0.035 - 0.018) / (0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.394798728)) * 1 * 3.83 * 0.15 | 19853.51
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (15.0%) = 15%
2 | Установка трансформаторов ТМГ 250-6/0,4 (2шт.) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,54582266(млн.руб) Сбаз=0,54582266/5,26*1=0.103768567(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.103768567 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 30403.67
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
3 | Установка камер: КСО-394-03 (4шт), КСО-394-04 (2шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,41040425(млн.руб) Сбаз=0,41040425/5,26*1=0.078023622(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.078023622 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 22860.53
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
4 | Установка панелей ЩО-70-1-03 (2шт), ЩО-70-1-33 (2шт), ЩО-70-1-71 (1шт) |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3 Акрайнее=0.018(млн.руб); (Скрайнее=0.2 млн.руб); Стоим строит. Стек=0,50282704(млн.руб) Сбаз=0,50282704/5,26*1=0.095594494(млн.руб); | C * (Aкрайнее / Скрайнее) * Кст * Ктек 0.095594494 млн.руб * (0.018 / 0.2) * 1 * 3.83 * 0.85 | 28008.71
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 1
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (75.0% + 10.0%) = 85%
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности до 100 м |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1 A=11.960 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2) 11960 руб * 1 * 0.6 * 3.99 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 39904.75
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.99 Письмо Минстроя России от 20.03.2017 №8802-ХМ/09
K1 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности до 100 м |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1 A=11.960 тыс.руб; Количество = 1 (объект) | A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2) 11960 руб * 1 * 0.6 * 3.99 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 39904.75
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.99 Письмо Минстроя России от 20.03.2017 №8802-ХМ/09
K1 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
7 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=130 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 130) * 1 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 42349.6
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
8 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Осн. показ. Х=130 (м) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * 130) * 1 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 42349.6
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
9 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Интервалы протяженности свыше 100 до 500 м. |  | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 A=7.763 тыс.руб; B=0.042 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=60 (м) Количество = 2 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K2 * (1 + дроб.ч. K1) (7763 руб + 42 руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 60)) * 2 * 0.6 * 3.83 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.905 | 70171.65
Коэффициенты
| Стадия: Рабочая документация |  | Кст = 0.6
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
K1 = 1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1
K2 = 1.4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
| Разделы документации |  |  | (24.5% + 23.5% + 2.5% + 17.0% + 8.0% + 5.0% + 10.0%) = 90.5%
10 | Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=0.80 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 800 руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.83 | 1532
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.50
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
11 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ |  | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1 B=1.22 тыс.руб; Осн. показ. Х=1 (1 сеть) Количество = 2 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 3.83 | 6354.74
Коэффициенты
| Стадия: Рабочий проект |  | Кст = 0.68
Ктек = 3.83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09
| Разделы документации |  |  | (100%) = 100%
12 | Итого по смете: |  |  |  | 343693.51
13 | Сбор исходных данных |  |  | 10% от п.12 | 34369.35
14 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | Проектные | 50147
15 | Расчет фундамента |  |  | Проектные | 146571.27
16 | Согласование с организациями города |  |  | Проектные | 20561.02
17 | Итого без НДС |  |  | Сумма от п.12 - 16 | 595342.15
18 | НДС |  |  | 18% от п.17 | 107161.59
19 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.17-18 | 702503.74
Составил:
Ведущий инженер-сметчик ООО "ГЭС"
ГолахО.И. _____________________
Проверил:
Сахаров А.П.____________________