## смета
Приложение №_____к договору №_____от"___"__________________2018г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н. Куликов |  |  | _____________Е.Н. Стрелин
"___" ___________ 2018 г. |  |  | "___" ___________ 2018 г.
Смета
на рабочую документацию
Установка трансформатора ТМГ 400/10 (1 шт.) ТП 113, 1-й Международный пр-д / ул. Международная, 11.
Установка камер: КСО-394-04 (2 шт.), КСО-394-03 (3 шт.), КСО-394-14 (1 шт.), торцевые КСО-394-15(16) (2 шт.) в ТП 113, 1-й Международный пр-д / ул. Международная, 11.
Монтаж 2КЛ - 0,4кВ ТП 113 - ВРУ здания звявителя, 2 нитки протяженностью по 170 м, ул. Международная,
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе справочника базовых цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости: общая стоимость строительства) х а%/100хКi | Стоимость руб.
1 | Установка трансформатора ТМГ 400/6 (1 шт.) Общая стоимость 580571,23 руб., в ценах 2001г.-93537,93 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=7483,03; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; К4(удорож.)=3,83 | 7483,03х0,7х0,85х3,83 | 17052.7029
2 | Установка камер КСО (8 шт.) Общая стоимость 495606,10 руб., в ценах 2001г.-79848,89 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=6387,91; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; К4(удорож.)=3,83 | 6387,91х0,7х0,85х3,83 | 14557.0887
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности от 100 до 500 | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х=340 (м) Количество=2 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *170)*2* 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 70597.6143
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
4 | Расчет токов короткого замыкания | Раздел 4.2 Табл.30 п.1 Раздел 4.2 Табл.30 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)* *Кинд *К3 (0+800*1)*0,5*3,83 | 1532
5 | Релейная защита электроцепи | Раздел 4.2 Табл.28 п.1 Раздел 2 п.2.11К3=1,5 Раздел 4.2 Табл.28 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)* *Кинд *К3 (0+1220*1)*0,68*3,83 | 3177.368
6 | Сбор исходных данных 10% | От п.1-п.5 | 10691.6774 | 10691.6774
7 | Согласование с организациями города | Гор.газ, Тепловые сети, НЭСК, Ростелеком |  | 16949.15
8 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | 22501.54
| ИТОГО |  |  | 157059.1413
| НДС 18% |  |  | 28270.6454
| ВСЕГО |  |  | 185329.7867
Исполнитель:
Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
Балтаева С.А._____________________
Проверил:
Сахаров А.П.______________________