Приложение №1

к договору №___ от  «___» _________2018г.

на оказание услуг по выполнению комплекса работ

по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение комплекса работ по установлению охранных зон

- объектов электросетевого хозяйства ЗАО «СПГЭС»

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Основание выполнения работ | 1.1. Производственная программа ЗАО «СПГЭС», п. 80 Плана закупок на 2018 год. |
| 2. Заказчик | 2.1. Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». |
| 3. Объекты | 3.1. Объекты электросетевого хозяйства (ОЭХ): 3.1.1. Кабельные линии электропередачи (КЛ); 3.1.2. Воздушные линии электропередачи (ВЛ, ВЛИ). |
| 4. Цель производства работ | 4.1. Установление зон с особыми условиями использования территорий (охранных зон) и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах таких зон. |
| 5. Состав работ | 5.1. Определение координат характерных точек контуров объектов электросетевого хозяйства и их охранных зон; 5.2. Подготовка документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, перечень координат характерных точек границ таких зон (до даты утверждения Росреестром и размещения на официальном сайте схемы, используемой для формирования указанного документа в формате XML, с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий – подготовка карт-плана охранной зоны объекта электросетевого хозяйства). 5.3. Установление зоны с особыми условиями использования (охранной зоны объекта электросетевого хозяйства), в том числе: - подготовка заявления о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства; - направление подписанного Заказчиком заявления с комплектом документов в уполномоченный орган; - получение решения (акта) уполномоченного органа о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства. 5.4. Техническое сопровождение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны объекта электросетевого хозяйства) 5.5. Получение выписки о зоне с особыми условиями использования территорий (охранной зоны объекта электросетевого хозяйства) в уполномоченном органе или кадастрового плана территории, содержащего сведения об указанной зоне с особыми условиями использования территорий. |
| 6. Наименование и месторасположения объектов электросетевого хозяйства | -ВЛИ -0,4кВ от ТП-729 по ул.В.Стрелковка, б/н до границы зем.участка по адресу: г.Саратов, ул.В.Стрелковка, уч.№ 48/1, протяженность – 325 м; -ВЛИ -0,4кВ от существ. опоры у ТП-729 в пос.Верх.Стрелковка до границы зем. участка заявителя по адресу: г.Саратов, ул.В.Стрелковка, уч.№12/1, протяженность – 180 м; -ВЛИ -0,4кВ от существующей опоры у ТП-729 по 6-му Динамовскому пр, 116/1 до границы зем. участка №112, протяженность – 188 м; -ВЛИ -0,4кВ от ТП-729 у ж.дома №11 по ул. Верхняя Стрелковка до ж.дома №11 по 6-му Динамовскому пр. протяженность – 275 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-729 по 7-му Динамовскому пр. д.№1а до гр.земельного участка № 28 по адресу: г. Саратов, пос.Новая Стрелковка, протяженность – 216 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-729, направление на сеть «к 7-у Динамовскому вверх» от существующей ж/б опоры до установленной ж/б опоры по уст. и сущ. ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. Верхняя Стрелковка, б/н, протяженность – 631 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-729 (направление на сеть «к Верхней Стрелковке»): от существующей ж/б опоры №2-01/4 до установленной ж/б опоры №2-04/4 по адресу: г. Саратов, 6-й Динамовский проезд, б/н, протяженность – 79 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-729 (направление на сеть «к Верхней Стрелковке»): от существующей ж/б опоры №3-08/2 до установленной ж/б опоры №1-08/4 по адресу: г. Саратов, 6-й Стрелковский проезд, № 9, протяженность – 58 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-738, расположенной в Новосоколовогорском ж/районе до границы зем.участка №20 жилой группы №13, протяженность – 45 м; -ВЛИ-0,4кВ от сущ.опоры ТП-738 до зем.участка по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский ж/район, б/н протяженность – 247 м; -ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-738 до пересечения ул.Муленкова/Автомобильная, б/н в Новосоколовогорский ж/районе, протяженность – 153 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковской») от существующей ж/б опоры № 1-00/19 по ул. Турковской до установленной ж/б опоры № 1-03/4 по ул. Самойловская по адресу: г. Саратов, ул. Самойловская, б/н, протяженность – 122 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-738 (направление на сеть «ул. Турковская»): от вновь установленной промежуточной ж/б опоры №1-06/4 до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-18/8 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 14, протяженность – 223 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковская, Л1» от существующей ж/б опоры №1-18/8 до установленной ж/б опоры №1-18/10 по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жил.район, уч. №8, протяженность – 43 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-738 (направление на сеть «Л-1 ул. Турковская»): от существующей промежуточной ж/б опоры № 1-05/3 до существующей промежуточной ж/б опоры №1-04/4 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. №23, ЖГ №13, протяженность – 104 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковской»): от существующей ж/б опоры №1-12/17 до установленной ж/б опоры №1-16/9 по установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, СТ «Комбайн», уч. №12, протяженность – 207 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковская»): по существующим и установленным ж/б опорам: -от сущ. промежуточной ж/б опоры №1-02/5 до установленной концевой ж/б опоры №1-02/7; -от сущ. промежуточной ж/б опоры №1-02/3 до установленной концевой ж/б опоры №1-15/6 по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский ж/район, ЖГ-13, уч.2 протяженность – 211 м; -ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-738, расположенной в Новосоколовогорском ж/районе до зем. участка №1, ЖГ-11, протяженность – 43 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковская»): от существующей ж/б опоры №1-12/3 до установленной ж/б опоры №1-14/5 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район протяженность – 140 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «к ул. Турковская»): от существующей ж/б опоры № 1-12/18 до установленной ж/б опоры № 1-12/21 по установленным ж/б опорам; опора ж/б -3шт. по адресу: г. Саратов, СНТ «Комбайн-98», уч.1а, протяженность – 75м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «ВЛИ к ул. Турковского»): от существующей ж/б опоры №1-16/9 до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-16/18 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, 2-я Гуселка, СНТ «Комбайн-98», уч. 19, протяженность – 260 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-738 (направление на сеть «ВЛИ к ул. Турковская»): от существующей ж/б опоры №1-00/25 до установленной ж/б опоры №1-17/7 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. №5, протяженность – 194 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от установленной ж/б опоры №1-00/36 от ТП-739 до установленной ж/б опоры №1-00/37 (нитка «Б») (направление на сеть «ВЛИ ул. Исаева к ул. Автомобильной»); -ВЛИ-0,4кВ/ТП-739 (направление на сеть «ВЛИ ул. Исаева к ул. Автомобильной»): от существующей ж/б опоры №1-00/35 до установленной ж/б опоры №1-00/36; от установленной ж/б опоры №1-00/37 до установленной ж/б опоры № 1-00/38 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 26, протяженность – 98 м; -ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры КТП-792 до границы земельного участка №8 и №12 п.Елшанка, СНТ «Связист-94», протяженность – 78 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-792 (направление на сеть «СНТ «Рассвет-65»): от существующей промежуточной ж/б опоры №1-02/9 до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-09/2 по вновь установленной ж/б опоре по адресу: г. Саратов, Ленинский район, 3-и сады, СНТ «Труд-66», уч. 11, 13, протяженность – 44м; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направления на сеть «СНТ «Факел-55»), проложенная от РУ-0,4кВ яч. №3 КТП-746 до существующей пунктовой ж/б опоры №2-00/1; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-1412 (направление на сеть «СНТ«Факел-55»): от существующей пунктовой ж/б опоры №2-00/1 до вновь установленной концевой ж/б опоры №3-00/12 по существующим ж/б, мет. и вновь установленным опорам по адресу: г.Саратов, п.Елшанка протяженность – 415 м; -ВЛИ -0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков заявителей по адресам: г.Саратов, п.Елшанка, СНТ «Буровик», уч. №10, №43а, №112, протяженность – 249 м; -ВЛИ -0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельного участка по адресу: г.Саратов, СНТ «Буровик», уч.№76, протяженность – 175 м; -ВЛИ -0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 напротив земельного участка № 81 в СНТ «Буровик» до границы участка № 81, протяженность – 37 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-746, расположенной на терр.СНТ «Буровик» до границ зем.участка заявителя по адресу: Сокурский тракт, СНТ «Тюльпан», уч.№28, протяженность – 175 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-746 от ближайшей опоры до границ з/участка по адресу: г.Саратов, 5-й Лагерный пр, 9 протяженность – 80 м; -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-746 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ; -ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры до границ з/ участков №36, №36а по адресу: г. Саратов, ул Елшанская, СНТ «Буровик», протяженность – 192 м ; -КЛ-0,4кВ н. «А» от промежуточной существующей ж/б опоры №1-00/4 до вновь установ. мет. опоры №1-04/1 ВЛИ-0,4кВ (направление «ВЛИ СПГЭС») КТП-746, -КЛ-0,4кВ н. «Б» от промежуточной существующей ж/б опоры №1-00/4 до вновь установ. мет. опоры №1-04/1 ВЛИ-0,4 кВ (направление «ВЛИ СПГЭС») КТП-746, -ВЛИ-0,4кВ от КТП-746 (направление на сеть «ВЛИ СПГЭС»): от вновь установ. мет. опоры №1-04/1 до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-04/4 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, п. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», 5-й Лагерный проезд, уч. 20, 41, 47, протяженность – 207 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-746 (направление на сеть «СПГЭС»): от существующей промежуточной ж/б опоры №1-00/6 до вновь установленной ж/б опоры №1-03/12 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, СНТ «Тюльпан», протяженность – 385 м ; -ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-568 до з/участков по адресу: с-з «Комбайн», СНТ «Мечта-1», протяженность – 645 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-568 (направление на сеть «СНТ Весна-98») от существующей ж/б опоры №1-04/11 до установленной ж/б опоры №1-04/14, по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Весна-98», уч. 6, протяженность – 120 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-568 (направление на сеть «СНТ Весна-98») от существующей ж/б опоры №1-07/2 по вновь установленным ж/б и мет. опорам по адресу: г. Саратов, Соколовая гора, Алексеевский овраг, СНТ «Рассвет», протяженность – 598 м; -ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-568 до границ земельного участка заявителя по адресу: г.Саратов, СНТ «Весна-98», уч.№30, протяженность – 155 м; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-568 (направление на сеть «Л-1 Весна-98»): от вновь установленной ж/б опоры №1-06/1 до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-14/1 по адресу: г. Саратов, СНТ «Весна-98», протяженность – 34 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-736 (направление на сеть «ВЛИ СНТ Весна-98») от существующей ж/б опоры №2-05/4 до установленной ж/б опоры №2-05/7 по установленным ж/б опорам (3 пролета) по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Весна-98», уч. 195, протяженность – 60 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-736 (направление на сеть «СНТ Весна-98») от существующей концевой ж/б опоры № 1-00/6 до вновь установленной ж/б опоры № 1-01/1, протяженность – 31 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-736 (направление на сеть «СНТ Весна-98») от существующей ж/б опоры №2-00/8 до установленной ж/б опоры №2-06/4 по адресу г. Саратов, Волжский район, совхоз «Комбайн», б/н, протяженность – 92 м; -ВЛИ -0,4кВ от существующей опоры №13 ВЛИ-0,4кВ ТП-736 до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Весна-98», уч. 256, уч. 271, протяженность – 120 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-736 (направление на сеть «Весна-98»): от существующей концевой ж/б опоры № 2-02/15 до вновь установленной ж/б опоры № 2-02/18 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, 3-й Питерский пр, 2, протяженность – 80 м; -ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-736 по существующим опорам до существующей ж/б опоры № 13 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», СНТ «Весна-98», протяженность – 372 м; -ВЛИ-0,4 кВ/КТП-997 (направление на сеть «к Монахову пруду»): от существующей мет. опоры МУП «Саргорсвет» № 2-05/1а до существующей мет. опоры МУП «Саргорсвет» № 2-05/1д по существующим мет. опорам МУП «Саргорсвет» по адресу: г. Саратов, жилой район «Мирный», уч.65, протяженность – 100 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-997 (направление на сеть ВЛИ к «Монахову пруду»): от существующей ж/б опоры №2-04/2 до вновь установленной ж/б опоры №2-04/4 по адресу: г. Саратов, жилой район «Мирный», уч.69, протяженность – 62 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-997 (направление на сеть «к Монашевскому пруду»): от существующей ж/б опоры № 2-05/1 до вновь установленной концевой ж/б опоры №2-05/7 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Гусёлка, 9, протяженность – 142 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-997 (направление на сеть «к Монахову пруду»): от существующей ж/б опоры №2-00/28 до вновь установленной концевой ж/б опоры №2-00/35 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Новоржевского, уч №149 протяженность – 190 м; -2КЛ-0,4кВ от РП «Тарховский» по ул.Тархова/2-я Электронная, б/н до ВРУ №1, №2 помещения Д/С по ул.Бардина, 3, протяженность – 200 м; -КЛ-0,4кВ от ТП-1557, расположенной на ул.Прудная,4 до здания пожарного депо по адресу: г. Саратов, пос.Комсомольский, ул.Прудная / Монтажная, протяженность- 420 м; -ВЛИ-1кВ от КТП-410 направление на сеть «к ул. Медовой» от сущ. пунктовой ж/б опоры до установленной ж/б опоры №1-00/6 в 6-ти пролётах по адресу: г. Саратов, ул. Медовая, б/н, протяженность – 195 м; -ВЛИ-1кВ/КТП-410 направление на сеть «к ул. Медовая, 52» от сущ. ж/б опоры №11 ВЛ-10 кВ до сущ. ж/б опоры №10 ВЛ-10 кВ по адресу: г. Саратов, пос. Северный, СТ «Дружба», уч. 325, протяженность – 32 м; -ВЛИ-0,4кВ направление на сеть «к ул. Медовая» от опоры №10 ВЛ-10кВ «КТП-410-ТП-180», с использованием существующих опор ВЛ-10кВ до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Медовая, 28, протяженность – 165 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-410 (направление на сеть «Электрик-65»): от вновь установленной концевой мет. опоры №2-00/1 до вновь установленной ж/б опоры №2-00/6 ; от вновь установленной ж/б опоры №2-00/6 до вновь установленной ж/б опоры №2-00/10 ; от вновь установленной ж/б опоры №2-00/6 до вновь установленной ж/б опоры №2-01/6 по адресу: г. Саратов, 1-й Терновый проезд и 2-й Терновый проезд, протяженность – 362 м; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-657 направление на сеть «к ул. Покровской» от существующей ж/б опоры №1-00/23 до вновь установленной ж/б опоры №1-00/29 по вновь установленным ж/б опорам, по адресу: г. Саратов, Новосоколовогоский жилой район, уч.7 протяженность – 200 м; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-657 (направление на сеть «Покровская к ул. Бр.Никитиных»): от существующей ж/б опоры № 1-00/13 до установленной ж/б опоры № 1-01/10 по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. №4 протяженность – 283 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-657 (направление на сеть «к ул. Самойловская»): от сущ. ж/б опоры №3-03/13 до уст. ж/б опоры №3-04/15 по вновь уст. ж/б, и мет. опорам по адресу: г. Саратов, ул. Гуселковская, 6, протяженность – 404 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-657 (направление на сеть «ул. Покровская к ул. Братьев Никитиных»): от существующей металлической опоры № 1-00/11 по установленным и существующим ж/б и металлическим опорам; -от существующей металлической опоры №1-00/11 до установленной металлической опоры №1-03/19; -от существующей ж/б опоры №1-03/7 до существующей ж/б опоры №1-04/9 по адресу: г.Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 1, протяженность – 957 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-657 (направление на сеть «к ул.Покровской») от существующей металлической опоры № 1-00/2 до установленной ж/б опоры №1-01/5 по установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, ЖГ-9, б/н, протяженность – 131 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-657 (направление на сеть «Л-3 к ул. Самойловская»): от сущ. мет. опоры №1-00/1 по существующим и установленным мет. и ж/б опорам: -от сущ. мет. опоры №1-00/1 до установленной мет. опоры №3-03/3); -от сущ. мет. опоры №2-00/5 до сущ. ж/б опоры №3-01/2; от сущ. ж/б опоры №3-00/3 до сущ. ж/б опоры №3-00/11; -от установленной мет. опоры №3-03/3 до сущ. ж/б опоры №3-03/13); -от сущ. ж/б опоры №2-00/9 до сущ. ж/б опоры №2-02/1; от сущ. ж/б опоры №3-00/11 до сущ. ж/б опоры №3-03/13); -от сущ. мет. опоры №2-00/2 до сущ. ж/б опоры №2-01/2; -от сущ. ж/б опоры №3-01/2 до сущ. ж/б опоры №1-00/5; -от сущ. ж/б опоры №1-00/4 до мет. опоры б/н; -от сущ. ж/б опоры №3-00/8 до сущ. ж/б опоры №3-02/1; -от сущ. ж/б опоры №3-03/13 до сущ. ж/б опоры №3-03/14 по адресу: г. Саратов, ул. Самойловская, ул. Хрустальная, протяженность – 175 м ; -ВЛИ-0,4кВ/РП-Юбилейный направление на сеть к «ул. Муленкова вниз» от сущ. ж/б опоры №1-00/12 до сущ. ж/б опоры №1-00/24 по адресу: г. Саратов, Кировский район, Новосоколовогорский жилой район, уч. №8, протяженность – 290 м; -ВЛИ-0,4кВ/РП-Юбилейный от существующей ж/б опоры (направление на сеть «ул. Муленкова, вниз») по вновь установленным ж/б опорам до границ зем. участка по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. №10 протяженность – 196 м; -ВЛИ-0,4кВ от сущ.опоры ВЛИ-0,4кВ РП- Юбилейный, расположенной на ул. Бр. Никитиных до границ зем. участка № 28 в Новосоколовогорском жилой районе, протяженность – 192 м; -ВЛИ -0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный до границ зем. участка № 3, № 4 в Новосоколовогорском ж/районе, ЖГ-9, протяженность – 450 м; -ВЛИ-0,4кВ/РП-Юбилейный (направление на сеть «к ул. Муленкова, вниз»): от существующей ж/б опоры № 1-03/4 до установленной ж/б опоры № 1-05/5 по установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч.23, протяженность – 114 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-946 направление на сеть «Л-2», от сущ. пунктовой мет. опоры у КТП-946 до установленной ж/б опоры №2-02/7 по сущ. мет. и уст. ж/б опорам по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, б/н, протяженность – 318 м; -ВЛИ-0,4кВ /КТП-946 направление на сеть «Л-3» от сущ. пунктовой мет. опоры до вновь установленной ж/б опоры №3-00/20 по сущ. и вновь установленным мет. и ж/б опорам, по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Песчанно-Уметская, б/н, протяженность – 760 м; -КЛ-10кВ от новой КТП-759 до врезки в КЛ-10кВ к РП-Елшанский; -КЛ-10кВ от новой КТП до врезки в КЛ-10кВ к ТП-1973 по адресу: г. Саратов, ул.Песчано-Уметская, 41, протяженность – 435 м; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-740 направление на сеть «ВЛИ СНТ «Друзья природы» от сущ. ж/б опоры №3-00/14 по установленным ж/б и дер. опорам до уст. ж/б опоры №3-02/16 от уст. ж/б опоры №3-02/6 до уст. ж/б опоры №3-03/2 по уст. ж/б опорам, по адресу: г .Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья природы», протяженность – 504 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-740 (направление на сеть ВЛИ СНТ«Друзья природы»): от существующей дер. опоры №3-05/3 до вновь установленной ж/б опоры №3-11/2 по адресу: г. Саратов, Алексеевский овраг, СНТ «Друзья природы», уч. 91, протяженность – 61 м; -ВЛИ-0,4кВ от КТП-748 (направление на сеть «Л1»): от существующей промежуточной ж/б опоры №1-00/5 до вновь установленной ж/б опоры №1-02/25 по существующим и вновь установленным ж/б опорам по адресу: г. Саратов, 3-и сады, СНТ «Труд-66», уч. №68, уч. №3, уч. №327, протяженность – 728 м; -ВЛИ-0,4 кВ/КТП-787 (направление на сеть СПГЭС) от существующей ж/б опоры №1-01/1 до установленной ж/б опоры № 1-03/6 по вновь установленным ж/б опорам по адресу: Саратовский район, пос. Расково, ул. Солнечная, уч. 71, протяженность – 186 м; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-787 (направление на сеть «Л-1») от существующей пунктовой мет. опоры №1-00/1по вновь установленным ж/б опорам №№1-00/2÷1-00/14 до границ зем. участка заявителя, расположенного по адресу: Саратовский район, пос. Расково, протяженность – 350 м; -ВЛИ-0,4кВ/ КТП-787 направление на сеть «Л-1» от существующей ж/б опоры № 1-00/5 по установленным мет. и ж/б опорам до границы зем. участка заявителя по адресу: Саратовский район, пос. Расково, ул. Юбилейная, 21, протяженность – 286 м; - 2КЛ-10кВ от КТП-787 до ТП-839; -2КЛ-10кВ от КТП-787 до установленной ж/б опоры №1 по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях АОЗТ «Нитрон-Агро», пос. Расково, протяженность – 1067 м; -ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-839 до зем. участка по адресу: Саратовский район, земли совхоза «Ленинский путь», СМТ «СТЭМК», пос. Расково, уч.№ 20, протяженность – 215 м; -ВЛИ-0,4 кВ/ ТП-839 направление на сеть «СПГЭС» от существующей концевой ж/б опоры № 1-01/1 до вновь установленной ж/б опоры №1-01/7 до границы участка заявителя по адресу: Саратовский район, на землях АО «Нитрон-Агро», СТ «СТМЭК» уч.60, протяженность – 205 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-839 (направление на сеть «Л-1»): от вновь установленной ж/б опоры №1-01/5 до вновь установленной ж/б опоры №1-02/2 и до установленной ж/б опоры № 1-06/2 по установленным опорам по адресу: Саратовский район, пос. Расково, ТИЗ при С\Т «СТЭМК», протяженность – 129 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-839 (направление на сеть «Л-1»): от существующей ж/б опоры №1-00/2 до вновь установленной мет. опоры №1-02/2 по вновь установленным мет. опорам по адресу: Саратовский район, пос. Расково, ул. Юбилейная, участок №1 «Г», протяженность – 64 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-839 (направление на сеть СПГЭС «Л-1»): от сущ. ж/б опоры №1-00/6 до установленной ж/б опоры №1-04/8 по адресу: Саратовский район, пос. Расково, ТИЗ «СТЭМК», уч. 50, протяженность – 196 м; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направление «ВЛИ на храм»), проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №4 ТП-1108 до вновь установленной пунктовой опоры №1-00/1; -КЛ-0,4кВ ввод в ВРУ Храма от концевой, вновь установленной ж/б опоры №1-00/9 ВЛИ-0,4 кВ (направление «ВЛИ на храм») ТП-1108; -ВЛИ-0,4кВ от ТП-1108 (направление на сеть «ВЛИ на храм»): от вновь установленной пунктовой мет. опоры №1-00/1 до вновь установленной концевой ж/б опоры №1-00/9 по установленным ж/б опорам по адресу: г.Саратов, Заводской район, район взлетно-посадочной полосы САЗа, протяженность – 439 м; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-882 (№30 по ГП) до РУ-10 кВ I с.ш. яч. №3 ТП-884; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ II с.ш. яч. №6 новой ТП-882 до РУ-10 кВ II с.ш. яч. №4 ТП-884; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-882 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №16 (по г.п.) б/с «А» ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №7 новой ТП-882 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №16 (по г.п.) б/с «А» ввод №2 по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, 2-я жилая группа микрорайона №10 жилого района «Солнечный-2», протяженность – 601 м; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-864 (№44 по ГП) до РУ-10 кВ I с.ш. ТП-860; -КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №4 новой ТП-864 до РУ-10 кВ II с.ш. ТП-860; -КЛ-0,4кВ ввод №1 от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №1 новой ТП-864 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №1 (по генплану) б/с «Б»; -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-864 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №1 (по генплану) б/с «Б»; -КЛ-0,4 кВ ввод №1 от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №1 новой ТП-864 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №1 (по генплану) б/с «Г»; -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-864 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №1 (по генплану) б/с «Г»; по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, микрорайон №7, жилой район «Солнечный-2», протяженность – 353 м; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-921 (№17 по ГП) до РУ-10 кВ I с.ш. яч. №3 ТП-900; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №4 новой ТП-921 до РУ-10 кВ II с.ш. яч. №4 ТП-900; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №10 (по г.п.) б/с «Е» ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №7 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №10 (по г.п.) б/с «Е» ввод №2; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ №1 ж/д №9 (по г.п.) б/с «Б» ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №7 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ №1 ж/д №9 (по г.п.) б/с «Б» ввод №2; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ №2 ж/д №9 (по г.п.) б/с «В» ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №5 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ №2 ж/д №9 (по г.п.) б/с «В» ввод №2; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №1 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ №3 ж/д №9 (по г.п.) б/с «Е» ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №5 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ №3 ж/д №9 (по г.п.) б/с «Е» ввод №2; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №1 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №8 (по г.п.) б/с «Б» ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №5 новой ТП-921 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №8 (по г.п.) б/с «Б» ввод №2 по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, 2-я жилая группа микрорайона №11 жилого района «Солнечный-2», протяженность – 950 м; -КЛ-10кВ от РУ-10кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-864 до РУ-10кВ Новой ТП-865 I с.ш. яч. №3; -КЛ-10кВ от РУ-10кВ II с.ш. яч. №6 новой ТП-864 до РУ-10 кВ Новой ТП-865 II с.ш. яч. №4; -КЛ-10кВ от РУ-10 кВ I с.ш. яч. №5 Новой ТП-865 до РУ-10 кВ ТП-873 I с.ш. яч. №5; -КЛ-10кВ от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №6 Новой ТП-865 до РУ-10 кВ ТП-873 II с.ш. яч. №6; -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-865 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №2 (по генплану) б/с «Б» ввод №1; -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №3 новой ТП-865 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №2 (по генплану) б/с «Б» ввод №2; -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-865 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №3 (по генплану) б/с «А» ввод №1; -КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №3 новой ТП-865 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №3 (по генплану) б/с «А» ввод №2; по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, микрорайон №7, жилой район «Солнечный-2», протяженность – 637 м; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 ТП-884 (№31 по ГП) до ВРУ-0,4 кВ ж/д №18 (по г.п.) ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №3 ТП-884 (№31 по ГП) до ВРУ-0,4 кВ ж/д №18 (по ГП) ввод №2 по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, микрорайон №10, жилой район «Солнечный-2», протяженность – 244 м ; -КЛ-0,4кВ нитка «А», проложенная от РУ-0,4кВ I секции шин ячейка №3 ТП-863 до ВРУ-0,4кВ №1 фонтана №2 (фонтан «Влюбленных»); -КЛ-0,4кВ нитка «Б», проложенная от РУ-0,4кВ I секции шин ячейка №3 ТП-863 до ВРУ-0,4кВ №1 фонтана №2 (фонтан «Влюбленных»); -КЛ-0,4кВ нитка «А», проложенная от РУ-0,4кВ II секции шин ячейка №8 ТП-900 до ВРУ-0,4кВ №2 фонтана №3 (фонтан «Амулет»); -КЛ-0,4кВ нитка «Б», проложенная от РУ-0,4кВ II секции шин ячейка №8 ТП-900 до ВРУ 0,4 кВ №2 фонтана №3 (фонтан «Амулет»); -КЛ-0,4кВ нитка «А», проложенная от ВРУ 0,4 кВ фонтана №2 (фонтан «Влюбленных» / ТП-863 до ВРУ-0,4кВ фонтана №1 (фонтан «Музыкальный»); -КЛ-0,4кВ нитка «Б», проложенная от ВРУ 0,4кВ фонтана №2 (фонтан «Влюбленных») / ТП-863 до ВРУ-0,4кВ фонтана №1 (фонтан «Музыкальный») по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», проспект Героев Отечества, протяженность – 816 м; -КЛ-10кВ от РУ-10 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-867 (№28 по ГП) до РУ-10 кВ I с.ш. яч. №9 РП-Школьный ; -КЛ-10кВ от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №4 новой ТП-867 до РУ-10 кВ II с.ш. яч. №10 РП-Школьный; -КЛ-0,4кВ ввод №1 от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-867 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №13 (по генплану) б/с «Б»; -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №1 новой ТП-867 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №13 (по генплану) б/с «Б»; -КЛ-0,4кВ ввод №1 от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-867 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №13 (по генплану) б/с «Д»; -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №1 новой ТП-867 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №13 (по генплану) б/с «Д» по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, 2-я жилая группа, жилой район «Солнечный-2», протяженность – 550 м; -КЛ-10кВ от РУ-10кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-873 до РУ-10 кВ I с.ш. яч. №11 РП-Батавин I с.ш./КТП-2004; -КЛ-10кВ от РУ-10кВ II с.ш. яч. №4 новой ТП-873 до РУ-10 кВ II с.ш. яч. №12 РП-Батавин II с.ш.; -КЛ-0,4кВ ввод №1 от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №7 новой ТП-873 до ВРУ-0,4кВ ж/д №4 «В» (по генплану); -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №3 новой ТП-873 до ВРУ-0,4кВ ж/д №4 «В» (по генплану); -КЛ-0,4кВ ввод №1 от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-873 до ВРУ-0,4кВ ж/д №5 «Г» (по генплану); -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №1 новой ТП-873 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №5 «Г» (по генплану); -КЛ-0,4кВ ввод №1 от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-873 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №5 «Б» (по генплану); -КЛ-0,4кВ ввод №2 от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №1 новой ТП-873 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №5 «Б» (по генплану); по адресу: г. Саратов, Кировский р-н, микрорайон №7, жилой район «Солнечный-2», протяженность – 663 м; ТП-1254: -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №1 ТП-1254 до ВРУ-0,4 кВ №4 (б/с «Г») жилого дома; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №8 ТП-1254 до ВРУ-0,4 кВ №4 (б/с «Г») жилого дома ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №1 ТП-1254 до ВРУ-0,4 кВ №3 (б/с «В») жилого дома ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №8 ТП-1254 до ВРУ-0,4 кВ №3 (б/с «В») жилого дома ; ТП-1112: -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №8 ТП-1112 до ВРУ-0,4кВ №2 (б/с «Б») жилого дома ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №8 ТП-1112 до ВРУ-0,4кВ №1 (б/с «А») жилого дома нитка «А» ; -КЛ-0,4 кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №8 ТП-1112 до ВРУ-0,4кВ №1 (б/с «А») жилого дома нитка «Б» ; -КЛ-0,4 кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №9 ТП-1112 до ВРУ-0,4кВ №2 (б/с «Б») жилого дома ; -КЛ-0,4 кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №9 ТП-1112 до ВРУ-0,4кВ №1 (б/с «А») жилого дома нитка «А»; - КЛ-0,4 кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №9 ТП-1112 до ВРУ-0,4кВ №1 (б/с «А») жилого дома нитка «Б» по адресу: г.Саратов, ул.им.Маркина Н.Г., многоэт. жилой дом (б/с А, Б, В, Г), протяженность – 588 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-1078А до места врезки в КЛ-6 кВ (РП-Наука I с.ш. – ТП-1648 I с.ш.) в сторону РП-Наука I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-1078А до места врезки в КЛ-6кВ (РП-Наука I с.ш. – ТП-1648 I с.ш.) в сторону ТП-1648 I с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ II с.ш. яч. №4 новой ТП-1078А до места врезки в КЛ-6кВ (ТП-1078 II с.ш. – ТП-1279 II с.ш.) в сторону ТП-1279 II с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ II с.ш. яч. №6 новой ТП-1078А до места врезки в КЛ-6кВ (ТП-1078 II с.ш. – ТП-1279 II с.ш.) в сторону ТП-1754 II с.ш.; -КЛ-6кВ, проложенная от места врезки в КЛ-6кВ (ТП-1078 I с.ш. – ТП-352 I с.ш.) в сторону ТП-352 I с.ш. до места врезки в КЛ-6кВ (ТП-1078 I с.ш. – ТП-1754 I с.ш.) в сторону ТП-1754 I с.ш. по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 161, протяженность – 418 м ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ I с.ш. яч. №3 новой ТП-540 до РУ-6 кВ II с.ш. яч. №4 новой ТП-540 (секционная перемычка) ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ II с.ш. яч. №6 новой ТП-540 до места врезки в КЛ-6кВ направления «РП «615» II с.ш. – ТП-1808 II с.ш.» (в сторону РП «615») -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ I с.ш. яч. №5 новой ТП-540 до места врезки в КЛ-6кВ направления «РП «Обуховский» I с.ш. – ТП-101 I с.ш.» (в сторону РП «Обуховский») ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ I с.ш. яч. №7 новой ТП-540 до места врезки в КЛ-6кВ направления «РП «Обуховский» I с.ш. – ТП-101 I с.ш.» (в сторону ТП «101») ; -КЛ-6кВ, проложенная от РУ-6 кВ II с.ш. яч. №8 новой ТП-540 до места врезки в КЛ-6кВ направления «РП «615» II с.ш. – ТП-1808 II с.ш.» (в сторону ТП «1808») по адресу: г. Саратов, Волжский р-н, ул. Мичурина, ул. Первомайская/Обуховский пер. протяженность – 335 м ; -Участок КЛ-6кВ, проложенный от РУ-6 кВ I с.ш. ячейка №2 ТП-903 до места врезки у ТП-903 в КЛ-6 кВ к ТП-816 ; -Участок КЛ-6кВ, проложенный от РУ-6 кВ II с.ш. ячейка №5 ТП-903 до места врезки у ТП-903 в КЛ-6 кВ к ТП-519 ; -Участок КЛ-6кВ, проложенный от РУ-6 кВ II с.ш. ячейка №6 ТП-903 до места врезки у ТП-903 в КЛ-6 кВ к ТП-619 (АСБ-10-3х120 мм2 L=10 м); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №2 ТП-903 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №3, №5 ввод №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ II с.ш. яч. №7 ТП-903 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №3, №5 ввод №2 по адресу: г. Саратов, ул. Ладожская, д. №3 и ул. Ладожская, д. №5, протяженность – 139 м ; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №2 РП «Ёлочки» до места врезки в КЛ-10 кВ направление КТП-175 – РП-Авангард (в сторону РП-Авангард) у КТП-175; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10 кВ II с.ш. яч. №6 РП «Ёлочки» до места врезки в КЛ-10кВ направление КТП-175 – ТП-1472 (в сторону ТП-1472) у КТП-175; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направления «ВЛ-1 к ул. Агрономическая»), проложенная от РУ-0,4 кВ яч. №6 II с.ш. РП «Ёлочки» до пунктовой мет. опоры; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4 кВ (направления «ВЛ-2 к ул. Коллективной»), проложенная от РУ-0,4кВ яч. №6 II с.ш. РП «Ёлочки» до пунктовой мет. опоры; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4 кВ (направления «ВЛ-3 к ул. Природной»), проложенная от РУ-0,4 кВ яч. №5 I с.ш. РП «Ёлочки» до пунктовой мет. опоры; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4 кВ (направления «ВЛ-4 к ул. Танкистов»), проложенная от РУ-0,4 кВ яч. №6 II с.ш. РП «Ёлочки» до пунктовой мет. опоры; -КЛ-0,4кВ вывод на ВЛИ-0,4кВ (направления «Уличное освещение»), проложенная от РУ-0,4кВ яч. №1 I с.ш. РП «Ёлочки» до пунктовой мет. опоры по адресу: ул. Геологическая/ул. Урожайная, -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 РП «Ёлочки» до ВРУ №1 0,4 кВ ж/д б/н по ул. 1-я Благодатная (ввод №1); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №2 РП «Ёлочки» до ВРУ №1 0,4 кВ ж/д б/н по ул. 1-я Благодатная (ввод №2); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 РП «Ёлочки» до ВРУ №2 0,4 кВ ж/д б/н по ул. 1-я Благодатная (ввод №1); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №2 РП «Ёлочки» до ВРУ №2 0,4 кВ ж/д б/н по ул. 1-я Благодатная (ввод №2) по адресу: г. Саратов, 1-я Благодатная б/н, протяженность – 318 м ; -КЛ-0,4 кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №1 (ввод №1); -КЛ-0,4 кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №5 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №1 (ввод №2); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №2 (ввод №1); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №5 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №2 (ввод №2); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №3 (ввод №1 нитка «А»); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №3 (ввод №1 нитка «Б»); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №5 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №3 (ввод №2 нитка «А»); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №5 ТП-509 «А» до ВРУ-0,4 кВ №3 (ввод №2 нитка «Б») по адресу: г. Саратов, Заводской район, 1-й проезд Энергетиков, д. 14/16, протяженность – 170 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-736 (направление на сеть «ВЛИ 4-я жил. группа»): от существующей ж/б опоры №1-00/1 до существующей ж/б опоры №1-01/3 по адресу: г. Саратов, ул. Звездная/ул. Столыпина, протяженность – 282 м ; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ секция шин, яч. №1 новой КТП-1878 до места врезки в существующую КЛ-10кВ к ТП-734; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ секция шин, яч. №3 КТП-1676 до места врезки в существующую КЛ-10кВ к ТП-734 по адресу: г. Саратов, Усть-Курдюмский тракт, протяженность – 249 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 ТП-627 до ВРУ-0,4кВ №1 ж/д №50 (ввод №1); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №1 ТП-627 до ВРУ-0,4кВ №2 ж/д №50 (офисные помещения) (ввод №1); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №7 ТП-627 до ВРУ-0,4кВ №1 ж/д №50 (ввод №2); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №7 ТП-627 до ВРУ-0,4кВ №2 ж/д №50 (офисные помещения) (ввод №2) по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. им. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2, протяженность – 282 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №11 ТП-802 до ВРУ ООО «Мечта» (ввод №1 (нитка «А»)); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. яч. №11 ТП-802 до ВРУ ООО «Мечта» (ввод №1 (нитка «Б»)); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №10 ТП-802 до ВРУ ООО «Мечта» (ввод №2 (нитка «А»)); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. яч. №10 ТП-802 до ВРУ ООО «Мечта» (ввод №2 (нитка «Б»)) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, микрорайон 1 «А», протяженность – 195 м ; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №2 ТП-1022 до шкафа ШРС №2 (нитка «А»); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4 кВ I с.ш. яч. №2 ТП-1022 до шкафа ШРС №2 (нитка «Б) по адресу: г. Саратов, пр. Кирова, 20, протяженность – 195 м ; -ВЛЗ-10кВ/ТП-347 две сети от установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1(1) и опоры №1-00/1(2) до установленной концевой ж/б опоры №1-00/19(2) до установленной концевой ж/б опоры №1-00/19(1) и опоры №1-00/19(2) по установленным ж/б опорам; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ I с.ш. яч. №5 ТП-347 до установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1(1) (вывод на сеть ВЛЗ 10 кВ); -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ II с.ш. яч. №6 ТП-347 до установленной пунктовой ж/б опоры №1-00/1(1) (вывод на сеть ВЛЗ-10кВ) по адресу: Саратовский район, п. Соколовый, военный городок №3, протяженность – 4 240 м ; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ с.ш. яч. №1 новой КТП-318 до РУ-10кВ I с.ш. яч. №17 РП-Сокурский (нитка «А»); -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ с.ш. яч. №3 новой КТП-318 до РУ-10кВ I с.ш. яч. №17 РП-Сокурский (нитка «Б»); -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ с.ш. яч. №1 новой КТП-318 до ВРУ-0,4кВ шкафа ШРС №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ с.ш. яч. №3 новой КТП-318 до места врезки в КЛ-0,4кВ (РП-Сокурский – ШРС №4) в сторону ШРС №4; по адресу: г. Саратов, Вольский тракт, 1-й км, протяженность – 295 м ; -ВЛИ-0,4кВ/КТП-886 (направление на сеть «ГорГаз»): от РУ-0,4кВ/КТП-886 до ВРУ-0,4кВ по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64 Б, протяженность – 176 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-365 (направление на сеть «ул. Б. Садовая к Волге») от существующей мет. опоры №1-00/13 до установленной ж/б опоры №1-00/16 по адресу: г. Саратов, от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (3-я очередь строительства) в районе пос. Улеши, протяженность – 101 м ; -КЛ-6кВ, от РУ-6 кВ секция шин КТП-1652 до места врезки в КЛ-6кВ в сторону КТП-2016 ООО ТСК «Регион»; -КЛ-6кВ от РУ-6 кВ секция шин ячейка №1 КТП-2016 ООО ТСК «Регион» до места врезки в КЛ-6кВ в сторону КТП-1652; -КЛ-6кВ от РУ-6 кВ секция шин ячейка №3 Новой КТП-2016 ООО ТСК «Регион» до РУ-6 кВ II секция шин ячейка №12 РП-Порт по адресу: г.Саратов, пос.Юриш, 8-я Линия, б/н, протяженность – 601 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-1314 (направление на сеть «ВЛИ-0,4кВ»): от РУ-0,4кВ ТП-1314 до ВРУ-0,4кВ по установленным металлическим опорам по адресу: г.Саратов, Ленинский район, ст. Трофимовский-1 на 3-й Дачной, остановка в районе ПК 8480+92 м ГСК «Алмаз», гараж №174, литер Г, протяженность – 115 м ; -КЛ-10кВ, проложенная от РУ-10кВ II с.ш. яч. №6 ТП-945 до места врезки в КЛ-10кВ (РП-Вольский II с.ш.-ТП-1068 II с.ш.) в сторону ТП-1068 II с.ш.; -КЛ-10 кВ, проложенная от РУ-10кВ I с.ш. яч. №5 ТП-945 до места врезки в КЛ-10кВ (ТП-945 I с.ш. – ТП-1334 II с.ш.) в сторону ТП-1334 I с.ш.; -КЛ-10кВ (надставок), проложенная от РУ-10кВ II с.ш. яч. №4 ТП-945 до места врезки в КЛ-10кВ (РП-Вольский II с.ш.-ТП-1068 II с.ш.) в сторону РП-Вольский II с.ш; -КЛ-10кВ (надставок), проложенная от РУ-10кВ I с.ш. яч. №3 ТП-945 до места врезки в КЛ-10кВ (ТП-758 I с.ш. – ТП-945 II с.ш.) в сторону ТП-758 I с.ш.; -КЛ-0,4кВ (ввод №1), проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш. ячейка №3 ТП-945 до ВРУ заявителя; -КЛ-0,4кВ (ввод №2), проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш. ячейка №7 ТП-945 до ВРУ заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Ленинская слободка, д. 1, протяженность – 291 м; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0, кВ I с.ш., яч. №3 руб. №3 ТП-610 до ВРУ жилого дома №2; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0, кВ II с.ш., яч. №7 руб. №4 ТП-610 до ВРУ жилого дома №2; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ II с.ш., яч. №7 руб. №3 ТП-610 до ВРУ жилого дома №1; -КЛ-0,4кВ, проложенная от РУ-0,4кВ I с.ш., яч. №3 руб. №2 ТП-610 до ВРУ жилого дома №1 по адресу: г. Саратов, Волжский район, ул. Весенняя, д №1 и д. №2 (по г.п.), протяженность – 140м; -ВЛИ-0,4 кВ от ТП-353 направление на сеть «к 1-й Ангарской, 2-й Ангарскому нечетная» от сущ. ж/б опоры №1-00/1 до установленной ж/б опоры №1-01/23 в 27-ми пролётах до границы з/участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Зерновая, б/н, протяженность – 494 м; -ВЛИ-0,4 кВ/ТП-353(направление на сеть «1-й, 2-й Ангарский пр.») от существующей ж/б опоры №1-00/4 до вновь установленной ж/б опоры по установленным ж/б опорам до границ з/участка по адресу: г. Саратов, 1-й Ангарский пр. Кировский район, протяженость – 55 м; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-353 (направление на сеть «1-й, 2-й Ангарский пр., нечет. сторона») от существующей промежуточной ж/б опоры №1-01/14 по вновь установленным ж/б опорам (№№1-09/1÷1-09/12)до границ земельного участка по адресу: г .Саратов, ул. Зерновая, б/н, Кировский район, протяженность – 293 м; -ВЛИ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-353 до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 1-й Ангарский пр, б/н, протяженность – 415 м; -ВЛИ-0,4кВ/ /ТП-1404 направление на сеть «к СНТ Ветеран» по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, СНТ «Ветеран-56», протяженность – 70 м; -ВЛИ-0,4кВ / ТП-1404 до ж/д по Брянскому пр.№ 5 и № 8, протяженность – 35 м; -ВЛИ-0,4кВ / ТП-1404 до границы зем.участков №14, №16, №20 СНТ «Яблонька-56», п.Южный, протяженность – 230 м ; -ВЛИ-0,4 кВ/ /ТП-1404 направление на сеть «к СНТ «Яблонька» по адресу: г. Саратов, ул. Хомяковой и 2-й пр.Энергетиков, протяженность – 305 м ; -КЛ-1кВ и ВЛИ-0,4 кВ от ШРС ТП-527 до границы з/участка по адресу: г. Саратов, с/х «Комбайн», ул.Дудаковская, б/н, протяженность – 546 м; -ВЛИ-0,4кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1205 до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, 6 квартал, СНТ «Восход-60», ул.Перспективная, уч. №9, протяженность – 227 м; -КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП до места врезки в КЛ-6 кВ в сторону ТП-1452; -КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой ТП до места врезки в КЛ-6 кВ в сторону ТП-245 по адресу: г. Саратов, 1-й пос. им.Пугачева Е.И., 44 «Б», протяженность – 120 м ; -ВЛИ-0,4кВ/ТП-604 (направление на сеть «2-ой Соколовогорский проезд Л-1»): от существующей ж/б опоры № 1-00/1 до установленной ж/б опоры №1-00/11 по существующим и установленным ж/б и металлическим опорам по адресу: г. Саратов, 2-ой Соколовогорский пр., б/н, протяженность – 317 м . Общая протяженность объектов электросетевого хозяйства – 37 224 м. |
| 7. Исходные данные | 7.1. Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: - документы, удостоверяющие принадлежность объектов электросетевого хозяйства Заказчику (справки о балансовой принадлежности); - план трассы Объекта электросетевого хозяйства (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в электронном виде формате dwg (при наличии); - исполнительная схема трассы ОЭХ М 1:500 на бумажном носителе (при наличии). 7.2. Исполнитель самостоятельно запрашивает следующие исходные данные: - Сведения из ЕГРН в виде выписок, кадастровых планов территории и т.п.; - иные необходимые документы и сведения. |
| 8. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы | 8.1. Земельный кодекс Российской Федерации. 8.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 8.3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 8.4. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг». 8.5. Требования к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения, утвержденные Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.03.2016 № 90. 8.6. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. 8.7. Требования к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территории, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 23.03.2016 № 163. 8.8. Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.01.2013 г. № 9. 8.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению». 8.10. Письмо Росреестра от 09.03.2016 Исх.№19-исх.02901 - СМ16 «Об охранных зонах». 8.11. ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979, с поправками, утвержденными 9.09.1982 Приказом № 436 п ГУГК СССР; 8.12. ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», утвержден Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 N 120. |
| 9. Требования к Исполнителю | 9.1. Исполнитель должен обладать: 9.1.1. Действующим членством в СРО в области инженерных изысканий; 9.1.2. Профессиональными знаниями и квалифицированными кадровыми ресурсами; 9.1.3. Опытом выполнения аналогичных работ. |
| 10. Требования к проведению работ | 10.1. Работы выполняются на территории Муниципального образования «Город Саратов» и территории Саратовского района Саратовской области. 10.2. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны соответствовать требованиям ГОСТов, техническим условиям производителя и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 1.3. Форма документов, указанных в п.п. 12.1- 12.3 настоящего Технического задания должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. |
| 11. Сроки выполнения работ | 11.1. Сроки выполнения работ устанавливаются в календарных днях в соответствии с условиями договора. Минимальный срок выполнения работ составляет - 56 календарных дней с даты заключения договора, максимальный срок - 77 календарных дней с даты заключения договора |
| 12. Результат работ | 12.1. Документ, содержащий текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, перечень координат характерных точек границ таких зон в отношении охранной зоны объекта электросетевого хозяйства (до даты утверждения Росреестром и размещения на официальном сайте схемы, используемой для формирования указанного документа в формате XML, с целью внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий - карта-план охранной зоны): в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде в формате XML, записанный на CD диск; 12.2. Решение (акт) уполномоченного органа о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства: в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре; 12.3. Выписка, выданная уполномоченным органом, о зоне с особыми условиями использования территорий в отношении охранной зоны объекта электросетевого хозяйства или кадастровый план территории, содержащий сведения об указанной зоне с особыми условиями использования территорий: в бумажном виде в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в формате, определяемом уполномоченным органом, записанная на CD диск. |
| 13. Контроль Заказчика | 13.1. Контроль Заказчика за выполнением работ осуществляется представителями Заказчика: - при производстве работ; - при приемке результатов выполненных работ. |
| 14 .Гарантия качества выполненных работ | 14.1. Гарантия качества результата выполненных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ. 14.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Договоре, нормам действующего Законодательства и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом Договора. 14.3. В период гарантийного срока устранение недостатков выполненных работ, связанных с выполнением Исполнителем условий Договора, осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. 14.4. Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю в течение гарантийного срока. 14.5. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается соразмерно периоду времени устранения данных недостатков. |
| 15. Порядок сдачи работ | 15.1. После окончания выполнения работ по Заявке Заказчика, в сроки установленные Договором, Исполнитель представляет Заказчику: - документы, указанные в Разделе 12 Технического задания, являющиеся результатом работ, - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанный со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах, - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанную со стороны Исполнителя, - в 2 (двух) экземплярах. 15.2. Заказчик после получения, документов, указанных в п. 15.1 настоящего Технического задания, в сроки установленные Договором, направляет Исполнителю подписанные со стороны Заказчика: - акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 1 (одном) экземпляре, - справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 1 (одном) экземпляре, или мотивированный отказ в приемке работ |

| Заказчик: ЗАО «СПГЭС» Генеральный директор _________________ С.В. Козин | Исполнитель: _____________ _____________________ |
| --- | --- |