## смета
Приложение №_____к договору №_____от"___"__________________2018г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
ПОДРЯДЧИК |  |  | ЗАКАЗЧИК
Директор |  |  | Первый заместитель
ООО «ГорЭнергоСервис» |  |  | генерального директора ЗАО "СПГЭС"
_____________А.Н. Куликов |  |  | _____________Е.Н. Стрелин
"___" ___________ 2018 г. |  |  | "___" ___________ 2018 г.
Смета
на рабочую документацию
Установка камер КСО 394 -06 (2 шт.), КСО 394-03 (4 шт.), КСО 394 -11 (2 шт.),КСО 394 -14 (1 шт.), торцевые КСО 394- 15(16) (2шт.) КТП новая, ул. Кооперативная, 100 А.
Установка ваакумных выключателей BB/TEL - 10/630 (2 шт.), ул. Кооперативная, 100 А.
Монтаж КЛ - 6кВ, от РУ - 6кВ КТП новая до РУ - 6кВ РП - Кирпичный.
Монтаж КЛ - 6кВ, от РУ - 6кВ КТП новая до РУ - 6кВ ТП 1623.
Монтаж КЛ - 6кВ, от РУ - 6кВ КТП новая до соединения с кабелем в направлении к ТП 1494.
Монтаж КЛ - 6кВ, от РУ - 6кВ КТП новая до соединения с кабелем в направлении к ТП 1513.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ | Ном. частей, глав, таблиц, §§ и пунктов, указаний к разделу или главе справочника базовых цен на проектные работы для строительства. | Расчёт стоимости: общая стоимость строительства) х а%/100хКi | Стоимость руб.
1 | Установка камер КСО (9 шт.) Общая стоимость 1258458,61 руб., в ценах 2001г.-199375,57 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=17943,80; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; Раздел 2. п.2.11 К4(удорож.)=3,83 | 17943,80х0,7х0,85х3,83 | 40891.2286
2 | Установка ваакумных выключателей BB/TEL - 10/630 (2 шт.) Общая стоимость 1048304,26 руб., в ценах 2001г.-166081,16 руб. | СБЦ 2003г. Раздел3.Табл.11 БЦП=14947,30; Раздел1. стр.10 п.1.8.4 К1=0,7; Раздел 3.Табл.А12 п.2 К2= 0,85; Раздел 2. п.2.11 К4(удорож.)=3,83 | 14947,30х0,7х0,85х3,83 | 34062.6546
3 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности свыше 500 м до 1000 м (от РУ - 6кВ новой КТП до РУ - 6кВ РП Кирпичный) | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=8,265 тыс.руб; В=0,041тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 750 м Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (8,265тыс.руб + 0,041 тыс.руб *750) * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 124944.6141
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
4 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности свыше 100 м до 500 м (от РУ - 6кВ новой КТП до РУ - 6кВ ТП 1623) | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=7,763 тыс.руб; В=0,042тыс.руб.; Осн. Показ. Х= 400 м Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (7,763тыс.руб + 0,042 тыс.руб *400) * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 78668.4752
| Коэффициенты: Стадия: Рабочая документация | Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
5 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м (от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем в направлении к ТП 1494) | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=11,960 тыс.руб; В=0тыс.руб.; Осн. Показ. Х= объект Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (11,960тыс.руб + 0 тыс.руб *1) * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 38304.5623
Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
6 | Кабельные линии напряжением до 35 кВ интервалы протяженности до 100 м (от РУ - 6кВ новой КТП до соединения с кабелем в направлении к ТП 1513) | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012г. Раздел 3. Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3 А=11,960 тыс.руб; В=0тыс.руб.; Осн. Показ. Х= объект Количество=1 | (A + B * Хзад) * Количество * Kст * Ктек * К2 * (1+ дроб.ч.К1) (11,960тыс.руб + 0 тыс.руб *1) * 0,6 * 3.83 * 1,4 * (1+0,1) * 0,905 | 38304.5623
Кст = 0,6 Ктек = 3,83 Письмо Минстроя России от 04.04.2018 №13606-ХМ/09 К1=1.1 Глава 2.8, п.2.8.1.1 К2=1,4 Глава 2.8, п.2.8.1.1
7 | Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ | Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003г. Раздел 4.2. Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20кВ п.1 В=1.22 тыс.руб. Осн. Показ. Х=1 (1сеть) Количество =1 Коэфф.перехода в тек. цены: Ктек=3,83 Стадия: Рабочий проект Кст=0,68 | (а+В*Хзад)*Количество*Кст*Ктек (0тыс.руб.+1,22тыс.руб.*1)*1*0,68*3,83 Процент РПД: (100%)=100% | 3177.368
8 | Расчет токов короткого замыкания | Раздел 4.2 Табл.30 п.1 Раздел 4.2 Табл.30 столбец 7 К2(1) | Срп(п)=(а+вх)*К2(1)* *Кинд *К3 (0+800*2)*0,5*3,83 | 3064
9 | Сбор исходных данных 10% | От п.1-п.8 | 36141.7465 | 36141.7465
10 | Согласование с организациями города |  |  | 42372.88
11 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  | 87971
| ИТОГО |  |  | 527903.0916
| НДС 20% |  |  | 105580.6183
| ВСЕГО |  |  | 633483.71
Исполнитель:
Инженер-сметчик ООО "ГЭС"
Балтаева С.А._____________________
Проверил:
Сахаров А.П.______________________