## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ Е.Н. Стрелин
"_____" ________________ 201__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в ТП-668
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Фасад
1 | Спил деревьев d=150 мм, L=4 м. | шт. | 4
2 | Огрунтовка фасада | м2 | 58
3 | Окраска фасада | м2 | 58
Отмостка
4 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 20.5
5 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 20.5
2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
6 | Огрунтовка, окраска:
| Жалюзийные решетки | м2 | 8.6
| Стяжка ТП по периметру | м2 | 5.4
3. Помещение РУ-10 кВ
Полы
7 | Разборка бетон. полов без подъёма оборудования | м2 | 6.5 | 4 ксо-3
8 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с бетонной подготовкой + 250мм | м2 | 6.5
9 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 6.5
10 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 6.5
Приямки
11 | Очистка приямка от песка и грунта | т. | 0.5
12 | Ремонт штукатурки приямка | м2 | 14.4
Стены
13 | Обработка антигрибковым составом | м2 | 6
14 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 33.2
15 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 42
16 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 42
17 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.5
18 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.5
19 | Окраска откосов | м2 | 1.5
Потолок
20 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 8.6
21 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 11.2
22 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 11.2
Разное
23 | Окраска оборудования | м2 | 27
24 | Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 | м | 9.5
25 | Окраска контура заземления | м2 | 0.5
26 | Очистка приямков от грунта | м3 | 1.2
4. Помещение РУ-0,4 кВ
Полы
27 | Разборка бетон. полов без подъёма оборудования | м2 | 4.3
28 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 4.3
29 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 4.3
30 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 4.3
Стены
31 | Обработка антигрибковым составом | м2 | 5
32 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 3.2
33 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 24
34 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 24
35 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 24
36 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.5
37 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.5
Потолок
38 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 6.3
39 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6
40 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6
Разное
41 | Окраска оборудования | м2 | 11
42 | Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 | м | 7
43 | Окраска контура заземления | м2 | 0.4
5. Камера трансформатора
44 | Демонтаж:трансформатора силового | шт. | 1
45 | Монтаж трансформатора силового | шт. | 1
Замена направляющих
46 | Демонтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 6.2
47 | Монтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 6.2
Полы
48 | Разборка бетонных полов | м2 | 6
49 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 6
50 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 6
51 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 6
Приямки
52 | Закрытие приямка стальным листом t=4 мм | м2 | 0.3
53 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.3
54 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.3
Стены
55 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 24.5
56 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 24.5
57 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 24.5
58 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.2
59 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.2
Потолок
60 | Заделка швов между плитами цементным раствором | м | 4
61 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 6
62 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 6
Разное
63 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2
Начальник СРС Артамонов А. А. |  | Аксёнов Ю.А.
Старший мастер 1-го участка Базаров А. В. |  | Исаев Д.П.
Инженер ПС Балатский С. К. |  | Дружин С.А.