## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ Е.Н. Стрелин
"_____" ________________ 201__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в РП-Кирпичный
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Фасад
1 | Очистка поверхности от штукатурки | м2 | 151
2 | Штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 151
3 | Декаративная механическая отделка фасада (шагрень) | м2 | 151
4 | Огрунтовка фасада | м2 | 151
5 | Окраска фасада | м2 | 151
Отмостка
6 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 34.4
7 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 34.4
2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
8 | Огрунтовка, окраска:
| Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 11.2
| Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 4
| Двери камеры трансформатора | м2 | 8
| Жалюзийные решетки | м2 | 8
3. Помещение РУ-6 кВ
Полы
9 | Огрунтовка металлических полов | м2 | 13.7
10 | Окраска металлических полов за 2 раза | м2 | 13.7
Стены
11 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 64.3
12 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 64.3
13 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 64.3
14 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.6
15 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.6
16 | Окраска откосов | м2 | 1.6
Потолок
17 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 48.5
18 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 48.5
Разное
19 | Окраска контура заземления | м2 | 0.7
20 | Штукатурка порога цементным раствором | м2 | 1.1
4. Помещение РУ-0,4 кВ
Полы
21 | Разборка бетон. полов без подъёма оборудования | м2 | 1.9
22 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 1.9
23 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 1.9
24 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 1.9
Приямки
25 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1
26 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1
Стены
27 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 32
28 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 32
29 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 32
30 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.5
31 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.5
Потолок
32 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 4
33 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 7.1
34 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 7.1
5. Камера трансформатора
35 | Демонтаж:трансформатора силового | шт. | 1
36 | Монтаж трансформатора силового | шт. | 1
37 | Демонтаж двери | шт. | 1 | 1,7х2,3
38 | Разборка кирпичной стены над дверью (на h= 350) | м3 | 0.23 | 1,7х0,35х0,4
39 | Демонтаж дверной перемычки (ст. швеллер L=2,1 h=300) | шт | 1
40 | Подъем диафрагмы 2,4х3 | шт. | 1 | 2,4х3
41 | Подъем шинного моста | шт. | 1
42 | Демонтаж существ./монтаж нового уголка 50х5 на проходном окне -2м, увеличение проходного окна - (демонтаж сверху/монтаж снизу кирпичной кладки - 0,025 м3 | шт. | 1
43 | Подъем и установка дверной коробки под жалюзийную решетку | шт. | 1
44 | Обрамление дверной коробки стальным уголком 50х50 с внешней и внутренней сторон | шт. | 1 | (1,7х2,3) (13м уголка)
Замена направляющих
45 | Демонтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 8
46 | Монтаж направляющих из швеллера № 18 | м | 8
Полы
47 | Разборка бетонных полов | м2 | 9.1
48 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 300мм | м2 | 9.1
49 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 9.1
50 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 9.1
Приямки
51 | Ремонт кирпичной кладки приямка | м3 | 0.08
52 | Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм | м | 2.5
53 | Закрытие приямка стальным листом t=4 мм | м2 | 0.36
54 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.36
55 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.36
Стены
56 | Кирпичная кладка снизу жалюзийной решетки | м3 | 0.75 | 1,5х0,25х0,2
57 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 39.2
58 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 39.2
59 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 39.2
60 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.9
61 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.9
Потолок
62 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 9.1
63 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 9.1
Разное
64 | Изготовление, монтаж гребенки для крепления кабеля 6 кВ (ст. профильная труба 60х40мм -2м, изоляторы 6-10 кВ -3 шт) | шт. | 1
65 | Замена ошиновки: шина Ат-60х5 | м | 12
66 | Окраска шифера диафрагмы | м2 | 7.2
67 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 2
68 | Окраска контура заземления | м2 | 0.4
Начальник ЦРС |  | Артамонов А.А.
Старший мастер 9-го участка |  | Летиев С.Б.
Инженер ПС |  | Дружин С.А.