## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального
директора ЗАО "СПГЭС"
________________________ Е.Н. Стрелин
"_____" ________________ 201__ г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комплексный ремонт в ТП-1996
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Фасад
1 | Стяжка ТП по периметру | периметра
| уголок 90х90 | м | 16.5
| круг d=20 | м | 93.6
| шестигранник 41 | м | 3
2 | Разборка кирпичной кладки стены фасада ремонт парапетов | м3 | 1.22 | на h=250мм
3 | Восстановление кирпичной кладки фасада (парапеты) | м3 | 1.22 | на h=250мм
4 | Штукатурка фасада цементно-известковым раствором | м2 | 85.1
5 | Декаративная механическая отделка фасада (шагрень) | м2 | 85.1
6 | Спил деревьев d=450 мм h=15 м | шт. | 2
7 | Огрунтовка фасада | м2 | 85.1
8 | Окраска фасада | м2 | 85.1
Отмостка
9 | Разборка бетонной отмостки | м2 | 24.3
10 | Демонтаж/монтаж кирпичной кладки | м3 | 0.2 | 1,6х0,5х0,25
11 | Демонтаж/монтаж двутавры | шт. | 1 | b=115 L=2,4м
12 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 24.3
2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
13 | Огрунтовка, окраска:
| Двери РУ-6-10 кВ | м2 | 10.6
| Двери РУ-0,4 кВ | м2 | 5.5
| Двери камеры трансформатора | м2 | 21.2
| Жалюзийные решетки | м2 | 15
| Стяжка ТП по периметру + короб 3х0,5 - 2 шт. | м2 | 9
14 | Замена дверей: металл на металл
| РУ-6-10 кВ: 1,6х2,5 на 1,6 на 2,3(снизу - 20 мм) | шт. | 1
| РУ-0,4 кВ: 1,1х2,5 на 1,1х2,3(снизу - 20 мм) | шт. | 1
| Камера трансформатора: 2,3х2,3 | шт. | 2
3. Помещение РУ-10 кВ
Полы
15 | Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования для ремонта приямков | м2 | 8.1
16 | Устройство бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 8.1
17 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 8.1
18 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 8.1
Приямки
19 | Ремонт кирпичной кладки приямка(демонтаж/монтаж перегородок - 6 шт- 2 с торцов и 4 между камерами) | м3 | 0,6/0,6
20 | Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм | м | 25
21 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1.3
22 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1.3
Стены
23 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 3
24 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 46.4
25 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 57.7
26 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 57.7
27 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.2
28 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.2
29 | Окраска откосов | м2 | 1.2
Потолок
30 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 15.8
31 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 14.5
32 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 14.5
Разное
33 | Окраска оборудования | м2 | 41
34 | Демонтаж/монтаж контура заземления (замена ст. полосы 25х4 на ст. полосу 50х4) | м | 15
35 | Окраска контура заземления | м2 | 0.75
4. Помещение РУ-0,4 кВ
Полы
36 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 7.3
37 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 7.3
Стены
38 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 48.3
39 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 48.3
40 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 1.2
41 | Огрунтовка откосов | м2 | 1.2
Потолок
42 | Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором | м | 11
43 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 12.1
44 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 12.1
Разное
45 | Окраска оборудования | м2 | 28
46 | Монтаж контура заземления | м | 8
47 | Окраска контура заземления | м2 | 0.4
5. Камера трансформатора № 1
Полы
48 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 11.5
49 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 11.5
Приямки
50 | Закрытие приямка стальным листом t=4 мм | м2 | 0.35
51 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.35
52 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.35
Стены
53 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 8
54 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 26
55 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 26
56 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 26
57 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 2.7
58 | Огрунтовка откосов | м2 | 2.7
59 | Окраска откосов | м2 | 2.7
Потолок
60 | Заделка швов между плитами цементным раствором | м | 2.8
61 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 11.5
62 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 11.5
Разное
63 | Установка металлической сетки (яч. не более 10 мм) на жалюзийные решетки) | м2 | 7.5
64 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 3
65 | Окраска контура заземления | м2 | 0.5
6. Камера трансформатора № 2
Полы
66 | Огрунтовка бетонных полов | м2 | 11.5
67 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 11.5
Приямки
68 | Закрытие приямка стальным листом t=4 мм | м2 | 0.35
69 | Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.35
70 | Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0.35
Стены
71 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 8
72 | Штукатурка цементным раствором стен | м2 | 26
73 | Огрунтовка стен за 2 раза | м2 | 26
74 | Окраска водоэмульсионными составами стен | м2 | 26
75 | Штукатурка дверных откосов | м2 | 2.7
76 | Огрунтовка откосов | м2 | 2.7
77 | Окраска откосов | м2 | 2.7
Потолок
78 | Заделка швов между плитами цементным раствором | м | 2.8
79 | Огрунтовка потолка за 2 раза | м2 | 11.5
80 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | м2 | 11.5
Разное
81 | Установка металлической сетки (яч. не более 10 мм) на жалюзийные решетки) | м2 | 7.5
82 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 3
83 | Окраска контура заземления | м2 | 0.5
Начальник СРС Артамонов А. А. |  | Аксёнов Ю.А.
Старший мастер 7-го участка Базаров А. В. |  | Юрьев С.П.
Инженер ПС Балатский С. К. |  | Дружин С.А.